## обект 1
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ФОТОЛАБОРАТОРИЯ
№ | Наименование на СМР | мярка | к-во
1 | Демонтаж фаянсова облицовка | м2 | 35
2 | Демонтаж линолеум | м2 | 28
3 | Демонтаж врата 80/200 | бр | 2
4 | Демонтаж осветително тяло | бр | 8
5 | Демонтаж стом.конструкция | кг | 50
6 | Демонтаж мивки | бр. | 4
7 | Събаряне тухлена зидария | м2 | 11
8 | Изкърпване замазка под | м2 | 5
9 | Изкъртване компрометирана вароцим. Мазилка | м2 | 25
10 | Стъргане подкож. Шпакловка | м2 | 25
11 | Демонтаж ключове и контакти | бр. | 10
12 | Зидария 12 см на вароциментов разтвор | м2 | 2
13 | Вътрешна вароциментова мазилка | м2 | 4
14 | Шпакловка по стени и тавани | м2 | 175
15 | Грундиране нова шпакловка | м2 | 210
16 | Латексово боядисване двукратно | м2 | 175
17 | Тераколова шпакловка | м2 | 175
18 | Подова настилка от гранитогрес | м2 | 40
19 | Первази от гранитогрес | м л | 44
20 | Доставка и монтаж ключове и контакти | бр. | 10
21 | Доставка и монтаж осв. Тела | бр. | 10
22 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 в кабелканал 40х25мм2 | м | 40
23 | Доставка и монтаж на РТ, 4 токови кръга, монофазно | бр. | 1
24 | Доставка и полагане полипропил. Тр. Ф25студ.вода | м | 15
25 | Доставка и полагане полипропил. Тр. ф20 топла вода | м | 15
26 | Прогонка врата | бр. | 3
27 | Доставка и монтаж окачен таван ''АРМСТРОНГ'' | м2 | 49
28 | Доставка и монтаж мивки среден формат | бр. | 3
29 | Доставка и монтаж батерии | бр. | 3
30 | Файянсова облицовка | м2 | 6
31 | Изнасяне стр. Отпадъци | чч | 60
32 | Натоварване стр. Отп. | курс | 1
33 | Блажна боя по радиатори двукратно | м2 | 15
На оценка подлежи предложената крайна цена без ДДС за изпълнение на предмета на поръчката, формирана като сбор от цена за изпълнение на СМР съгл. техническата спецификация и цената за непредвидени работи (където е предвидено), съобразно предложения от участника процент от предвидените

## обект 2
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ДИСЕКЦИОННА ЗАЛА СЕВЕР- 2 броя
№ | Наименование на СМР | мярка | к-во
1 | Демонтаж фаянсова облицовка | м2 | 77
2 | Демонтаж настилка теракот | м2 | 75
3 | Демонтаж осветително тяло | бр | 10
4 | Демонтаж мивки | бр. | 6
5 | Изкърпване замазка под | м2 | 71
6 | Изкъртване компрометирана вароцим. Мазилка | м2 | 25
7 | Стъргане подкож. Шпакловка | м2 | 25
8 | Демонтаж ключове и контакти | бр. | 10
9 | Вътрешна вароциментова мазилка | м2 | 10
10 | Шпакловка по стени и тавани | м2 | 200
11 | Грундиране нова шпакловка | м2 | 200
12 | Латексово боядисване двукратно | м2 | 200
13 | Грунд епоксиден по стени и под | м2 | 150
14 | Саморазливен под на епоксидна основа, антибактериален | м2 | 150
15 | Доставка и монтаж ключове и контакти | бр. | 10
16 | Доставка и монтаж осв. Тела | бр. | 20
17 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 в кабелканал 40х25мм2 | м | 80
18 | Доставка и монтаж на РТ, 4 токови кръга, монофазно | бр. | 1
19 | Доставка и полагане полипропил. Тр. Ф25студ.вода | м | 15
20 | Доставка и полагане полипропил. Тр. ф20 топла вода | м | 15
21 | Прогонка врата | бр. | 2
22 | Доставка и монтаж мивки алпака | бр. | 6
23 | Доставка и монтаж батерии | бр. | 6
24 | Изнасяне стр. Отпадъци | чч | 100
25 | Натоварване стр. Отп. | курс | 2
26 | Подови сифони | бр. | 5
27 | Блажна боя по радиатори двукратно | м2 | 15
Участникът задължително посочва и процент непредвидени работи от предвидените в настоящата Техническа спецификация. Възложителят указва, че предвид заложените СМР, непредвидените разходи не може да са по-малко от 6% от предвидените в КС
На оценка подлежи предложената крайна цена без ДДС за изпълнение на предмета на поръчката, формирана като сбор от цена за изпълнение на СМР съгл. техническата спецификация и цената за непредвидени работи (където е предвидено), съобразно предложения от участника процент от предвидените

## обект 3
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА БИБЛИОТЕКА
№ | Наименование на СМР | мярка | к-во
1 | Демонтаж фаянсова облицовка | м2 | 30
2 | Демонтаж линолеум | м2 | 249
3 | Демонтаж врата 80/200 | бр | 2
4 | Демонтаж осветително тяло | бр | 67
5 | Демонтаж мивки | бр. | 10
6 | Събаряне тухлена зидария | м2 | 37
7 | Изкърпване замазка под | м2 | 25
8 | Изкъртване компрометирана вароцим. Мазилка | м2 | 35
9 | Стъргане подкож. Шпакловка | м2 | 45
10 | Демонтаж ключове и контакти | бр. | 30
11 | Вътрешна вароциментова мазилка | м2 | 20
12 | Шпакловка по стени и тавани | м2 | 754
13 | Грундиране нова шпакловка | м2 | 754
14 | Латексово боядисване двукратно | м2 | 754
15 | Тераколова шпакловка | м2 | 250
16 | Подова настилка от гранитогрес | м2 | 250
17 | Первази от гранитогрес | м л | 170
18 | Доставка и монтаж ключове и контакти | бр. | 51
19 | Доставка и монтаж осв. Тела | бр. | 75
20 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 в кабелканал 40х25мм2 | м | 130
21 | Доставка и монтаж на РТ, 4 токови кръга, монофазно | бр. | 7
22 | Доставка и полагане полипропил. Тр. Ф25студ.вода | м | 10
23 | Доставка и полагане полипропил. Тр. ф20 топла вода | м | 10
24 | Прогонка врата | бр. | 15
25 | Доставка и монтаж окачен таван ''АРМСТРОНГ'' | м2 | 249
26 | Доставка и монтаж мивки среден формат | бр. | 10
27 | Доставка и монтаж батерии | бр. | 10
28 | Файянсова облицовка | м2 | 20
29 | Изнасяне стр. Отпадъци | чч | 234
30 | Натоварване стр. Отп. | курс | 4
31 | Блажна боя по радиатори двукратно | м2 | 15
На оценка подлежи предложената крайна цена без ДДС за изпълнение на предмета на поръчката, формирана като сбор от цена за изпълнение на СМР съгл. техническата спецификация и цената за непредвидени работи (където е предвидено), съобразно предложения от участника процент от предвидените

## обект 4
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ремонт на санитарни възли Морфологичен блок, 3-ти и 4-ви етаж - 2 броя
№ | Наименование | мярка | К-во
Умивалня / *
1 | ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ | м2 | 31.9
2 | РАЗВАЛЯНЕ НА ЕПОКСИДЕН ПОД | м2 | 15.9
3 | ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД ВСИЧКИ ВИДОВЕ | бр. | 1
4 | ДЕМОНТАЖ НА ТОАЛЕТНИ УМИВАЛНИЦИ | бр. | 4
5 | ДЕМОНТИРАНЕ PVC ТРЪБИ ДО н50ММ ЗА ОТВОДНЯВАНЕ НА МИВКИ И КЛОЗЕТНИ КАЗАНЧЕТА | бр. | 4
6 | ДЕМОНТИРАНЕ ВСИЧКИ ВИДОВЕ КАНЕЛКИ МЕСИНГОВИ И РVС - 1/2'', 3/4'' И 1'' | бр. | 4
7 | ДЕМОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1/2'' | м | 6
8 | ДЕМОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН. | бр. | 1
9 | ДЕМОНТ.ОБ.,СЕРИЙНИ,ДЕВИАТ.КЛЮЧОВЕ,ЛИХТ БУТОНИ И ТИ,ОБИКНОВ. И ТИП ''ШУКО'' | бр. | 1
10 | СТЪРГАНЕ ЛАТЕКСОВИ БОИ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ - ТНС13 | м2 | 15.25
11 | ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА - РЦ | м2 | 48.45
12 | СЪБИРАНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ | м3 | 2.7
13 | НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ | м3 | 2.7
14 | ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА 50М | м3 | 2.7
15 | ВЕРТИКАЛЕН ТРАНСПОРТ НА СТР. ОТПАДЪЦИ | м3 | 2.7
16 | ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ С КОНТЕЙНЕР | бр. | 0.5
17 | НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 5/ 5 ДО 15/15 РЪЧНО В СТАРА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ | м | 18
18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф20 ЗА СТУДЕНА ВОДА | м | 9
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф20 ЗА ТОПЛА ВОДА | м | 9
20 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ ПЕ ПЯНА 9 ММ НА ТРЪБИ Ф20 | м | 18
21 | ГРУНДИРАНЕ С ГРУНД БЕТОНКОНТАКТ | м2 | 9.02
22 | НАПРАВА НА КУТИИ ОТ ГИПСОКАРТОН | м2 | 4.4
23 | ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ | м2 | 33.28
24 | ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ | м2 | 15.25
25 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ , ДВУКРАТНО | м2 | 15.25
26 | ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ,ТАВАНИ | м2 | 40.71
27 | БОЯДИСВАНЕ С ЦВЕТНА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО СТЕНИ | м2 | 4.87
28 | ГРУНДИРАНЕ С ГРУНД БЕТОНКОНТАКТ | м2 | 15.25
29 | ИЗРАВНИТЕЛНА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ | м2 | 15.25
30 | НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС НА ЛЕПИЛО | м2 | 15.25
31 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОДНА ЛАЙСНА | м | 0.95
32 | ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ ФУГА 2ММ, Н-1,50 М | м2 | 22
33 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОАЛЕТНИ УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ , ВКЛ. СИФОНИ | бр. | 3
34 | МОНТАЖ СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛЕТНИ УМИВАЛНИЦИ СЕДЯЩИ | бр. | 3
35 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДОВ СИФОН | бр. | 2
36 | БЛАЖНА БОЯ ПО ДЪРВ.ПОВЪРХНОСТИ -СТОЛ.Р-ТИ,ПОДОВЕ,СТРЕХИ,ЧЕЛНИ ДЪСКИ - ДВУКРАТНО | м2 | 4
37 | ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ТРЪБИ БЕРГМ.ЧЕРНИ ПОД МАЗИЛКА СКВГ ДО 6М | бр. | 2
38 | ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛ СЛЕД ПОЛОЖЕНИ ЕЛ.ИЛИ ВОДОПР.И-ЦИИ ПО СТЕНИ С ШИРОЧИНА ДО 10 СМ. | м | 12
39 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ КОНЗОЛНА | бр. | 1
40 | ДОСТАВКА КЛЮЧ ОБИКНОВЕН СКРИТ МОНТАЖ | бр. | 1
41 | МОНТ.ОБИКНОВ.,СЕРИЙНИ,ДЕВИАТ.КЛЮЧОВЕ,ЛИХТ БУТОНИ И ТИ,ОБИКНОВ. И ''ШУКО'' | бр. | 1
42 | Д-КА И М-Ж LED 2X18 W IP64, НА ТАВАН | бр. | 2
43 | ДОСТ. И МОНТ. НА СТЕНЕН СЕШОАР''ELITE'' | бр. | 1
44 | ДОСТАВКА ПРОВОДНИК СВТ 3Х2,5 ММ2 | м | 20
45 | ДОСТ.И ПОЛАГАНЕ КАБЕЛЕН КАНАЛ 24/22 | м | 10
46 | ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК В КАБЕЛЕН КАНАЛ | м | 20
47 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБАБЕЛИ В ТРЪБИ | м | 10
48 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5мм | бр. | 9
49 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОГЛЕДАЛО | бр. | 3
*
Умивалня
Предверие / *
1 | ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ | м2 | 30.67
2 | РАЗВАЛЯНЕ НА ЕПОКСИДЕН ПОД | м2 | 23.94
3 | ДЕМОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН. | бр. | 2
4 | МОНТ.ОБИКНОВ.,СЕРИЙНИ,ДЕВИАТ.КЛЮЧОВЕ,ЛИХТ БУТОНИ И ТИ,ОБИКНОВ. И ''ШУКО'' | бр. | 4
5 | СТЪРГАНЕ ЛАТЕКСОВИ БОИ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ - ТНС13 | м2 | 19.5
6 | СЪБИРАНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ | м3 | 2.4
7 | НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ | м3 | 2.4
8 | ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА 50М | м3 | 2.4
9 | ВЕРТИКАЛЕН ТРАНСПОРТ НА СТР. ОТПАДЪЦИ | м3 | 2.4
10 | ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ С КОНТЕЙНЕР | бр. | 4
11 | ГРУНДИРАНЕ С ГРУНД БЕТОНКОНТАКТ | м2 | 24.1
12 | ИЗРАВНИТЕЛНА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ | м2 | 24.1
13 | НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС НА ЛЕПИЛО | м2 | 24.1
14 | ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА, ХАСТАР | м2 | 38.35
15 | ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ ФУГА 2ММ, Н-1,50 М | м2 | 18
16 | ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА, ХАСТАР | м2 | 29.27
17 | ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ,ТАВАНИ | м2 | 38.35
18 | ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ ФУГА 2ММ, Н-1,50 М | м2 | 29.27
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДОВ СИФОН | бр. | 2
20 | НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 5/ 5 ДО 15/15 РЪЧНО В СТАРА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ | м | 12
21 | ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ТРЪБИ БЕРГМ.ЧЕРНИ ПОД МАЗИЛКА СКВГ ДО 6М | бр. | 2
22 | ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛ СЛЕД ПОЛОЖЕНИ ЕЛ.ИЛИ ВОДОПР.И-ЦИИ ПО СТЕНИ С ШИРОЧИНА ДО 10 СМ. | м | 12
23 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ КОНЗОЛНА | бр. | 2
24 | ДОСТАВКА КЛЮЧ ОБИКНОВЕН СКРИТ МОНТАЖ | бр. | 2
25 | МОНТ.ОБИКНОВ.,СЕРИЙНИ,ДЕВИАТ.КЛЮЧОВЕ,ЛИХТ БУТОНИ И ТИ,ОБИКНОВ. И ''ШУКО'' | бр. | 2
26 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5мм | бр. | 3
*
Предверие
Кабинки / *
1 | ДЕМОНТИРАНЕ КЛОЗЕТНО КЛЕКАЛО КОМПЛЕКТ СЪС СИФОНА | бр. | 4
2 | ДЕМОНТИРАНЕ КЛОЗЕТНО СЕДАЛО С ДОЛНО ОТТИЧАНЕ СТОМАНЕНА ПРОМИВНА ТРЪБА | бр. | 1
3 | ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ | м2 | 56.21
4 | ДЕМОНТИРАНЕ НА ОБЛИЦОВКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ | м2 | 10.26
5 | ДЕМОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1/2'' | м | 17
6 | ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД ВСИЧКИ ВИДОВЕ | бр. | 5
7 | РАЗВАЛЯНЕ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ | м3 | 2.5
8 | ДЕМОНТИРАНЕ ВСИЧКИ ВИДОВЕ PVC ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ ДО н110ММ | бр. | 6.5
9 | ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА - РЦ | м2 | 29.27
10 | СТЪРГАНЕ ЛАТЕКСОВИ БОИ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ - ТНС13 | м2 | 13.38
11 | СЪБИРАНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ | м3 | 6
12 | ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА 50М | м3 | 6
13 | ВЕРТИКАЛЕН ТРАНСПОРТ НА СТР. ОТПАДЪЦИ | м3 | 6
14 | НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ | м3 | 6
15 | ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ С КОНТЕЙНЕР | бр. | 1
16 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ , ДВУКРАТНО | м2 | 19.5
17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф20 ЗА СТУДЕНА ВОДА | м | 13
18 | БОЯДИСВАНЕ С ЦВЕТНА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО СТЕНИ | м2 | 24.05
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН - КАНЕЛКА | бр. | 5
20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф20 ППР | бр. | 4
21 | ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА, ХАСТАР | м2 | 48.45
22 | ИЗРАВНИТЕЛНА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ | м2 | 9.02
23 | НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС НА ЛЕПИЛО | м2 | 9.02
24 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВА ПРЕГРАДА С ПДЧ | м2 | 10.68
25 | Д-КА И М-Ж АЛ ВРАТА, ПЛЪТНА ОБШ., 3 ПАНТИ, СЕКР БРАВА | м2 | 15.02
26 | ОКАЧЕН ТАВАН С PVC ЛАМЕЛИ | м2 | 18.2
27 | НАПРАВА НА КУТИИ С PVC ЛАМЕЛИ | м2 | 9.41
28 | МОНТАЖ ТОАЛЕТНО СЕДАЛО - КОМПЛЕКТ С PVC КАЗАНЧЕ | бр. | 5
29 | НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 5/ 5 ДО 15/15 РЪЧНО В СТАРА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ | м | 12
30 | ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ТРЪБИ БЕРГМ.ЧЕРНИ ПОД МАЗИЛКА СКВГ ДО 6М | бр. | 2
31 | ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛ СЛЕД ПОЛОЖЕНИ ЕЛ.ИЛИ ВОДОПР.И-ЦИИ ПО СТЕНИ С ШИРОЧИНА ДО 10 СМ. | м | 12
32 | Д-КА И М-Ж LED 2X18 W IP64, НА ТАВАН | бр. | 2
33 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5мм | бр. | 6
*
На оценка подлежи предложената крайна цена без ДДС за изпълнение на предмета на поръчката, формирана като сбор от цена за изпълнение на СМР съгл. техническата спецификация и цената за непредвидени работи (където е предвидено), съобразно предложения от участника процент от предвидените

## обект 5
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ремонт на санитарни възли /портиери/ Морфологичен блок, 2 и 3-ти етаж - 4 броя
№ | Наименование на СМР | мярка | К-во
Умивалня / *
1 | ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ | м2 | 18
2 | ДЕМОНТАЖ ТЕРАКОТ | м2 | 4.2
3 | ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД ВСИЧКИ ВИДОВЕ | бр. | 1
4 | ДЕМОНТАЖ НА ТОАЛЕТНИ УМИВАЛНИЦИ | бр. | 2
5 | ДЕМОНТИРАНЕ PVC ТРЪБИ ДО н50ММ ЗА ОТВОДНЯВАНЕ НА МИВКИ И КЛОЗЕТНИ КАЗАНЧЕТА | бр. | 2
6 | ДЕМОНТИРАНЕ ВСИЧКИ ВИДОВЕ КАНЕЛКИ МЕСИНГОВИ И РVС - 1/2'', 3/4'' И 1'' | бр. | 2
7 | ДЕМОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1/2'' | м | 6
8 | ДЕМОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН. | бр. | 1
9 | ДЕМОНТ.ОБ.,СЕРИЙНИ,ДЕВИАТ.КЛЮЧОВЕ,ЛИХТ БУТОНИ И ТИ,ОБИКНОВ. И ТИП ''ШУКО'' | бр. | 1
10 | СТЪРГАНЕ ЛАТЕКСОВИ БОИ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ | м2 | 15.25
11 | ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА - РЦ | м2 | 28.45
12 | СЪБИРАНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ | м3 | 0.5
13 | НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ | м3 | 0.5
14 | ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА 50М | м3 | 0.5
15 | ВЕРТИКАЛЕН ТРАНСПОРТ НА СТР. ОТПАДЪЦИ | м3 | 0.5
16 | ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ С КОНТЕЙНЕР | бр. | 0.5
17 | НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 5/ 5 ДО 15/15 РЪЧНО В СТАРА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ | м | 10
18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф20 ЗА СТУДЕНА ВОДА | м | 5
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф20 ЗА ТОПЛА ВОДА | м | 5
20 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ ПЕ ПЯНА 9 ММ НА ТРЪБИ Ф20 | м | 10
21 | ГРУНДИРАНЕ С ГРУНД БЕТОНКОНТАКТ | м2 | 6
22 | НАПРАВА НА КУТИИ ОТ ГИПСОКАРТОН | м2 | 4.4
23 | ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ | м2 | 21.3
24 | ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ | м2 | 15.25
25 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ , ДВУКРАТНО | м2 | 15.25
26 | ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ,ТАВАНИ | м2 | 35.6
27 | БОЯДИСВАНЕ С ЦВЕТНА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО СТЕНИ | м2 | 9.5
28 | ГРУНДИРАНЕ С ГРУНД БЕТОНКОНТАКТ | м2 | 4.2
29 | ИЗРАВНИТЕЛНА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ | м2 | 4.2
30 | НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС НА ЛЕПИЛО | м2 | 4.2
31 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОДНА ЛАЙСНА | м | 0.95
32 | ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ ФУГА 2ММ, Н-1,50 М | м2 | 12.9
33 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОАЛЕТНИ УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ , ВКЛ. СИФОНИ | бр. | 2
34 | МОНТАЖ СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛЕТНИ УМИВАЛНИЦИ СЕДЯЩИ | бр. | 2
35 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДОВ СИФОН | бр. | 1
36 | БЛАЖНА БОЯ ПО ДЪРВ.ПОВЪРХНОСТИ -СТОЛ.Р-ТИ,ПОДОВЕ,СТРЕХИ,ЧЕЛНИ ДЪСКИ - ДВУКРАТНО | м2 | 4
37 | ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ТРЪБИ БЕРГМ.ЧЕРНИ ПОД МАЗИЛКА СКВГ ДО 6М | бр. | 1
38 | ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛ СЛЕД ПОЛОЖЕНИ ЕЛ.ИЛИ ВОДОПР.И-ЦИИ ПО СТЕНИ С ШИРОЧИНА ДО 10 СМ. | м | 8
39 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ КОНЗОЛНА | бр. | 1
40 | ДОСТАВКА КЛЮЧ ОБИКНОВЕН СКРИТ МОНТАЖ | бр. | 1
41 | МОНТ.ОБИКНОВ.,СЕРИЙНИ,ДЕВИАТ.КЛЮЧОВЕ,ЛИХТ БУТОНИ И ТИ,ОБИКНОВ. И ''ШУКО'' | бр. | 1
42 | Д-КА И М-Ж LED 2X18 W IP64, НА ТАВАН | бр. | 2
43 | ДОСТ. И МОНТ. НА СТЕНЕН СЕШОАР''ELITE'' | бр. | 1
44 | ДОСТАВКА ПРОВОДНИК СВТ 3Х2,5 ММ2 | м | 9
45 | ДОСТ.И ПОЛАГАНЕ КАБЕЛЕН КАНАЛ 24/22 | м | 9
46 | ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК В КАБЕЛЕН КАНАЛ | м | 9
47 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБАБЕЛИ В ТРЪБИ | м | 9
48 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5мм | бр. | 5
49 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОГЛЕДАЛО | бр. | 2
50 | *
51 | Умивалня
52 | Предверие / *
53 | ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ | м2 | 17.3
54 | ДЕМОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН. | бр. | 2
55 | ДЕМОНТ.ОБИКНОВ.,СЕРИЙНИ,ДЕВИАТ.КЛЮЧОВЕ,ЛИХТ БУТОНИ И ТИ,ОБИКНОВ. И ''ШУКО'' | бр. | 4
56 | СТЪРГАНЕ ЛАТЕКСОВИ БОИ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ | м2 | 8.5
57 | СЪБИРАНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ | м3 | 1
58 | НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ | м3 | 1
59 | ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА 50М | м3 | 1
60 | ВЕРТИКАЛЕН ТРАНСПОРТ НА СТР. ОТПАДЪЦИ | м3 | 1
61 | ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ С КОНТЕЙНЕР | бр. | 1
62 | ГРУНДИРАНЕ С ГРУНД БЕТОНКОНТАКТ | м2 | 3.3
63 | ИЗРАВНИТЕЛНА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ | м2 | 3.3
64 | НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС НА ЛЕПИЛО | м2 | 3.3
65 | ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА, ХАСТАР | м2 | 14
66 | ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ ФУГА 2ММ, Н-1,50 М | м2 | 14
67 | ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ,ТАВАНИ | м2 | 8.5
68 | ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ ФУГА 2ММ, Н-1,50 М | м2 | 29.27
69 | НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 5/ 5 ДО 15/15 РЪЧНО В СТАРА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ | м | 8
70 | ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ТРЪБИ БЕРГМ.ЧЕРНИ ПОД МАЗИЛКА СКВГ ДО 6М | бр. | 2
71 | ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛ СЛЕД ПОЛОЖЕНИ ЕЛ.ИЛИ ВОДОПР.И-ЦИИ ПО СТЕНИ С ШИРОЧИНА ДО 10 СМ. | м | 8
72 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ КОНЗОЛНА | бр. | 2
73 | ДОСТАВКА КЛЮЧ ОБИКНОВЕН СКРИТ МОНТАЖ | бр. | 2
74 | МОНТ.ОБИКНОВ.,СЕРИЙНИ,ДЕВИАТ.КЛЮЧОВЕ,ЛИХТ БУТОНИ И ТИ,ОБИКНОВ. И ''ШУКО'' | бр. | 2
75 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5мм | бр. | 3
76 | *
77 | Предверие
78 | Кабинки / *
79 | ДЕМОНТИРАНЕ КЛОЗЕТНО КЛЕКАЛО КОМПЛЕКТ СЪС СИФОНА | бр. | 2
80 | ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ | м2 | 23
81 | ДЕМОНТИРАНЕ НА ОБЛИЦОВКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ | м2 | 3.3
82 | ДЕМОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1/2'' | м | 12
83 | ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД ВСИЧКИ ВИДОВЕ | бр. | 3
84 | РАЗВАЛЯНЕ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ | м3 | 0.75
85 | ДЕМОНТИРАНЕ ВСИЧКИ ВИДОВЕ PVC ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ ДО н110ММ | бр. | 4
86 | ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА - РЦ | м2 | 23
87 | СТЪРГАНЕ ЛАТЕКСОВИ БОИ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ - ТНС13 | м2 | 9.5
88 | СЪБИРАНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ | м3 | 2
89 | ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА 50М | м3 | 2
90 | ВЕРТИКАЛЕН ТРАНСПОРТ НА СТР. ОТПАДЪЦИ | м3 | 2
91 | НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ | м3 | 2
92 | ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ С КОНТЕЙНЕР | бр. | 0.5
93 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ , ДВУКРАТНО | м2 | 18
94 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф20 ЗА СТУДЕНА ВОДА | м | 12
95 | БОЯДИСВАНЕ С ЦВЕТНА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО СТЕНИ | м2 | 18
96 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН - КАНЕЛКА | бр. | 2
97 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф20 ППР | бр. | 2
98 | ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА, ХАСТАР | м2 | 13
99 | ИЗРАВНИТЕЛНА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ | м2 | 3.3
100 | НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС НА ЛЕПИЛО | м2 | 3.3
101 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВА ПРЕГРАДА С ПДЧ | м2 | 8.2
102 | Д-КА И М-Ж АЛ ВРАТА, ПЛЪТНА ОБШ., 3 ПАНТИ, СЕКР БРАВА | м2 | 3.8
103 | ОКАЧЕН ТАВАН С PVC ЛАМЕЛИ | м2 | 6.6
104 | НАПРАВА НА КУТИИ С PVC ЛАМЕЛИ | м2 | 3
105 | МОНТАЖ ТОАЛЕТНО СЕДАЛО - КОМПЛЕКТ С PVC КАЗАНЧЕ | бр. | 2
106 | НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 5/ 5 ДО 15/15 РЪЧНО В СТАРА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ | м | 12
107 | ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ТРЪБИ БЕРГМ.ЧЕРНИ ПОД МАЗИЛКА СКВГ ДО 6М | бр. | 2
108 | ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛ СЛЕД ПОЛОЖЕНИ ЕЛ.ИЛИ ВОДОПР.И-ЦИИ ПО СТЕНИ С ШИРОЧИНА ДО 10 СМ. | м | 12
109 | Д-КА И М-Ж LED 2X18 W IP64, НА ТАВАН | бр. | 2
110 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5мм | бр. | 6
*
На оценка подлежи предложената крайна цена без ДДС за изпълнение на предмета на поръчката, формирана като сбор от цена за изпълнение на СМР съгл. техническата спецификация и цената за непредвидени работи (където е предвидено), съобразно предложения от участника процент от предвидените

## обект 6
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА УЧЕБНА ЗАЛА ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ
№ | Наименование на СМР | мярка | к-во
1 | Демонтаж фаянсова облицовка | м2 | 105
2 | Демонтаж осветително тяло | бр | 10
3 | Изкъртване компрометирана вароцим. Мазилка | м2 | 25
4 | Стъргане подкож. Шпакловка | м2 | 25
5 | Демонтаж ключове и контакти | бр. | 10
6 | Шпакловка по стени | м2 | 92
7 | Грундиране нова шпакловка | м2 | 92
8 | Латексово боядисване двукратно | м2 | 92
9 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 в кабелканал 40х25мм2 | м | 70
10 | Доставка и монтаж на РТ, 4 токови кръга, монофазно | бр. | 1
11 | Доставка и монтаж ключове и контакти | бр. | 10
12 | Доставка и монтаж осв. Тела | бр. | 21
13 | Прогонка врата | бр. | 2
14 | Доставка и монтаж окачен таван ''АРМСТРОНГ'' | м2 | 109
15 | Фаянсова облицовка | м2 | 60
16 | Изнасяне стр. Отпадъци | чч | 60
17 | Натоварване стр. Отп. | курс | 1
18 | Блажна боя по радиатори двукратно | м2 | 15
На оценка подлежи предложената крайна цена без ДДС за изпълнение на предмета на поръчката, формирана като сбор от цена за изпълнение на СМР съгл. техническата спецификация и цената за непредвидени работи (където е предвидено), съобразно предложения от участника процент от предвидените

## обект 7
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА АНАТОМИЧЕН МУЗЕЙ
№ | Наименование на СМР | мярка | к-во
1 | Демонтаж линолеум | м2 | 149
2 | Демонтаж осветително тяло | бр | 10
3 | Демонтаж мивки | бр. | 2
4 | Изкърпване замазка под | м2 | 25
5 | Изкъртване компрометирана вароцим. Мазилка | м2 | 25
6 | Стъргане подкож. Шпакловка | м2 | 25
7 | Демонтаж ключове и контакти | бр. | 10
8 | Вътрешна вароциментова мазилка | м2 | 25
9 | Шпакловка по стени и тавани | м2 | 342
10 | Грундиране нова шпакловка | м2 | 342
11 | Латексово боядисване двукратно | м2 | 342
12 | Изравнителна подова шпакловка | м2 | 149
13 | Подова настилка от ламиниран паркет | м2 | 149
14 | Доставка и монтаж подови первази от PVC | м л | 60
15 | Доставка и монтаж ключове и контакти | бр. | 10
16 | Доставка и монтаж осв. Тела | бр. | 24
17 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 в кабелканал 40х25мм2 | м | 60
18 | Доставка и монтаж на РТ, 4 токови кръга, монофазно | бр. | 1
19 | Доставка и полагане полипропил. Тр. Ф25студ.вода | м | 15
20 | Доставка и полагане полипропил. Тр. ф20 топла вода | м | 15
21 | Прогонка врата | бр. | 6
22 | Доставка и монтаж окачен таван ''АРМСТРОНГ'' | м2 | 149
23 | Доставка и монтаж мивки среден формат | бр. | 2
24 | Доставка и монтаж батерии | бр. | 3
25 | Блажна боя по радиатори двукратно | м2 | 15
26 | Файянсова облицовка | м2 | 4
27 | Изнасяне стр. Отпадъци | чч | 90
28 | Натоварване стр. Отп. | курс | 1
На оценка подлежи предложената крайна цена без ДДС за изпълнение на предмета на поръчката, формирана като сбор от цена за изпълнение на СМР съгл. техническата спецификация и цената за непредвидени работи (където е предвидено), съобразно предложения от участника процент от предвидените