**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

обособена позиция № 1 **„Извършване на текущ ремонт на обект: Покрив топла връзка – Педагогически факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид СМР | Мярка | К-во | Ед.цена | Стойност: |
| 1 | Демонтаж обшивка от ламарина по бордове | м2 | 50.00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на битумна хидроизолация частично - 25% от покрива | м2 | 110.00 |  |  |
| 3 | Демонтаж на покривна воронка | бр | 4.00 |  |  |
| 4 | Доставка и полагане на циментова замазка по покриви | м2 | 50.00 |  |  |
| 5 | Грунд битумен | м2 | 470.00 |  |  |
| 6 | ХИ от 1 пласт воалит (3 кг/м2) на газопламъчно залепване | м2 | 470.00 |  |  |
| 7 | ХИ от 1 пласт усилен воалит с посипка (4,5 кг/м2) на газопламъчно залепване | м2 | 470.00 |  |  |
| 8 | Дъски иглолистни за захващане на ламаринена обшивка | м | 90.00 |  |  |
| 9 | Направа на обшивка от поцинкована ламарина | м2 | 90.00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на ленти поцинкована ламарина за закрепване хидроизолация, дюбелирани | м | 90.00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на покривна воронка | бр | 4.00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на защитна решетка за покривна воронка | бр | 4.00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на единични отдушници за хидроизолация | бр | 12.00 |  |  |
| 14 | Монтаж гръмоотводна уредба | м | 160.00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на опорни блокчета за гръмоотводна уредба | бр | 100.00 |  |  |
| 16 | Събиране и превоз с ръчни колички на строителни отпадъци | м3 | 35.00 |  |  |
| 17 | Вертикален транспорт на стр. отпадъци | м3 | 35.00 |  |  |
| 18 | Товарене и превоз на стр. отпадъци на 10 км. | м3 | 45.00 |  |  |

обособена позиция № 2: **„Извършване на текущ ремонт на обект: Тоалетни общежитие ДИПКУ при Тракийски университет гр. Стара Загора”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид СМР | мярка | К-во | Единична цена, лв | Обща цена, лв |
| 1 | Демонт. смес. батерия за кухн. мивки, тоалетни мивки и подобни | бр. | 10.00 |  |  |
| 2 | ДЕМОНТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ УМИВАЛНИЦИ | бр. | 10.00 |  |  |
| 3 | ДЕМОНТИРАНЕ КЛОЗЕТНО СЕДАЛО С ДОЛНО ОТТИЧАНЕ СТОМАНЕНА ПРОМИВНА ТРЪБА | бр. | 10.00 |  |  |
| 4 | ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ И ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ УМИВАЛНИЦИ ВАНИ НИШИ,15/15 -РЦ | м2 | 130.50 |  |  |
| 5 | Очукване на вароциментова мазилка по стени - РЦ | м2 | 130.50 |  |  |
| 6 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 25/15 В ЗИД 1 ТУХЛА | бр. | 10.00 |  |  |
| 7 | НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 5/ 5 ДО 15/15 РЪЧНО В СТАРА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ | м | 40.00 |  |  |
| 8 | Събиране на строителни отпадъци (чакъл) - | м3 | 8.00 |  |  |
| 9 | Вертикален транспорт на строителни отпадъци (чакъл) | м3 | 8.00 |  |  |
| 10 | Товарене и разтоварване на стр. отпадъци/чакъл | м3 | 8.00 |  |  |
| 11 | Ръчно натов. и авт. разтов. стр. отпадъци и превоз с камион на 10 км | м3 | 8.00 |  |  |
| 12 | Вътр. водопроводна инст. от PPR тръби за студ. вода ф20 | м | 20.00 |  |  |
| 13 | Вътр. водопроводна инсталация от PPR за топла вода ф20 | м | 20.00 |  |  |
| 14 | ТИ на водопроводни тръбни системи от PE пяна 9 мм, ф 20 | м | 40.00 |  |  |
| 15 | Д-ка и м-ж на универсален комплект от полипропилен за смес. батерия | бр. | 20.00 |  |  |
| 16 | Д-ка и м-ж на СК 1/2'' | бр. | 50.00 |  |  |
| 17 | Изм. улеи В=или<10 см с положена инсталация | м | 40.00 |  |  |
| 18 | Зидария от ГБ d=10 cm с полимерциментово лепило | м2 | 5.00 |  |  |
| 19 | ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ | м2 | 130.50 |  |  |
| 20 | Фаянсова облицовка (10 лв/м2) с лепило по стени на фуга 2мм | м2 | 130.50 |  |  |
| 21 | Д-ка и м-ж на PVC капак за ревизионен отвор 30х40 | бр. | 10.00 |  |  |
| 22 | Смесителна батерия за душ | бр. | 20.00 |  |  |
| 23 | Д-ка и м-ж на подов сифон | бр. | 10.00 |  |  |
| 24 | Грунд с бетонконтакт по под | м2 | 20.00 |  |  |
| 25 | Настилка от теракотни плочи на лепило (цена теракот 11 лв/м2) | м2 | 20.00 |  |  |
| 26 | Грунд дълбокопроникващ по стени и тавани | м2 | 30.00 |  |  |
| 27 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 | 30.00 |  |  |
| 28 | Боядисване стени с фасаген цветен | м2 | 30.00 |  |  |
| 29 | Тоалетна седалка полупорц. бяла (без казанче) | бр. | 10.00 |  |  |