Обр. № 1

## ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Настоящата оферта е подадена от: ..................................................................................................

(наименование /име / на участника, адрес и телефон)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

представлявано от: ..............................................................................................................................

в качеството му ...........................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

На основание Ваше Решение № .............. от .................г. и Обявление № .............. от ………………..г. за възлагане на обществена поръчка заявявам, че желая да участвам в обявена от Вас обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“

По отношение на обособена позиция № … - ……………………………………………

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

дата:............2019 г.			Подпис, печат:……………....

Обр. № 2

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

!!! ЕЕДОП за настоящата обществена поръчка, Възложителя публикува в официалната страница на Тракийски университет, в главно меню „Профил на купувача“, на посочения в т. 1 адрес на поръчката. ЕЕДОП може да се отвори и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd , достъпен чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/Електронни укслуги на Европейската комисия.

Генерираните файлове (espd-request) се предоставят на заинтересованите лица по електронен път с останалата документация за обществената поръчка. Възложителят следва да укаже на кандидатите или участниците и връзката към системата за еЕЕДОП. Стопанският субект зарежда в системата получения XML файл, попълва необходимите данни и го изтегля (espd-response), след което ЕЕДОП следва да се подпише с електронен подпис от съответните лица.

ЕЕДОП следва да бъде предоставен в електрорен вид и да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Когато ЕЕДОП е попълнен чрез системата на еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана  версията в PDF-формат.

Обр. № 3

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“

от ………...........................................................................................................................................

(наименование на участника)

представлявано от ………………………………….. (трите имена.) в качеството на ……………………………………………………. (длъжност, или друго качество)

с БУЛСТАТ/ЕИК …………………, със седалище и адрес на управление ……………………

………………………………………………………………………………………………………,

адрес за кореспонденция: …………………………………………………………………………., тел: …………………….., факс:…………………., e-mail ………………………………….

Лице за кореспонденция: …………………………………………………………………………

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“,

по отношение на обособена позиция № ….. - ………………………………………………......…

(участникът изписва обособената позиция, за която подава оферта)

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Удостоверяваме и потвърждаваме, че представлявания от нас участник: ……………………………………………………………………………………………., отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие.

С настоящото гарантираме, че ще изпълним доставката, обособена като отделна позиция: № …. - ………………………………………………………………………………...

………………………………………………, качествено и в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и в съответствие с представената оферта.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на 6 (шест) месеца, считано от датата на подаване на офертата.

Приемаме, че в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител по обособената позиция, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия. Задължаваме се да представим всички необходими документи при сключване на договора, съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП

Неразделна част от настоящата оферта са следните документи:

1.Техническо предложение, съдържащо изискуемите документи, за обособена позиция № …. - ……………………………………………………………………………………………………

2. Ценово предложение за обособена позиция № …. - ………………

Име и фамилия на представляващото участника лице:…………………………………………

Длъжност:…………………………………..

Подпис и печат:

В случай на упълномощаване:

Име и фамилия на упълномощеното лице:………………………………………………………..

Длъжност:

Подпис и печат:

Дата:………..2019 г.

Обр. № 4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

...................................................................................................................................................

(наименование на участника)

Долуподписаният/ата .................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ..................................................... в/на ................................................................, със седалище и адрес на управление ..............................................................................................,

ЕИК (БУЛСТАТ)........................, участник в обществена поръчка – открита процедура с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“

След като се запознахме и проучихме документацията за участие, с настоящото техническо предложение правим следните обвързващи ни предложения за изпълнение на обществената поръчка:

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

# 2. Срок за изпълнение на поръчката:

Предлагаме следният срок за изпълнение на поръчката:

Срок за доставка с всички окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация на апаратурата - …………. (.......словом..............) календарни дни, считано от подадена писмена заявка от представител на Възложителя.

Срок за монтаж и въвеждане в експлоатация -  …………. (.......словом..............) календарни дни, считано от датата на доставката.

Срок за обучение на посочения от Възложителя персонал - …………. (.......словом..............) календарни дни, считано от датата на монтажа и въвеждането в експлоатация на апаратурата.

Поръчката ще изпълним франко мястото, посочено от Възложителя до структурното звено.

3. Гаранционни срокове:

Срок на гаранцията - ......................................... (.......словом..............) месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на доставения ……………………….. (изписва се наименованието на апарата/оборудването)

Декларираме, че в рамките на гаранционния срок, ще осигурим гаранционна поддръжка (сервиз и обслужване) на доставения ……………………….. (изписва се наименованието на апарата/оборудването)

Декларираме, че ще осигурим свои квалифицирани представители на място за констатиране и идентифициране на повреда на доставения ..................... (изписва се наименованието на апарата/оборудването) по обособена позиция № ........... в срок от ............................. (.......словом..............) дни от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя.

Задължаваме да се отстраним настъпила повреда в срок от .................... (.......словом..............) дни или по-кратък, считано от датата на констатирането на повредата.

Задължаваме се при невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок от ............... (.......словом..............) дни, да осигурим оборотна апаратура, която се задължаваме да монтираме и въведем в експлоатация, от същия или подобен клас до пълното отстраняване на дефекта/повредата, като гаранционният срок на Медицинската апаратурата, в процес на поправяне, се удължава със срока през който е траело отстраняването на повредата.

Декларираме, че ще отстраним всички несъответствия и повреди на доставеното за наша сметка в рамките на гаранционните срокове, възникнали след доставката и които не са били забелязани при неговата доставка.

Декларираме, че всички използвани материали и части са в гаранция и отговарят на изискванията за качество.

# 4. Неразделна част от нашето предложение е и попълнена Таблица на съответствието обр. № 4а.

Възстановяване на внесената гаранция за изпълнение да се внесе по следната наша банкова сметка /в случай, че е внесена с платежно нареждане/:

Банка: ......................................................

BIC: .........................................................., IBAN: .......................................................

# В изпълнение на договора предлагаме лице за контакт:

# …………………………………………………………………………………………………..,

# тел.:……………….., e-mail:………………………………

Дата:..............	2019 г.						Подпис и печат:.........................

(име, длъжност)

Обр. № 4.1

ТАБЛИЦА – ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

Обособена позиция № обособена позиция № 1 „Спирометър“ – 2 (два) броя

| Параметри по техническа спецификация на Възложителя | Технически характеристики /Предложение | Марка, модел, производител, гаранционен срок, при възможност линк към официална интернет-страница за проверка на посочените технически характеристики и параметри | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| Компютърно базиран Спирометър (РС Спирометрия) със следните технически изисквания: - Спирометричен сензор за многократна употреба за връзка към компютър през USB порт - Спирометричен софтуер за инсталиране в компютър, който дава възможност за извършване на спирометрични изследвания със спирометричния сензор - Извършване на Експираторни и Инспираторни изследвания - Изобразяване на компютъра на спирометрични криви, измерени стойности на параметрите, както и графична и текстова информация от изследванията - Изследване на FVC, SVC, MV, MVV и измерване на: FVC: FVC, FEV0.5, FEV1.0, FEV3.0, FEV0.5/FVC, FEV1.0/FVC, FEV3.0/FVC, FEF0.2–1.2, FEF25–75%, FEF75–85%, PEF, MEF75%, MEF50%, MEF25%, FIVC, FIV1.0, FIV1.0/FIVC, FIV1.0/FVC, PIF, MIF50% SVC: SVC, ERV, IRV, TV MV: MV, RR, TV MVV: MVV, RR, TV - Сравнение на измерените стойности на параметрите с предсказаните стойности - Възможност за избор на Европейски и Американски стандарти за спирометрия - Изследване на деца и възрастни с автоматична интерпретация на резултата в текстов вид - Извършване на изследвания преди и след медикация на пациента и сравнение на резултатите - Сравнение (тренд) между тестове на пациента, извършени в миналото и съдържащи се в базата данни на компютъра - Разпечатване на графична и текстова информация от изследванията - Метод на измерване: с пневотахосевнзор - Комплектът да включва калибрационна помпа и консумативи за 100 спирометрични теста Компютърната конфигурация не е обект на доставката. |  |  |  |

!!! Попълва се отделно за всяка обособена позиция, за която се подават документи за участие.

Дата:...........2019 г.					Подпис и печат:.........................

(име, длъжност)

Обр. № 4.2

ТАБЛИЦА – ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

Обособена позиция № 2 „Оборудване за лечение н пациенти с венозен руфлекс“ – 1 (един) брой

| Параметри по техническа спецификация на Възложителя | Технически характеристики /Предложение | Марка, модел, производител, гаранционен срок, при възможност линк към официална интернет-страница за проверка на посочените технически характеристики и параметри | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ехографски апарат за специализирана съдова диагностика и лазерна аблация на венозни съдове: 1.1. Динамична аподизация при обработка на сигналите. Сива скала над 4000 нива. Цветен Доплер Мощностен доплер с дирекционална функция Цветен тъканен доплер Да е налична друга доплерова модалност с висока резолюция и възможност за указване посоката на кръвотока Пулсов - PW Доплер Високочестотен пулсов - HPRF-PW Доплер Продължително вълнов - CW Доплер Широколентово тъканно хармонично изобразяване Да е възможно симултантно наблюдение на образи с нормална и забавена скорост в реално време Да е наличен анатомичен М-режим в поне 3 независими линии в реално време Честотен обхват на системата до 16 MHz. Максимална честота на кадрите да достига над 700 кадъра/сек. Дълбочината на изобразяване да достига 30 см. Увеличение на образа — поне 15 стъпки. Да е налична функция за подобряване видимост на граници с поне 15 нива на действие. Контрол на криви за усилване на еха с поне 5 изборни нива на действие Филтър за премахване на зърнисти артефакти Мултипланово изображение от сканиране под различен ъгъл в реално време. Допълнителен тъканно-адаптивен филтър Възможност за избор и промяна на ъгъла при мултипланово изобразяване - поне 3 нива. Функция автоматична оптимизация на образа с една команда в 2D режим. Функция автоматична оптимизация на образа с една команда в режим доплер. Функция томографски образ - получен чрез продължително сканиране на ROI за топографско изобразяване на структури на голямо протежение и установяване на топографски връзки Да е възможно запаметяване настройката на позоновото усилване в дълбочина Спектрален - PW, HPRF PW доплер със скоростен обхват над 7 м / сек CW доплер с обхват над 15 метра / сек Максимална скорост на анализ при спектрален доплер над 40 kHz Цветни доплерови изображения със скоростен обхват не по-малко от 3,5 м/сек Автоматична корекция на ъгъла при доплерови измервания Избираеми 4 или повече работни честоти на трансдюсерите за В - режим Избираеми 4 или повече работни честоти на трансдюсерите за режим Спектрален Доплер Избираеми 4 или повече работни честоти на трансдюсерите за режим Цветен Доплер Да е възможно надграждане с триизмерен режим Да е възможно надграждане с триизмерен режим на кръвоток 1.2. Вграден диагностичен софтуер Пълен набор софтуер за всички диагностични приложения, включително: Пълен съдов пакет - периферни артерии, периферни вени, програми за отделните съдове на горни и долни крайници; Пълен пълен абдоминален пакет; Пълен кардиологичен пакет: Пълен пакет повърхностни структури, пълен пакет акушерство и гинекология, пълен пакет урология, рапорт; Съдови програми за каротидна артерия с автоматично опредляне на комплекс Интима Медия Да е възможен експорт на рапорти в табличен вид ( CSV файл ) 1.3. Изисквания за съвременна ергономия на конзолата Монитор - LCD с размер мин. 15 инча, променливи посока, наклон, височина. Мониторът да може да се сгъва напред при транспортиране. Възможност за плавна промяна работната височина и посока на клавиатурата. 1.4. Изисквания за сигурност, защита на лична информация, архив и пренос на данни. USB интерфейс за архивиране на образи и филми; поне 8 порта за различна периферия. Архив на статични и динамични изображения във формат позволяващ анализ на образите извън апарата Обем на памет за образи и филми — над 200 GB Кино-памет - 12 500 образа или повече. Експорт на образи в изборни формати – аналитичен, AVI, MPEG4, DICOM, JPEG, TIFF, BMP. Дигитален ( USB ) черно - бял медицински термопринтер с консуматив за 200 снимки - да е възможно надграждане Ограничаване на достъпа от неоторизирани лица чрез потребителска парола. Да е възможно инсталиране на антивирусен софтуер в системата. Да има вградена система за защита на лични данни на пациентите и възможност за експорт на образи с автоматично заличаване данните на пациента. 1.5. Конектори за електронни трансдюсери: Най-малко 3 отделни активни конектора за конвексни, линеарни и фазова-решетка трансдюсери 1.6. Трансдюсери други устойства: Електронен линеарен трансдюсер - периферни съдове, малки части Честотна лента 4 MHz до 16 MHz или по-широка, сканираща повърхност и поле на сканиране 35 - 40 мм. Избираеми минимум 4 работни честоти за режим 2D Избираеми минимум 4 работни честоти за режим цветен доплер Избираеми минимум 4 работни честоти за режим PW доплер Избираеми минимум 4 работни честоти за режим хармоник Максималната хармонична честота да е 16 MHz или повече Да е възможно добавяне на пункционен адаптор – многократен, без консуматив, от същия производител Да е приложимо триизмерно изобразяване. 1.7. Възможно надграждане и разширяване на диагностичния обхват Софтуер за триизмерен образ Работна станция за недоплеров анализ на образи която да позволява: Цветно векторно картиране на кръвоток Съдов анализ и автоматично определяне на съдов комплайънс, аугментационен индекс и др. Електронен конвексен трансдюсер – трансабдоминален Честотна лента 1 до 6 MHz или по-широка, поле на сканиране 60 градуса или повече, по 4 или повече изборни честоти за всеки от режимите - 2Д, Хармоник, Цветен доплер, Пулсов доплер Да е възможно добавяне на пункционен адаптор – метален, автоклавируем, многократен, без консуматив, от същия производител Да е приложимо триизмерно изобразяване. 2. Сет за аблация на разширени вени: 2.1. Лазерен генератор за аблация на разширени вени: Да бъде портативен апарат с тегло не повече от 1 kg. Да работи с честота на вълната затихваща в хемоглобина от 1450nm до 1500nm. Да може да работи както под захранване 220V така и на батерии. Да има мощност поне 7W с регулиране. Да има непрекъснат и пулсов режим на работа. Да бъде окомплектован с активационен педал и предпазни очила. 2.2. Помпа за тумесцентна анестезия с активационен педал: Да бъде окомплектована с активационен педал. Да има стойка за закачване на банката с анестезията. Да има регулатор за дебита на анестезията. 2.3. Сет за еднократна употреба включващ: шлаух за анестезията, покривало за пациента, стерилен гел. 2.4. Еднократно влакно за лазерна аблация: Възможност за работа от минимум 3 часа. Диаметър не по-голям от 650µm. Да има поне две излъчващи лазера точки за радиално разпространение на светлината, в перпендикулярна на влакното посока. Дължина не по малка от 2.3m. Да бъде окомплектовано с игла интродюсер. Влакното да е ясно видимо под ултразвуков контрол. 2.5. Еднократно влакно за лазерна аблация: Възможност за работа от минимум 3 часа. Диаметър не по-голям от 450µm. Да има поне две излъчващи лазера точки за радиално разпространение на светлината, в перпендикулярна на влакното посока. Дължина не по малка от 2.3m. Да бъде окомплектовано с игла интродюсер. Влакното да е ясно видимо под ултразвуков контрол. 2.6. Еднократно влакно за лазерна аблация: Възможност за работа от минимум 3 часа. Диаметър не по-голям от 650µm. Дължина не по малка от 2.3m. Да бъде окомплектовано с игла интродюсер. Да разространява лазера радиално в перпендикулярна на влакното посока. Влакното да е ясно видимо под ултразвуков контрол. 3. Всяко конкретно посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон в настоящите технически спецификации следва да се счита за допълнено с думите „или еквивалентно/и“. |  |  |  |

!!! Попълва се отделно за всяка обособена позиция, за която се подават документи за участие.

Дата:...........2019 г.					Подпис и печат:.........................

(име, длъжност)

Обр. № 4.3

ТАБЛИЦА – ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

Обособена позиция № 3 „Автоклав настолен, кръгла камера“ – 1 (един) брой

| Параметри по техническа спецификация на Възложителя | Технически характеристики /Предложение | Марка, модел, производител, гаранционен срок, при възможност линк към официална интернет-страница за проверка на посочените технически характеристики и параметри | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| - Автоматичен паров стерилизатор - Клас на стерилизация: Class B - Обем на камерата: от 22L до 30L - Вид на камерата - кръгла - Запазване на температурата за следващ цикъл на стерилизация - Възможност за регулиране параметрите на стерилизация - LЕD дисплеи за контрол на процеса - Електрическо заключване на вратата, - Клапани за изравняване на налягането, - Компютърно проследяване на процесите - Вградени тестови системи за качеството на създавания вакуум и тест за изпускане на въздух - Комплектация: вътрекамерна решетка, 3 бр. поставки за материали, ръкохватка за горещи поставки, ръководство за експлоатация |  |  |  |

!!! Попълва се отделно за всяка обособена позиция, за която се подават документи за участие.

Дата:...........2019 г.					Подпис и печат:.........................

(име, длъжност)

Обр. № 4.4

ТАБЛИЦА – ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

Обособена позиция № 4 „Система за анализ на разпределението на натоварването на стъпалото“ – 1 (един) брой

| Параметри по техническа спецификация на Възложителя | Технически характеристики /Предложение | Марка, модел, производител, гаранционен срок, при възможност линк към официална интернет-страница за проверка на посочените технически характеристики и параметри | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| Система за анализ на разпределението на натоварването на стъпалото състояща се от платформа за анализ на вида на стъпалото, камери на стойка и софтуер за анализ на разпределението на натоварването на стъпалото и краката Платформата анализира типа на стъпалото на пациента и степента на плоскостъпие - Рамка от дърво с лаково покритие - Кристална повърхност с огледало под нея - LED осветяване от двете страни на уреда, осигуряващо визуално натоварването на стъпалото и точките на натоварване - Товароносимост не по-малко от 200 кг - Компактни размери на катедрата – 46х55х33 см ±5% и тегло не-повече от 15 кг |  |  |  |

!!! Попълва се отделно за всяка обособена позиция, за която се подават документи за участие.

Дата:...........2019 г.					Подпис и печат:.........................

(име, длъжност)

Обр. № 4.5

ТАБЛИЦА – ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

Обособена позиция № 5 „Стабилна основа с две уеб камери и диск“ – 1 (един) брой

| Параметри по техническа спецификация на Възложителя | Технически характеристики /Предложение | Марка, модел, производител, гаранционен срок, при възможност линк към официална интернет-страница за проверка на посочените технически характеристики и параметри | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| Стабилна платформа с две или повече камери на стойка - Ниско тегло, не повече от 5 кг. Софтуер за запаметяване и обработка на изображенията на стъпалото и разпределението на натоварването на стъпалото Софтуера да предоставя следните данни за стабилността на пациента: - Локализиране на барицентърната проекция върху земята на пациента - Динамичен запис на проекцията по време на изследването - Локализиране и динамика на барицентъра на всяко стъпало - Разпределение на натоварването между левия и десния крак - Разпределение на натоварването между 1-ви метатарзал, 5-ти метатарзал и петата - Софтуера да позволява създаване на пациентска база данни с анамнеза, данни от изследвания и снимки при различните етапи на лечение. - Възможност за сравнение на снимки и данни от предишни изследвания - Възможност за наслагване на две снимки и анимирано сравнение на контурите им - Софтуера да позволява добавяне на желан език, чрез вкарване на превод от английски, ако не е наличен желаният език в програмата. - В комплект с видео-курс на DVD носител за постурален анализ и практическото му използване - Възможност за бъдещо надграждане на системата за цялостен постурален анализ. |  |  |  |

!!! Попълва се отделно за всяка обособена позиция, за която се подават документи за участие.

Дата:...........2019 г.					Подпис и печат:.........................

(име, длъжност)

Обр. № 4.6

ТАБЛИЦА – ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

Обособена позиция № 6 „Индеректен офталмоскоп“– 1 (един) брой

| Параметри по техническа спецификация на Възложителя | Технически характеристики /Предложение | Марка, модел, производител, гаранционен срок, при възможност линк към официална интернет-страница за проверка на посочените технически характеристики и параметри | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ъглово поле 450± 50 - Междузенично разстояние 52 mm - 74 mm - Регулируеми размери на шлема - обиколка: 530 - 630 mm, дълбочина: 85 mm - 125 mm - Осветеност > 500 lx - Източник на светлина 6V/10W халогенна лампа - Захранване 220V, 50 Hz - оптичен дизайн без отражения, широко поле и ясен образ - лека и удобна конструкция - +20D асферични лещи - постигане на удобни ъгли за наблюдение посредством регулирането на положението и осветеността - филтри ( без червено, кобалтово синьо, компенсационни) и рефлектори с вътрешна защита от прах - светло петно: голямо (F60 mm), средно (F40 mm), малко (F20 mm), подходящо за различни зеници - мека повърхност на окулярите за избягване на нараняване |  |  |  |

!!! Попълва се отделно за всяка обособена позиция, за която се подават документи за участие.

Дата:...........2019 г.					Подпис и печат:.........................

(име, длъжност)

Обр. № 4.7

ТАБЛИЦА – ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

Обособена позиция № 7 „Центрофуга Вортекс“ – 1 (един) брой

| Параметри по техническа спецификация на Възложителя | Технически характеристики /Предложение | Марка, модел, производител, гаранционен срок, при възможност линк към официална интернет-страница за проверка на посочените технически характеристики и параметри | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| - Комбиниран апарат - центофуга/вортекс на пронципа SMS (spin-mix-spin) технология - Ротор за 2х96-ямкови skirted плаки, PCR стрипове в рамка - Защитен (протектиращ) капак - Адаптор за 96-ямкови плаки (semi-skirted и non-skirted PCR плаки) - Центофуга: - област на регулирана скорост - 300-1500 rpm - максимална скорост - относителна центрофужна сила (RCF): 245xg (1500 rpm) - минимална RCF при 1500 rpm - 175xg - Вортекс: - област на регулирана скорост сна въртене - 300-1200 rpm; - регулируем тимер - 0-60 секунди - SMS-сайклер за реализиране на SMS-алгоритъм - Дисплей - LCD - Захранване - 240 V |  |  |  |

!!! Попълва се отделно за всяка обособена позиция, за която се подават документи за участие.

Дата:...........2019 г.					Подпис и печат:.........................

(име, длъжност)

Обр. № 4.8

ТАБЛИЦА – ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

Обособена позиция № „Специализиран 3D софтуер за обучение по анатомия на човека“ – 1 (един) брой

| Параметри по техническа спецификация на Възложителя | Технически характеристики /Предложение | Марка, модел, производител, гаранционен срок, при възможност линк към официална интернет-страница за проверка на посочените технически характеристики и параметри | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Специализиран софтуер за интерактивно обучение по анатомия на човека на медицинско ниво, позволяващ детайлна виртуална и медицински коректна 3D визуализация на скелет, стави, връзки, мускулна система с тъкани, нервна система с тъкани, мозък, ендокринна система, сърдечно-съдова система, лимфна система, дихателна система, храносмилателна система, отделителна система, полова система (мъжка и женска). 2. Възможност за напречни прерези, медицински коректни анотации и етикети. CT/MRT изображения от компютърен томограф и ядрено-магнитен резонанс. 3. Възможност за търсене на CT/MRT изображения, илюстрации, анатомични обекти и етикети. Възможност за манипулиране на 3D изображенията, като увеличение, завъртане, панорама, селекции и обратни селекции, етикетиране, поставяне на пинове, премхване и скриване на обекти, последователно отстраняване на слоеве от човешката анатомия, както и DICOM стандарт. 4. Възможност за запис на сесии – последователност на показване на анатомични структури, цялостни дисекции. 5. Създаване на специални слайд сесии за провеждане на изпит с предварително дефинирани въпроси тип викторина. 6. Хардуер- Работна станция: Компютър за 3D софтуер 7. Мултимедиен 3D късофокусен проектор с резолюция мин.Full HD 1080p и възможност за DICOM Simulation. Яркост (ANSI Lumen) мин. 4000. Контраст мин. 18000:1. Стойка за монтаж на стена. Отдалечен достъп за контрол и администрация чрез LAN или RS232. Комплект 3D очила с Projection Factor мин.0.25 : 1. Фокусна дължина поне 3.72мм. Разстояние на прожектиране 0.45-0.59 метрa. Възможност за безжична връзка с компютър. Хоризонтална сканираща честота от 15.3 ~ 91.1Khz и вертикална от 24 ~ 85(120 зо 3D)Hz. Компютърна съвместимост: FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac. 2D съвместимост: NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz). 3D съвместимост: :1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 и Full 3D. Живот на лампата: поне 10000 часа (обучение). Свързаност: Input: 2 x HDMI 1.4a 3D support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R. Output: 1 x VGA shared with VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 2A. Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB mouse/service, 1 x 3D sync. Мощност на говорителите –поне 2х16W 8. Интерактивна дъска мин. 90": Да позволява едновременна работа на мин. четирима потребителя, без необходимост от разделяне на повърхността. Мулти-тъч технология - възможност за писане, рисуване и местене на обекти, както с електронна писалка, така и с пръст. Възможност да се използва и като традиционна бяла дъска, със стандартни, изтриващи се маркери. Съотношение на картината 16:10. Технология на повърхността: IR (Infrared) cell LED optical. Резолюция: мин. 32768 x 32768. Активна площ: мин. 2269 x1249x30 мм. Интерфейс USB 2.0. Време на реакция: 8ms или по-малко. Захранване: USB DC 5V. Поддържани ОС: Windows 7, XP и Vista, Linux, MAC. Антибактериална и вандалоустойчива. Инструменти за съвместимост с MS Office. Софтуер: да позволява анотации на български език, разпознаване на ръкописен текст, преподаване и учене с инструменти за текст / език / реч, инструменти цифрова грамотност, мултимедийна библиотека. Свързване :USB 9. 4K UHD ултратънък LED дисплей с диагонал поне 139 см (55"), 10. 3D очила -15 броя. Размери поне (mm) 180 x 158 x 45, литиево-полимерна батерия с живот мин.40 часа с едно зареждане, поне 15 метра безжичен обхват. |  |  |  |

!!! Попълва се отделно за всяка обособена позиция, за която се подават документи за участие.

Дата:...........2019 г.					Подпис и печат:.........................

(име, длъжност)

Обр. № 4.9

ТАБЛИЦА – ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

Обособена позиция № 9 „Интензивен респиратор“ – 1 (един) брой

| Параметри по техническа спецификация на Възложителя | Технически характеристики /Предложение | Марка, модел, производител, гаранционен срок, при възможност линк към официална интернет-страница за проверка на посочените технически характеристики и параметри | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Минимум 17,3" цветен дисплей с управление чрез докосване и HD резолюция. 2. Турбинно задвижване. 3. Вградена батерия , гарантираща автономна работа за поне 4 часа. 4. Възможност за работа с еднопосочна и двупосочна система от шлангове. 5. Минимум следните режими на вентилация: CPAP, PCV, P-A/C, PC-SIMV, PSV, beLevel, APRV, S, S/T, T, VCV, V-A/C, VC-SIMV, PLV (Pressure Limited Ventilation), P-ACtarget,PC-SIMVtarget, PSVtarget. 6. Възможност за задаване на еднократен обем в граници 40-2500 мл. 7. Възможност за избор на Пиков инспираторен поток в граници 0-260л/мин. 8. Възможност за избор на Инспираторно налягане в граници 0-100бар. 9. Възможност за настройка на PEEP в граници 0-50бар. 10. Възможност за настройка на отношение Инспириум/Експириум в граници 1:299;49/1 за би фазен режим и 1:59;5:1 за всички останали. 11. Възможност за неинвазивна вентилация с режими: CPAP, PSV,P-A/C, PC-SIMV, beLevel, APRV, P-A/Ctarget, PC-SIMVtarget, PSVtarget, nCPAP, nIPPV. 12. Да разполага с режим , който автоматично променя зададените параметри с цел по-бързо отвикване на пациента от апарата и намаляване на престоя му. Режима да може да се активира и без собствена дихателна активност на пациента. 13. Да разполага със софтер за оценка на състоянието на белия дроб, възможността за раздуване на колабирали участъци и определяне на оптимален PEEP. 14. Да разполага с анимирана графика, която в реално време да дава информация за къмплаянс, резистанс и спонтанно дишане. 15. Да разполага с автоматична компенсация на утечка при инспириум и експириум. 16. Да има възможност за мониториране на до 56 параметъра. 17. Да запазва трендове от реално време за до 14 дни. 18. Да има възможност за работа с извършване на кислородна терапия с висок поток до 80 л/мин. 19. Да разполага с опция за мониторинг на езофагеалното налягане, с възможност за изчисляване на транспулмонарно и трансалвеоларно налягане 20. Апарата да е окомплектован с количка за транспорт, комплект многократни силиконови шлангове , серво контролоран овлажните., стойка за шлангове, 5 бр. сензори за поток, многократна експираторна клапа. 21. Минимум 24 месеца гаранция. |  |  |  |

!!! Попълва се отделно за всяка обособена позиция, за която се подават документи за участие.

Дата:...........2019 г.					Подпис и печат:.........................

(име, длъжност)

Обр. № 4.10

ТАБЛИЦА – ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

Обособена позиция № 10 „Ехограф от експертен клас“ – 1 (един) брой

| Параметри по техническа спецификация на Възложителя | Технически характеристики /Предложение | Марка, модел, производител, гаранционен срок, при възможност линк към официална интернет-страница за проверка на посочените технически характеристики и параметри | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Ехографската система да позволява следните стандартни и високоспециализирани методики: Спектрален – PW, HPRF PWдоплер Спектрален - CW Доплер - да е възможно надграждане Мощностен доплер при указване посоката на кръвотока; Цветен Доплер Друг вид доплерово изображение с висока разделителна способност за изобразяване на много малки съдове с указване скорост и посока на кръвотока Възможност за автоматичен контрол на следните параметри при изследване на PW доплер – усилване, скоростен обхват, базова линия, корекция на ъгъл. Да е налична алармена функция при неправилна корекция на ъгъла в режим доплер Доплер автотрасиране в реално време Да е възможна инверсия на доплеровия спектър Да е налична функция за доплерово изследване с доплер с два пробни обема и едновременно показване на две доплерови вълни в реално време Двата пробни обема да разположени на различни доплерови лъчи и да могат да се разполагат свободно върху избрани зони от образа Да е налична автоматична оптимизация на образа при цветен доплер Да е налична автоматична оптимизация на образа при В-режим която да включва корекция на скоростта на звука. Да е възможно едновременно изобразяване на два плана от един трансдюсер в реално време Да е възможна ръчна корекция на образа спрямо скоростта на ултразвуков (УЗ) сигнал в изследваната тъкан с поне 25 нива Да е възможна автоматична корекция на образа спрямо скоростта на УЗ сигнал в изследваната тъкан Широколентово тъканно хармонично изобразяване от последно поколение Да са налични следните модерни хармонични технологии: Пулсово инвертиран хармоник, широколентов хармоник, високодефинитивен хармоник. Хармоничната технология да е приложима при ултразвукови видеоендоскопски сонди. Сива скала - 4000 нива или повече Честотен обхват на системата от 1 до 18 МHz или по-широк Максимална дълбочина на сканиране 40 см или повече Да е налична функция за усилване на ехата с минимум 8 степени на действие Да е налична функция за избор на текстура на образа Функция за премахване на зърнисти артефакти (гранулиран шум) осигуряваща еднородност на цялото поле и усилена контрастна резолюция с минимум 8 стъпки на действие Функция за изграждане на композитен образ - съставен режим, получен при сканиране от различен ъгъл Функция „трапецовиден образ“ Функция „томографски образ“ - изобразяване на протежение чрез движение на сондата - да е възможно надграждане Функция усилване образа на биопсичната игла Да е налична функция кодиран образ - усилване на енергията, подобрена визуализация Да е възможно приложение на CW доплер на линеарни трансдюсери и функция автоматична редукция на шум при CW Да е възможно приложение на CW доплер на конвексни трансдюсери Високоспециализирани диагностични методик: Да е налична функция Shear wave еластография и количествени измервания в таргетен регион Да е възможен избор на регион при shear wave еластографията, автоматично запаметяване на кадри, експорт на резултати. Да е налична съвместимост със системи за ултразвукова видеоендоскопия Широколентово контрастно хармонично изобразяване от последно поколение Да са налични следните технологии на контрастно сканиране: Пулсова инверсия на контрастни хармоници, амплитудна модулация на контрастни хармоници Изпозлване на контрастни агенти с висок, среден и нисък механичен индекс Да е възможен анализ на контрастни образи – криви по време / интензитет. Да е възможен анализ на контрастни образи – цветно картиране постъпването на контраста по време. Контрастната технология да е приложима при ултразвукови видеоендоскопски сонди. II. Изисквания към апаратната част: Сензорен панел за лесно управление и контрол на работните менюта и измервания с диагонал 25 см или повече Монитор с диагонал над 20 инча, LCD, LED задно осветление за работа в тъмна стая Регулиращи се посока, наклон, височина, висока резолюция - 1600 / 1200 или повече DICOM мрежова връзка с PACS и болнична мрежа – да е възможно надграждане Да е възможно извикване в ехографа на DICOM образи от болничния сървър Вградена инструкция за експлоатация с възможност за извикване на екрана по време на преглед Да е възможна плавна промяна на височина и посока на клавиатурата. Архивиране на образи и данни за пациента, защита, периферия Кино – памет с обем 300 секунди или повече, твърда памет с обем не по-малък от 500 GB Архив на динамични и статични изображения в следните формати: WMV, AVI, MJPEG, DICOM, RAW Да е възможно едновременно изобразяване на запаметен образ и образ в реално време USB интерфейс за архивиране на преносима USB памет на образи и филми - минимум 3 порта на операционния панел Дигитален черно-бял термопринтер с консуматив за мин 200 снимки Вградени CD-R, DVD-RAM за архив и трансфер на образи Да е налична функция идентификация на потребителя чрез парола за достъп с различни нива Възможност за експорт на учебни файлове – образи със заличени данни за пациента. Свободен запис на клип – да достига до 180 сек. III. Окомплектовка Конектори за трансдюсери – 4 активни. Да е наличен " паркинг " конектор за свободни сонди Трансдюсери: 1. Електронен конвексен трансабдоминален трансдюсер, честотна лента 1 до 5 MHz или по-широка Поле на сканиране 70 градуса или повече Да е приложим доплер с два пробни обема Да е приложим CW доплер Да е приложима тъканна еластография в реално време Да е приложима shear wave еластография Да е приложим тъканен хармоник Да е приложимо контрастно хармонично изобразяване с висок, среден и нисък механичен индекс Да е приложимо триизмерно изображение Да е приложима функция смесване на образи IV. Задължителни възможности за надграждане: Функция за едновременно, синхронно изобразяване на ехографски образ в реално време и образи от предходни компютърен томограф (КТ), ядрено магнитен резонанс (ЯМР) и ултразвукови изследвания - смесване на образи Функцията да е приложима при конвексни, линеарни интракавитарни и др. Позиционирането на трансдюсера да се детерминира посредством магнитно поле и датчик на трансдюсера Да е възможна мултипланарна реконструкция на предходните КТ, ЯМР, УЗ изследвания синхронно с УЗ сканирането в реално време Триизмерен телесен маркер Да е възможно използването на тъканна еластография при сканиране в реално време едновременно с реконструираните KT, ЯМР и УЗ излседвания Изобразяване на качеството на магнитното поле Да е възможно комбинирането на поне 4 набора от предходни КТ, ЯМР или УЗ изследвания с УЗ изследването в реално време 3Д виртуална навигация за пункция / биопсия и изобразяване на биосичната линия на реконструираните КТ, ЯМР или УЗ образи, трипланов навигационен образ, регистрация на маркери за игла Тъканна еластография в реално време задължително с възможност за определяне на отношение на напрежение Отношението на напрежение да може да бъде определено автоматично Да е възможен автоматичен избор на еластографски кадър за анализ Да е налична графика на деформацията във времето Еластографската технология да е приложима при ултразвукови видеоендоскопски сонди. Софтуер за количествено определяне индекс на чернодробна фиброза Триизмерни изображения със стандартен трансдюсер - коремен, линеарен - да е възможно надграждане Да са налични функции за анализ на 3Д образ – мултисрезови изображения, многопланова реконструкция Да е възможно добавяне на ултразвукови видеоендоскопски трансдюсери за провеждане на ендоскопски ултразвукови изследвания |  |  |  |

!!! Попълва се отделно за всяка обособена позиция, за която се подават документи за участие.

Дата:...........2019 г.					Подпис и печат:.........................

(име, длъжност)

Обр. № 4.11

ТАБЛИЦА – ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

Обособена позиция № 11 „Дигитален ехографски апарат“ - 1 (един) брой

| Параметри по техническа спецификация на Възложителя | Технически характеристики /Предложение | Марка, модел, производител, гаранционен срок, при възможност линк към официална интернет-страница за проверка на посочените технически характеристики и параметри | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Основни характеристики: Динамична аподизация при обработка на сигналите Сива скала 4000 нива или повече Цветен Доплер Мощностен доплер - дирекционален Цветен тъканен доплер Да е налична друга доплерова модалност с висока резолюция и възможност за указване посоката на кръвотока Пулсов - PW Доплер Високочестотен пулсов - HPRF-PW Доплер Продължително вълнов - CW Доплер Широколентово тъканно хармонично изобразяване Да е възможно симултантно наблюдение на образи с нормална и забавена скорост в реално време за бърза ориентация на екзаминатора при несъдействащи пациенти. Да е възможно наблюдение на 2D образ и 2D образ с цветен доплер едновременно в реално време на разделен екран. Да е наличен цветен М режим при цветен доплер, мощностен доплер и други видове цветни доплерови изображения. Да е наличен анатомичен М-режим в поне 3 независими плана в реално време Честотен обхват на системата до 16 MHz. Максимална честота на кадрите да достига над 700 кадъра/сек. Дълбочината на изобразяване да достига 30 см. Увеличение на образа — поне 15 стъпки. Да е възможна настройка на плътността на линиите на сканиране при цветен доплер - поне 8 нива. Да е налична функция за подобряване граничната видимост с поне 15 нива на действие. Да е налична функция за усилване на еха с поне 5 изборни нива на действие Филтър за премахване на зърнисти артефакти - speckle reduction филтър Мултипланово изображение от сканиране под различен ъгъл в реално време - compound imaging Да е наличен допълнителен тъканно-адаптивен филтър Възможност за избор и промяна на ъгъла при мултипланово изобразяване - поне 3 нива. Функция автоматична оптимизация на образа с една команда в 2D режим. Функция автоматична оптимизация на образа с една команда в режим доплер. Функция трапецовиден образ/панорамен образ за разширяване на зрителното поле. Функция томографски образ - получен чрез продължително сканиране на ROI за топографско изобразяване на структури на голямо протежение и установяване на топографски връзки Да е налично латерално усилване на образа Да е възможно запаметяване настройката на позоновото усилване в дълбочина Доплеровите методики да осигуряват висока времева резолюция и точност при измервания, обхващане на всяка възможна патология на кръвния ток вкл. най-тежки стенози: Спектрален - PW, HPRF PW доплер със скоростен обхват над 7 м / сек CW доплер с обхват над 15 метра / сек Максимална скорост на анализ при спектрален доплер над 40 kHz Цветни доплерови изображения със скоростен обхват не по-малко от 3,5 м/сек Автоматична корекция на ъгъла при доплерови измервания Да има големи възможности за адаптация на образа към типа на пациента и изследвания орган/структура за постигане на оптимално проникване и разделителна способност: Избираеми 4 или повече работни честоти на трансдюсерите за В - режим Избираеми 4 или повече работни честоти на трансдюсерите за режим Спектрален Доплер Избираеми 4 или повече работни честоти на трансдюсерите за режим Цветен Доплер Да е възможно надграждане с триизмерен режим Да е възможно надграждане триизмерен режим на кръвоток Да е възможно запаметяване на позоновото усилване в дълбочина Вграден диагностичен софтуер Пълен набор софтуер за всички диагностични приложения, включително: Пълен пълен абдоминален пакет, пълен съдов пакет, кардиологичен пакет, пълен пакет повърхностни структури, пълен пакет акушерство и гинекология, пълен пакет урология, рапорт; Съдови програми за периферни съдове - за каротидна артерия, съдове на горни и долни крайници.с рапорт. Да е възможен експорт на рапорти в табличен вид ( CSV файл ) 2. Изисквания за съвременна ергономия на конзолата: Монитор - LCD с размер мин. 15 инча, променливи посока, наклон, височина. Мониторът да може да се сгъва напред при транспортиране. Възможност за плавна промяна работната височина и посока на клавиатурата. 3. Изисквания за сигурност, защита на лична информация, архив и пренос на данни: USB интерфейс за архивиране на образи и филми; поне 8 порта за различна периферия. Архив на статични и динамични изображения във формат позволяващ анализ на образите извън апарата Обем на памет за образи и филми — над 200 GB Кино-памет - 12 500 образа или повече. Експорт на образи в изборни формати – аналитичен, AVI, MPEG4, DICOM, JPEG, TIFF, BMP. Дигитален ( USB ) черно - бял медицински термопринтер с консуматив за 200 снимки. Ограничаване на достъпа от неоторизирани лица и защита на данните и запаметените в системата резултати от измервания и образи на пациенти чрез потребителска парола. Да е възможно инсталиране на антивирусен софтуер в системата. Да е възможно принтиране на рапортни страници към конвенционален компютърен принтер. Да има вградена система за защита на лични данни на пациентите и възможност за експорт на образи с автоматично заличаване данните на пациента. Конектори за електронни трансдюсери: Най-малко 3 отделни активни конектора за конвексни, линеарни и фазова-решетка трансдюсери 4. Трансдюсери и други устойства: - Електронен линеарен трансдюсер - периферни съдове, малки части: Честотна лента 4 до 13 MHz или по-широка, сканираща повърхност и поле на сканиране 35 - 40 мм Да има големи възможности за адаптация на образите към пациента и патологията: Избираеми минимум 4 работни честоти за режим 2D Избираеми минимум 4 работни честоти за режим цветен доплер Избираеми минимум 4 работни честоти за режим PW доплер Избираеми минимум 4 работни честоти за режим хармоник Максималната хармонична честота да е 8 MHz или повече Да е възможно добавяне на пункционен адаптор – многократен, без консуматив, от същия производител Да е приложимо триизмерно изобразяване. - Електронен конвексен трансдюсер – трансабдоминален Честотна лента 1 до 6 MHz или по-широка, поле на сканиране 60 градуса или повече Да има големи възможности за адаптация на образите към пациента и патологията: Избираеми минимум 4 работни честоти за режим 2D Избираеми минимум 4 работни честоти за режим цветен доплер Избираеми минимум 4 работни честоти за режим PW доплер Избираеми минимум 4 работни честоти за режим хармоник Минималната хармонична честота да е под 2 MHz Да е възможно добавяне на пункционен адаптор – метален, автоклавируем, многократен, без консуматив, от същия производител Да е приложимо триизмерно изобразяване. 5. Възможно надграждане и разширяване на диагностичния обхват: Софтуер за триизмерен образ Работна станция за недоплеров анализ на образи – яркостно трасиране, цветно векторно картиране на кръвоток, 4D анализ и др. |  |  |  |

!!! Попълва се отделно за всяка обособена позиция, за която се подават документи за участие.

Дата:...........2019 г.					Подпис и печат:.........................

(име, длъжност)

Обр. № 4.12

ТАБЛИЦА – ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

Обособена позиция № 12 „Висок клас модулен интензивен монитор, приложим за научно-развойна дейност“– 1 (един) брой

| Параметри по техническа спецификация на Възложителя | Технически характеристики /Предложение | Марка, модел, производител, гаранционен срок, при възможност линк към официална интернет-страница за проверка на посочените технически характеристики и параметри | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| Общи изисквания: 1. Модулен пациентен монитор с медицински клас цветен дисплей с диагонал на екрана над 15“ и резолюция мин. 1920 x 1080, ъгъл на наблюдение ≥ 1700 и автоматично регулиране на яркостта. 2. Едновременно изобразяване на мин. 10 параметрични графики. 3. Управление на менютата чрез сензорно управление поддържащо мултитъч операции, чрез безжични или кабелни клавиатури и мишки. 4. Минимум 6 интегрирани слотове за включване на параметрични мониторни модули. 5. Памет за съхранение на мин. 120 часа тренд записи с резолюция мин. 1 минута, мин. 120 часа ST сегмент измервания, мин. 1000 събития, мин. 1000 измервания на неинвазивно кръвно налягане, мин. 48 часа записи тип „пълно разкритие”. 6. Алармена система на приоритетен принцип с мин. три нива и инфографични илюстрации. 7. Да има като минимум следните вградени специализирани софтуерни приложения: за оценка на хемодинамичен и флуиден статус на пациента с органови графични илюстрации, за първоначална и последваща оценка на нивото на съзнание на пациента по скалата на Глазгоу и за метаболитни измервания. 8. Наличие на калкулатор за лекарства, хемодинамични, оксигенационни, вентилационни и ренални калкулации. 9. Минимално изискуеми вградени интерфейси: мрежов, 4 броя USB, за външен дисплей, HL7 за връзка към клинични и болнични инфорнационни мрежи. 10. Възможност за директна връзка с баркод скенер и принтер. 11. Електрическо захранване от централна мрежа и от вградено акумулаторно захранване за мин. 2 часа автономна работа. Задължителни мониторирани параметри и минимални изисквания към мониторeн модул за хемодинамика. 1. 3/5/6/12 канално ЕКГ с анализ на ST сегмент, аритмия анализ за всички възрастови групи пациенти с поне 25 класификации и анализ на QT/QTc с възможност за избиране измежду различни формули за калкулация. Автоматично разпознаване на пациентния кабел. Поне шест филтри за сигнала с различна честотна лента. При ползване на дефибрилатор ЕКГ да се възстановява за ≤ 5 сек. 2. Сърдечна честота с минимален измервателен обхват 15 до 300 bpm за възрастни пациенти и 15 до 350 bpm за педиатрични и неонатални пациенти. 3. Импедансно дишане с минимален измервателен обхват: 0 до 200 диш/мин. 4. Пулсова оксиметрия с минимален измервателен обхват: 0 до 100 %. Да има индикатор за перфузията. Възможност за последващо надграждане с втора пулсова оксиметрия за провеждане на измервания от две различни телесни зони. 5. Неинвазивно кръвно налягане с минимални режими на работа мануален, автоматичен и на серии. Измервателен обхват мин. 10 mmHg (диастола) до 290 mmHg (систола) за възрастни и мин. 10 mmHg (диастола) до 240 mmHg (систола) за деца. 6. Два канала инвазивно кръвно налягане с минимален измервателен обхват - 50 до 350 mmHg и възможност за мониториране на вариацията (флуктуацията) на кръвното налягане в зависимост от респираторния цикъл (Pulse Pressure Variation) с минимален измервателен обхват 0 до 50%. Възможност за последващо надграждане с още поне четири инвазивни кръвни налягания. 7. Телесна температура: два канала с измервателен обхват 0 до 45 0С. Възможност за последващо надграждане с тимпаничен термометър. 8. Задължителна окомплектовка: комплект 3-проводен ЕКГ кабел за деца и възрастни, маркуч за неинвазивно кръвно налягане, поне 4 различни размери маншети за неинвазивно кръвно налягане за деца и възрастни, удължителен кабел за пулсова оксиметрия, многократни сензори за пулсова оксиметрия за деца и възрастни, многократни сензори за температура за деца и възрастни, два адапторни кабела за инвазивно кръвно налягане, два броя многократни трансдюсери за инвазивно кръвно налягане. Задължителни мониторирани параметри и минимални изисквания към мониторeн модул за оценка ниво на седиране: 1. Изобразяване на дисплея на BIS EEG крива. 2. Мониториране на BIS индекс в обхват 0 – 100 %, включително BIS в лява и дясна хемисфера. 3. Изобразяване на следните допълнителни параметри: индекс за качеството на сигнала включително в лява и дясна хемисфера в обхват 0 – 100 %, асиметрия в обхват 0 до 100%, DSA тренд. 4. Задължителна окомплектовка: дигитален BIS конвертер, удължителен кабел, пациентен кабел, мин. 5 бр. BIS сензори за възрастни. Задължителни мониторирани параметри и минимални изисквания към мониторeн модул за електроенцефалография: 1. Мониториране на мин. 4-канално ЕЕГ в биполярен и измервателен референтен режим. 2. Спектрален анализ на Алфа, Бета, Тета и Делта мозъчни вълни, спектралната честота под която се измерва 95% от общата мощност /Spectral Edge Frequency, SEF/, медианната честота /Median Frequency, MF/, честотата на пикова мощност /Peak Power Frequency, PPF/. 3. Изобразяване в тренд на спектралния ЕЕГ анализ по две методики: плътностен спектрален анализ /Density Spectral Array, DSA/ и компресиран спектрален анализ /Compressed Spectral Array, CSA/. 4. Измервателна честотна лента в мин. обхват 0,5 до 30 Hz. 5. Честота на пробовземане: ≥ 1024 Hz. 6. Коефициент на подтискане на синфазни сигнали CMRR: ≥ 100 dB. 7. Минимум 4 нискочестотни и 4 високочестотни филтри за елиминиране на интерференциите. 8. Задължителна окомплектовка: ЕЕГ монтажен кабел, пакет с мин. 10 бр. многократни ЕЕГ електроди, електроден гел. Задължителни мониторирани параметри и минимални изисквания към респираторен мониторeн модул: 1. Обхват на измерване на потока: 2 до 120 л/мин. 2. Обхват на измерване на налягането: - 20 до 120 смН2О. 3. Обхват на еднократен дихателен обем: 100 до 1500 мл/мин. 4. Обхват на минутен дихателен обем: 2 до 50 л/мин. 5. Изобразяване на дихателни примки. 6. Мониториране на инспираторен и експираторен еднократен и минутен дихателен обем, налягания в дихателните пътища (Ppeak, Pplat, Pmean, PEEP), пиков инспираторен и експираторен поток, камплайанс, резистанс на дихателни пътища, форсиран експираторен дихателен обем в първата секунда, индекс на бързо повърхностно дишане и работа на дишане. 7. Мониториране на метаболитни параметри: VCO2, VO2, MVCO2, MVO2, енергиен разход и респираторен коефициент. 8. Задължителна окомплектовка: сензор за поток за деца и възрастни. Задължителни мониторирани параметри и минимални изисквания към газов мониторeн модул: 1. Мониториране на въглеродния двуокис в обхват 0 до 20% с възможност за избор от поне три дебита за вземане на газова проба. 2. Мониториране на пациентния кислород в обхват 0 до 100% без използване на консумативна химическа клетка. 3. Измервателен обхват за дихателна честота: 0 до 150 диш/мин. 4. Регулиране на апнеа интервал в обхват 10 до 40 сек. 5. Задължителна окомплектовка: комплект за газови измервания, съдържащ прави и ъглови адаптори, влагоуловителя за деца и възрастни, газови пробовземащи тръбички за деца и възрастни. |  |  |  |

!!! Попълва се отделно за всяка обособена позиция, за която се подават документи за участие.

Дата:...........2019 г.					Подпис и печат:.........................

(име, длъжност)

Обр. № 4.13

ТАБЛИЦА – ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

Обособена позиция № 13 „Стандартен пациентет монитор - операционни зали и интензивни отделения“ – 6 (шест) броя

| Параметри по техническа спецификация на Възложителя | Технически характеристики /Предложение | Марка, модел, производител, гаранционен срок, при възможност линк към официална интернет-страница за проверка на посочените технически характеристики и параметри | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Цветен дисплей с диагонал на екрана минимум 12” и резолюция мин. 800 x 600. 2. Едновременно изобразяване на параметрични вълнови графики на минимум 8 канала. 3. 3/5 проводно ЕКГ с автоматично разпознаване според използвания пациентен ЕКГ кабел и автоматично мащабиране на амплитудата на сигнала. Вградени ЕКГ филтри: мин. 4 различни честотни ленти. Анализ на ST сегмент и QT анализ. Аритмия анализ с минимум 24 вида аритмия класификации. 4. Сърдечна честота с измервателен обхват мин. 15 до 300 bpm за възрастни и мин. 15 до 350 bpm за деца 5. Импедансно дишане с измервателен обхват мин. 0 до 120 диш/мин за възрастни и мин. 0 до 150 диш/мин за деца. Минималната скорост на развивка на вълновата графика да е поне 3 мм/сек. 6. Пулсова оксиметрия с и анти-интерферентен алгоритъм и измервателен обхват мин. 0 до 100 %. 7. Неинвазивно кръвно налягане: технология с бързо измерване с мониториране на систолично, диастолично и средно налягне. Измервателен обхват мин. 10 mmHg (диастола) до 290 mmHg (систола) за възрастни и мин. 10 mmHg (диастола) до 240 mmHg (систола) за деца. 8. Телесна температура: два канала с измервателен обхват 0 до 45 0С с възможност за мониториране на разликата между двете температури. 9. Да има вграден софтуер осигуряващ статистически анализ за последните 24 часа на промените в стойностите на сърдечната честота и неинвазивното кръвно налягане. 10. Памет за съхранение на мин. 1200 часа тренд записи за всички мониторирани параметри, мин.1500 събития със съответните параметрични криви, мин. 100 аритмия събития със съответните параметрични криви, мин. 1500 измервания на неинвазивно кръвно налягане, мин. 48 часа записи тип „пълно разкритие”. 11. Минимално изискуеми интерфейсни конектори и адаптори: мрежов RJ45, 2 броя USB, система „повикване на сестра”, синхронизация с дефибрилатор, външен дисплей. Възможност за директно включване на USB баркод четец и лазерен принтер. 12. Електрическо захранване от централна мрежа и от вградено акумулаторно захранване за мин. 8 часа автономна работа. 13. Безвентилаторно охлаждане. 14. Корпусът на апарата да е устойчив на стареене и корозия и да има помещение за съхранение на мониторните аксесоари. 15. Тегло: макс. 4 кг. 16. Задължителна окомплектовка: 3-проводен ЕКГ кабел, маркуч за неинвазивно кръвно налягане, 3 размера многократни маншети за неинвазивно кръвно налягане за деца и възрастни, удължителен кабел за пулсова оксиметрия, многократен сензор за пулсова оксиметрия, централен многократен температурен сензор. |  |  |  |

!!! Попълва се отделно за всяка обособена позиция, за която се подават документи за участие.

Дата:...........2019 г.					Подпис и печат:.........................

(име, длъжност)

Обр. № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие с клаузите на приложения проект на договора

Долуподписаният/-ната/  ..........................................................................................

в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на …………………………………………………. (посочва се наименованието на участника), с ЕИК ………………, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................... – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Като участник в обществената поръчка по отношение на обособена позиция: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………, приемам всички условия на проекта на договор за изпълнение.

Дата: ………2019 г. 	                          Декларатор:……………..

(подпис, печат)

Обр. № 6

## ДЕКЛАРАЦИЯ

за срок на валидност на офертата

Долуподписаният /-ната/ ……………………………………………………………………..….….

в качеството ми на	……………………………………………посочете длъжността) на ………………………………………………………… (посочете наименованието на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“

ДЕКЛАРИРАМ, че

Срокът на валидност на офертата по отношение на обособена позиция: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………, е ……….. (…………словом……………) месеца включително, считано от датата на подаване на офертата.

Дата: ………2019 г. 	Декларатор:……………..

(подпис, печат)

Образец № 7

### ...................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЦЕНОВО ПЕДЛОЖЕНИЕ

за участие за възлагане на обществена поръчка – открита процедура с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“

След запознаване с документацията за участие в обществената поръчка – открита процедура, предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

Цена за обособена позиция № …… „……………………………………………………………..“ - …….…. (….словом……..) лева без ДДС, което е …….…. (….словом……..) лева с ДДС

!!! По отношение на обособени позиции № 1 и 13, за целите на оценяването, Комисията ще вземе предвид цената за всички броя апарати, включени в съответната обособена позиция.

Цената за изпълнение на всяка обособена позиция е окончателна и не подлежи на промяна, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обем на обособената позиция. Посочените цени за апаратите, включени в обособената позиция са окончателни и не подлежат на промяна.

Известно ни е, че при разлика в изписването на цените цифром и словом ще се взема предвид изписването на цената словом.

Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка, по отношение на обособената позиция.

Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание минимум 6 (шест) месеца, считано от датата на подаване на офертата.

Дата: ………2019 г. 	                   Декларатор:……………..

(подпис, печат)

Обр. № 8

Проект!

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА

№ ........................от .................................

Днес,...............................г. в гр. Стара Загора, между:

1. Тракийски Университет гр. Стара Загора, представляван от проф. Иван Тодоров Въшин. в качеството си на Ректор,  седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, Студентски град, Булстат 123024538, Инд № по ЗДДС123024538, за нуждите на Медицински факултет, с ЕИК по Булстат 123024538, инд. № по ЗДДС 1230245380108, представлявано от проф. д-р Мая Гълъбова – Декан и Светлана Маркова – Главен счетоводител, наричан/а/о за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

2. ...................................................................................,ЕИК......................................	 Инд № по ЗДДС............................., със седалище и адрес на управление: ..........................................................................., представляван от .................................................................................................., наричано по-долу за краткост,

наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 112, ал. 1 и ал. 6 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решене №.............................../........................... на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“, се сключи този договор („Договора/Договорът“) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора - ………………“ при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Член 1. Предмет

(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави и прехвърли собствеността на Възложителя на специализирана медицинска апаратура, съгласно Техническата спецификация на Възложителя (Приложения № 1) и детайлно описана в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения № 2 и Приложение № 3), неразделна част от Договора („Медицинска/та апаратура“) срещу задължението на Възложителя да я приеме и да заплати договорената цена съгласно условията, посочени по-долу.

(1.2) Освен доставката по алинея (1.1) предметът на Договора включва и изпълнението на следните дейности:

- Доставка на Медицинската апаратура до мястото на доставка, посочено в настоящия Договор;

- Монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената Медицинска апаратура;

- Обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената Медицинска апаратура;

- гаранционно обслужване на доставената Медицинска апаратура и доставка на необходимите части и материали, в рамките на гаранционния срок, считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2) или алинея (5.1.4). Материалите, консумативите, дейностите и условията на гаранционното обслужване са описани в Техническото предложение на Изпълнителя;

(1.3) Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите по алинея (1.1) и алинея (1.2) в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и ценовото Предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия Договор, в сроковете по настоящия Договор.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Член 2. Цена

(2.1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя обща цена в размер на ....................................................лева без ДДС (...........................................................................................................................................................) и ...................................... лева (.........................................................................................................) с включен ДДС, съгласно Ценовото му предложение (Приложения № 3), неразделна част от настоящия Договор.

(2.2) Посочените цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само: разходите за транспортиране и доставка на Медицинска апаратура до мястото за доставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация, обучение на специалисти, доставка на цялата техническа и сервизна документация, всички разходи за извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията ( в т.ч. за труд, резервни части и консумативи), както и разходи за отстраняване за сметка на и от Изпълнителя на всички технически неизправности, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

(2.3) Посочените в настоящия Договор цени са крайни и остават непроменени за срока на действието му.

Член 3. Начин на плащане

(3.1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:................................................................................. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до три календарни  дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

(3.2) Възложителят заплаща 100 % ( сто процента) от цената по алинея (2.1) в срок от 30 (тридесет) календарни дни след подписване на документите по алинея (3.4) от настоящия Договор, при условие че Изпълнителят е предоставил фактура и при условията на член 11 от настоящия Договор.

(3.3) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.

(3.4) Плащането по алинея (3.2) се извършва в срок от 30 (тридесет) календарни дни след представяне на следните подписани документи кумулативно:

- Приемо-предавателен протокол за доставка на Медицинската апаратурата с всички окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на доставка на Медицинската апаратура (Приложение № 4);

- Протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура (Приложение № 5);

- Протокол за извършено обучение на медицинския персонал, посочен от Възложителя за работа с Медицинската апаратура (Приложение № 6);

- Фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя или упълномощено от него лице, съдържаща всички законови реквизити.

III. СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Член 4. Срокове и място на доставка

(4.1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на неговото подписване.

Срокът на настоящия Договор изтича след изтичането на по-късния измежду срока на гаранцията и срока на гаранционното обслужване на Медицинската апаратура, предмет на Договора.

(4.2) Срокът за доставката на Медицинската апаратура е ....................... (............................) календарни дни, считано от подадена писмена заявка от Възложителя.

(4.3) Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура е ....................... (............................) календарни дни, считано от датата на доставка на Медицинската апаратура, отбелязана в Приемо-предавателния протокол по алинея (3.4), точка (i).

(4.4) Срокът за обучение на специалисти, посочени от Възложителя за работа с Медицинската апаратура е ....................... (............................) календарни дни, считано от датата на доставка на Медицинската апаратура, отбелязана в Приемо-предавателния протокол по алинея (3.4), точка (i).

(4.5) Гаранционният срок на Медицинската апаратура е ....................... (............................) месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура.

(4.6) Изпълнителят е длъжен да извършва гаранционно обслужване на доставената Медицинска апаратура, в рамките на гаранционния срок по предходната алинея (4.5).

(4.7) Мястото на доставка на Медицинската апаратура е в Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11.

Член 5. Условия на доставка

(5.1) Доставка

(5.1.1) Изпълнителят се задължава да достави до мястото на доставка и в съответния срок на доставка, съответно да прехвърли собствеността и предаде на Възложителя Медицинската апаратура, предмет на доставка, отговаряща на техническите стандарти и изисквания и окомплектована с инструкция за експлоатация на български език, сертификати, разрешения и инструкции и препоръки за съхранение и експлоатация, както и с други документи и аксесоари, изискващи се съгласно Техническата спецификация на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя.

(5.1.2) Изпълнителят предава Медицинската апаратура на упълномощен представител на Възложителя. За съответствието на доставената Медицинска апаратура и приемането й по вид, количество, компоненти, окомплектовка се подписва приемо-предавателен протокол, във формата и със съдържанието съгласно Приложение № 4 („Приемо-предавателен протокол“) от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за: отсъствие на „Несъответствия“ (недостатъци, дефекти, повреди, липси и/или несъответствия на доставената Медицинска апаратура и/или придружаващата я документация и аксесоари с изискванията на настоящия Договор, както и с техническите характеристики и с изискванията, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя), наличие на окомплектовка на доставката и представяне на документите, изискващи се съгласно алинея (5.1.1). Приемо-предавателният протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на договора), сериен номер (серийни номера или други идентифициращи апаратурата данни), предмет на доставка.

(5.1.3) Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от два дни предварително за конкретните дати и час, на които ще се извърши доставката. При предаването на Медицинската апаратура, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата време да я прегледа за явни Несъответствия, като същото не може да надвишава 7 (седем) работни дни.

(5.1.4) При констатиране на явни Несъответствия, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните Несъответствия, и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката. В случай че Несъответствията са съществени и не бъдат отстранени в рамките на дадения от Възложителя срок, или при забавяне на доставката на Медицинската апаратура с повече от 30 (тридесет) дни, Възложителят имат право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, както и да получи обратно всички платени авансово от Възложителя суми, с изключение на авансово платените суми за продуктите, които са доставени от Изпълнителя и приети от Възложителя, включително да усвои сумите по предоставените гаранции.

(5.1.5) Подписването на приемо-предавателния протокол по Приложение № 4 без забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на "скрити Несъответствия", които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на Медицинската апаратура. Приемането на доставката на Медицинската апаратура с Приемо-предавателния протокол по Приложение № 4 няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок Несъответствия.

(5.1.6) Възложителят се задължава да уведоми писмено Изпълнителя за всички скрити Несъответствия, които не е могъл да узнае при приемането на доставката в срок до 7 (седем) работни дни от узнаването им, но не по-късно от изтичане на гаранционния срок.

(5.1.7) При наличие на явни Несъответствия посочени в констативния протокол по алинея (5.1.4) и/или при наличие на скрити Несъответствия, констатирани от Възложителя и съобщени на Изпълнителя по реда на алинея (5.1.6): (i) Изпълнителят заменя доставената Медицинска апаратура или съответния компонент със съответстващи с изискванията на настоящия Договор в срока посочен съответно в констативния протокол и/или в разумен срок след получаване на уведомлението по алинея (5.1.6), който не може да бъде по-дълъг от 14 дни; или (ii) цената по Договора се намалява съответно с цената на несъответстващите компоненти или с разходите за отстраняване на Несъответствията, ако това не води до промяна в предмета на поръчката и запазването на тези компоненти, позволява нормалната експлоатация на Медицинската апаратура.

(5.1.8) В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол по алинея (5.1.4), Възложителят не дължи заплащане на цената по алинея 3, преди отстраняването им и изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в Договора.

(5.2) Монтаж

(5.2.1) Изпълнителят е длъжен да приключи изпълнението на всички дейности свързани с монтажа (инсталацията) и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура в срок от ............................ (............................) календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2), съответно алинея (5.1.4).

(5.2.2) За извършения монтаж и въвеждане на Медицинската апаратура в експлоатация Страните, или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол, във формата и със съдържанието по Приложение № 5 неразделна част от настоящия Договор. Възложителят има право да откаже да подпише протокола по настоящия алинея (5.2.2) до окончателното въвеждане на Медицинската апаратура в експлоатация в степен позволяваща незабавната ѝ и безпрепятствена употреба.

(5.3) Обучение на персонала

(5.3.1) В случай че Изпълнителят има определени изисквания към квалификацията и образованието на специалистите, които ще бъдат обучавани, той е длъжен да уведоми за това Възложителя, писмено, в срок от 7 (седем) календарни дни от подписване на настоящия Договор. Възложителят предоставя на Изпълнителя списък на лицата, които следва да бъдат обучени за работа с Медицинската апаратура в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни от получаване на изискванията на Изпълнителя или изтичане на срока по предходното изречение.

(5.3.2) Изпълнителят е длъжен да приключи обучението на специалистите на Възложителя в срок от ...................... (.........................) календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2), съответно алинея (5.1.4). Изпълнителят е длъжен до осигури достатъчен брой обучаващи, както и присъствието им на мястото на доставка и инсталиране на Медицинската апаратура, като времето и графикът на обучение се съгласуват писмено между Страните.

(5.3.3) За извършеното обучение Страните, или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол, във формата и със съдържанието по Приложение № 6, неразделна част от настоящия Договор. Изпълнителят не носи отговорност за забавяне на обучението поради отсъствие на специалистите на Възложителя по време на периода на обучението, при условие, че е уведомил писмено Възложителя за такова отсъствие.

(5.3.4) Замяна на специалисти, подлежащи на обучение е допустима в срок до 3 и не повече от 2 пъти.

Член 6.

Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя по реда и при условията на настоящия Договор, приложими към Изпълнителя.

Член 7. Преминаване на собствеността и риска

Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на Медицинската апаратура, предмет на доставка преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на подписване на Протокола за монтаж и въвеждане на Медицинската апаратура в експлоатация съгласно алинея (5.2.2).

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Член 8. Права и задължения на Изпълнителя

(8.1) Изпълнителят се задължава да достави, инсталира и въведе в експлоатация Медицинската апаратура, предмет на настоящия Договор, отговаряща на техническите параметри, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя, окомплектована съгласно изискванията на алинея (5.1.1) и придружена със съответните документи, както и да прехвърли собствеността върху нея на Възложителя в договорените срокове и съгласно условията на настоящия Договор.

(8.2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

(8.3) Изпълнителят се задължава да извършва текуща поддръжка и гаранционно обслужване на Медицинската апаратура в рамките на гаранционния срок, при условията и сроковете на този Договор, съответно при условията на гаранцията.

(8.4) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове всички несъответствия, повреди, дефекти и/или отклонения на доставената Медицинска апаратура проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия Договор и съгласно гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при отстраняване на повреди, дефекти или недостатъци, както и при извършване на гаранционното обслужване да влага само оригинални резервни части и материали.

(8.5) Изпълнителят се задължава да спазва правилата за вътрешния ред, както и хигиенните изисквания и изисквания за безопасност в помещенията на Изпълнителя и да изпълнява задълженията си по Договора без да пречи на нормалното протичане на работата на Възложителя.

(8.6) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане.

(8.7) Изпълнителят се задължава да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия Договор за период от 10 десет години.

(8.8) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 (седем) календарни дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

(8.9) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора и на необходимия достъп до помещенията на Възложителя, в които ще се монтира Медицинската апаратура.

(8.10) Изпълнителят се задължава да извърши обучение на медицинския персонал, на Възложителя в уговорените срокове и график по Приложение№ 6 и съгласно договорените условия.

(8.11) Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички повреди нанесени на имуществото на Възложителя, както и да обезщети всяко трето лице, на което са нанесени вреди по време на и във връзка с монтажа/инсталацията и въвеждането на Медицинската апаратура в експлоатация.

Член 9. Права и задължения на Възложителя

(9.1) При добросъвестно и точно изпълнение на Договора, Възложителят се задължава да заплати общата цена по алинея (2.1) от този Договор, съгласно условията и по начина, посочен в него.

(9.2) Възложителят се задължава да приеме доставката на Медицинската апаратура, предмет на Договора по реда на алинея (5.1.2) и следващите, ако отговаря на договорените изисквания, както и да осигури достъп до помещенията си и необходимите условия за монтажа и въвеждането ѝ в експлоатация.

(9.3) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на Медицинската апаратура на посочения в алинея (4.7) от Договора адрес, в срок и без отклонения от договорените изисквания.

(9.4) Възложителят се задължава да съдейства при провеждане на обучението на своите специалисти, като осигурява присъствието им в договореното време.

(9.5) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора.

(9.6) Възложителят има право на рекламация по отношение на доставената по Договора Медицинска апаратура, както по отношение на монтажа и инсталацията ѝ при условията посочени в настоящия Договор и съгласно гаранционните ѝ условия.

(9.7) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстваща с Техническите спецификации и/или дефектна Медицинска апаратура и/или нейни компоненти, както и отстраняване на недостатъците, по реда и в сроковете, определени настоящияДоговор.

(9.8) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, както и да заплати изцяло или частично цената по Договора, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора.

(9.9) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

(9.10)Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

V.ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ и ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Член 10.

(10.1) Гаранционна отговорност

(10.1.1) Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на Медицинската апаратура съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение, Техническата спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност.

(10.1.2) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства всички Несъответствия на Медицинската апаратура, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на Изпълнителя.

(10.1.3) Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да изпрати свои квалифицирани представители на място за констатиране и идентифициране на повредата в срок от ........................... дни, от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. При визитата на сервизния екип на Изпълнителя се съставя констативен протокол за извършеното техническо обслужване, вида на повредата, работите и срокът необходими за отстраняването ѝ в два еднообразни екземпляра.

(10.1.4) Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда в срок от .................... или по-кратък, считано от датата на констатирането на повредата. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок от ..................... дни, Изпълнителят осигурява на Възложителя оборотна апаратура, която се задължава да монтира и въведе в експлоатация, от същия или подобен клас до пълното отстраняване на дефекта/повредата, като гаранционният срок на Медицинската апаратурата, в процес на поправяне, се удължава със срока през който е траело отстраняването на повредата.

(10.2) Гаранционно (сервизно) обслужване

(10.2.1) Изпълнителят се задължава да осигури на Възложителя гаранционно (сервизно) обслужване на Медицинската апаратура в гаранционния срок. Гаранционното обслужване се осъществява на място, в помещенията на Възложителя, от оторизирани представители на Изпълнителя.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ

Член 11. Видове гаранции, размер и форма на гаранциите

(11.1) Видове и размер на гаранциите

(11.1.1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет) от стойността на Договора по алинея (2.1) или сумата от ..... (...........................);

(11.1.2) Изпълнителят представя документи за внесени гаранции за изпълнение на Договора към датата на сключването му.

(11.2) Форма на гаранциите

(11.2.1) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (i) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя; (ii) банкова гаранция; или (iii) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Член 12. Изисквания по отношение на гаранциите

(12.1) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, то тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя: ............................................................................... Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;

(12.2) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на Договора.

(12.2.1) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

(12.2.2) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

(12.3). Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Член 13. Задържане и освобождаване на гаранциите

(13.1). Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и при условия, както следва:

(13.1.1) частично освобождаване в размер на 85 % (осемдесет и пет процента) от стойността на Договора в размер на .................... (.................................) лева, в срок от 30 (тридесет календарни) дни, след приемане на доставката на Медицинската апаратура и подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2) съответно по алинея (5.1.4) без забележки и след монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура и подписване на протокола по алинея (5.2.2), при липса на възражения по изпълнението и при условие, че сумите по гаранциите не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им.

(13.1.2) частично освобождаване в размер на 10 % (десет процента) от стойността на договора в размер на ............ (.........................) лева, в срок от 30 (тридесет календарни)] дни, след успешно завършване на обучението на персонала на Възложителя и подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея (5.3.2) при липса на възражение и при условие, че сумите по гаранцията не са усвоени, или не са настъпили условия за усвояването им.

(13.1.3) окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се извършва в срок от 30 (тридесет календарни) дни, след изтичане на гаранционния срок на Медицинската апаратура, посочен в алинея (4.5) от настоящия Договор при условие, че Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по Договора и сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им.

(13.2) Ако Изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение на Договора, преди частичното ѝ освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение в остатъчния изискуем по Договора размер на гаранцията след приспадане на сумите по алинея (13.1.1) и алинея (13.1.2).

(13.3) Ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по банков път, Възложителят освобождава съответната част от нея в срока и при условията на алинея (13.1).

(13.4) Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата под която са предоставени.

(13.5) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранциите.

(13.7.)Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението.

(13.8) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

(13.9) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжен в срок до 10 (десет) календарни дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в алинея (11.1), като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да дозастрахова отговорността си до размера в алинея (11.1).

VII. НЕУСТОЙКИ

Член 14.

(14.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в нарушение на предвидените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0.2% от сумата за съответната дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %  от цената за съответната дейност.

(14.2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0.2 % от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от размера на забавеното плащане.

(14.3) При неизпълнение от страна на Изпълнителя на задълженията му за обучение на персонала на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет процента) от общата цена на Договора.

(14.4) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя, неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от цената за съответната дейност.

(14.5) При пълно неизпълнение на задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока по гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на Договора.

(14.6) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.

(14.7.) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка ............................................................. В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 7 (седем)календарни  дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Член 15. Общи условия приложими към Подизпълнителите

(15.1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(15.2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(15.3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(15.4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор и на Изпълнителя.

(15.5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Член 16. Договори с подизпълнители

При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

- действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

- при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Член 17. Разплащане с подизпълнители

(17.1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(17.2) Разплащанията по член (17.1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(17.3) Към искането по алинея (17.2) Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(17.4) Възложителят има право да откаже плащане по алинея (17.2), когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Член 18.

(18.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:

- по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

- с изтичане на уговорения срок;

- когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата;

- При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора(„непреодолима сила“) за срок по-дълъг от 30 дни;

(18.2) Възложителят може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до Изпълнителя:

- При системно (три и повече пъти)неизпълнение на Изпълнителя на задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията; или

- при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти в срока по гаранцията; или

- при забава продължила повече от 30 (тридесет) дни или при пълно неизпълнение на задължението на Изпълнителя за въвеждането в експлоатация на Медицинската апаратура, и/или за обучение на персонала на Възложителя; или

- използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;

(18.3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

(18.4) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

(18.5) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.

Член 19.

Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Член 20.

(20.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

(20.2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(20.3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(20.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Член 21.

(21.1) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална следната информация, получена при и по повод изпълнението на Договора:

............................................................

...................................................

(21.2) Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност.

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 22.

За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Член 23.

(23.1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.........................................

Телефон: .......................

E-mail: .............................

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

......................................

Телефон: .....................

E-mail: .............................

(23.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за действителност.

(23.3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

(23.4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 20 се считат за валидно изпратени и получени от другата Страна.

(23.5) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.

Член 24.

Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Член 25.

(25.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.

(25.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.

Член 26.

Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Член 27

При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи:

............................................

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя;

Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя;

Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя

Приложение № 4 – Приемо-предавателен протокол за доставка

Приложение № 5 – Протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация

Приложение № 6 – Протокол за извършване на обучение

Настоящият Договор се подписа в 3 еднообразни екземпляра, от които два за Възложителя и един за Изпълнителя.

# ВЪЗЛОЖИТЕЛ:							ИЗПЪЛНИТЕЛ: