## Об.поз 1
обособена позиция № 1 - "Консумативи"
№ | Наименование | Технически характеристики /описание (ако е приложимо), разфасовка и др./ | Количество
1 | 2 | 3 | 4
1 | Блюдо "Петри", стъклени | Диаметър - 150 mm, височина - 25 mm. | 20 броя
2 | Блюдо "Петри", стъклени | Диаметър - 200 mm, височина - 30 mm. | 20 броя
3 | Цилиндър, мерителен | Синя градуировка, обем 100 ml, диаметър 31,3mm, и височина 240 mm | 5 броя
4 | Покривни стъкла | 20/20 100 бр. в пакет | 3 опаковки
5 | Покривни стъкла | 24/24 100 бр. в пакет | 3 опаковки
6 | Предметни стъкла | 26/76 50 бр. в пакет | 3 опаковки
7 | Пинсета права | дължина 200 mm | 1 брой
8 | Пинсета за предметни стъкла |  | 2 брой
9 | Пинсета закр.край | дължина 140 mm | 2 броя
10 | Кутия за предметни стъкла | 230/97/35 mm | 2 броя
11 | Почвен индикатор за pH, плодородие, влажност и осветеност |  | 1 опаковка
12 | pH тест за почва |  | 1 опаковка
13 | автоматична вариабилна пипета | Обем: 100-1000 µl | 1 брой
14 | Накрайници за пипети Епендорф - светло сини | 200-1000 µL 500 бр./опаковка | 3 опаковки
15 | Minisart® Syringe Filters 0.2 μm | 50 бр. | 2 опаковки
16 | Спринцовки Syringe 5 ml | 50 бр. | 2 опаковки
17 | Накрайници за автоматични пипети - стерилни с филтри | 100-1000µL, 96 бр./кутия | 10 опаковки
18 | streptomycin sulphate | 5 mg | 1 опаковка
19 | penicilinum procaine salt | 5 mg | 1 опаковка
20 | Стерилни тампони дървени, индивидуално опаковани | 1000 бр. / опаковка | 1 опаковка
21 | Кювети за UV/VIS | 100 бр/опак. | 10 опаковки
22 | Филтърна хартия "синя лента" | 100 бр/кутия | 5 опаковки
23 | Комбинация от три антибиотика- (Antimycotic Solution) за клетъчно култивиране | 3x20 ml/оп. | 2 опаковки
24 | Епруветки за крио-консервация 2 мл.; | 50 бр./оп. | 1 опаковка
25 | епруветки 13 мл плоско дъно | 40 бр./оп. | 4 опаковки
26 | епруветки 15 мл конични | 50 бр./оп. | 4 опаковки
27 | матрак Т 25 | 10 бр/оп. | 6 опаковки
28 | пипети 10мл. | 50 бр./оп. | 5 опаковки
29 | пипети 2мл. | 50 бр./оп. | 2 опаковки
30 | пипети 5 мл. | 50 бр/оп. | 10 опаковки
31 | плаки -12 ямкови TTP | 1бр./опаковка | 15 опаковки
32 | плаки -24 ямкови TTP | 1 бр./опаковка | 10 опаковки
33 | плаки-6 ямкови | 1бр./опаковка | 28 опаковки
34 | накрайници за пипети | 1000 µl оп. Х 1000 бр. | 1 опаковка
35 | накрайници за пипети | 200 µl оп. Х 1000 бр. | 1 опаковка
36 | флакони | 50 мл-ТТР оп. Х 25 бр. | 3 опаковки
37 | матрак Т 75 | 5 бр./оп. | 3 опаковки
38 | пипети 25 ml ТТП, | 25 бр./оп. | 6 опаковки
39 | пипeти 10мл.. | 50 бр./оп. | 3 опаковки
40 | Петри - стерилни, 90 мм | 480 бр./оп | 4 опаковки
41 | TTC (2,3,5-Triphenyl tetrazolium chloride)1% solution | 5 бр./опак. | 5 опаковки
42 | Horse-Power Taq DNA Polymerase Master Mix (2x), Colorless - лабораторен реактив - 2х1.25 мл | опаковка | 2 броя
43 | BrightMAX™ 100 – 2,000 bp DNA Ladder - молекулен маркер - 50 μg | опаковка | 1 брой
44 | праймер - 16S ДНК регион | 1 бр. | 1 брой
45 | UV кювети | микрокювети за еднакратна употреба, над 220 nm, 10x10 mm | 200 броя
46 | Блюдо "Петри" пластмасово стерилно | диаметър 90 mm | 200 броя

## Об.поз 2
обособена позиция № 2 - "Химикали и хранителни среди"
№ | Наименование | Технически характеристики /описание (ако е приложимо), разфасовка и др./ | Количество
1 | 2 | 3 | 4
1 | (+/-) Cathechin hydtrate | Referent standard for Spectroscopy, 10 g | 1 опаковка
2 | Vanillin | Purity for analysisр 100 g | 1опаковка
3 | Anhydrous soda (Na2CO3) | Purity for analysis, 0,5 kg | 1опаковка
4 | Al(III) chloride | Purity for analysis, 1 kg | 1опаковка
5 | Disodium hydrogen phosphate (Na2HPO4) | Purity for analysis, 0.5 kg | 1опаковка
6 | Rosmarinic acid | Referent standard for HPLC, 50 mg | 1опаковка
7 | Caffeic acid | Referent standard for HPLC, 25 mg | 2 опаковки
8 | Ethanol | HPLC grade, 2.5 l | 1 опаковка
9 | glutaraldehyde | Grade II, 25% in H2O разфасовка от 100 mL | 2 опаковки
10 | genipin (2x25 mg) – 260.00 лв. (Sigma) | разфасовка от 25 mg | 2 опаковки
11 | POLYOXYETHYLENE SORBITAN MONOOLEATE Tween 80 viscous liquid | разфасовка от 1.00 L | 1 опаковка
12 | TRIPOLYPHOSPHATE PENTASODIUM*HEXAHYDRATE ~98% | разфасовка от 1.00 g | 2 опаковки
13 | Muller Hinton Agar | 500 гр. | 1 опаковка
14 | Potato Dextrose Agar | 500 гр. | 1 опаковка
15 | Стерилно обезмаслено мляко | 500 гр. | 3 опаковки
16 | 100% етанол | for spectroscopy 2,5 L | 1 опаковка
17 | 100% метанол | for spectroscopy 2,5 L | 1 опаковка
18 | Спирт за горене | 1 L | 5 опаковки
19 | Фенол | 1 кг | 2 опаковки
20 | Сярна киселина | 1 л | 10 опаковки
21 | Азотна киселина | 1 л | 10 опаковки
22 | Солна киселина, чза | 1 л | 10 опаковки
23 | Амонячна вода 25% | 1 л | 30 опаковки
24 | Неслеров реактив | 500 мл | 3 опаковки
25 | Сегнетова сол | 1 кг | 3 опаковки
26 | Амониев хептамолибдат | 1 кг | 2 опаковки
27 | Калаен дихлорид | 1 кг | 2 опаковки
28 | Калиев хлорид | 1 кг | 10 опаковки
29 | Хидроксиламинхидрохлорид | 1 кг | 1 опаковка
30 | Натриева основа, чза | 1 кг | 8 опаковки
31 | Trypsin; 500 ml | опаковка | 1 опаковка
32 | Мюлер-Хинтън агар, 500 g | опаковка | 2 опаковки
33 | MRS Agar, 500 g | опаковка | 2 опаковки
34 | MRS Broth, 500 g | опаковка | 2 опаковки
35 | L.S Differential Medium Base, 500 g | опаковка | 2 опаковки
36 | M 17 Agar, 500 g | опаковка | 1 опаковка
37 | M 17 Broth, 500 g | опаковка | 1 опаковка
38 | DMEM (LG), | 500 ml | 4 опаковки
39 | DMSO; | 100 ml | 1опаковка
40 | FBS; | 500ml | 1опаковка
41 | L-Glutamine- | 100ml | 1опаковка
42 | Acetoacetyl coenzyme A sodium salt,>90% | 10 mg | 1опаковка
43 | HADH бета-Никотинамид аденин динуклеотид, динатриева сол, хидрат,95 +%, редуцирана форма | 250 mg | 1опаковка
44 | Етилендиаминтетраоцетна киселина, ди натриева сол дихидрат, 500 гр. | 500 g | 1опаковка
45 | ди-Калиев хидроген фосфат трихидрат, чза, (K2HPO4.3Н2О М = 228,23 г/мол) | 1kg | 1опаковка
46 | КАЛИЕВ ДИХИДРОГЕН ФОСФАТ, чза, (KH2PO4, М = 136,09 г/мол) | 1 kg | 1опаковка

## Об. поз. 3
обособена позиция № 3 - "Китове"
№ | Наименование | Технически характеристики /описание (ако е приложимо), разфасовка и др./ | Количество
1 | 2 | 3 | 4
1 | Ер-САМ Antibody (9С4) | кит - антитела | 1 брой
2 | Sox-17 Antibody (3.5СН) | кит - антитела | 1 брой
3 | Sox-9 Antibody (H-90) | кит - антитела | 1 брой
4 | PDX-1 Antibody (B-11) | кит - антитела | 1 брой
5 | Кит за изолиране на тотална ДНК от G + и G - бактерии, 50 preparations | опаковка | 2 броя
6 | Кит EZ:faast GC/FID Free(Phys) Amino Acid Analysis | опаковка | 1 брой