## Sheet1
ОБЕКТ: „АКАДЕМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПРИ ТРАКИЙСКИ
ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕН НА 30.07.1990Г. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА
ИЗГРАЖДАНЕ НА „УЧЕБНО БИТОВ КОМПЛЕКС“ НА ВИЗВМ гр. Стара Загора
ПОДОБЕКТ: „БИБЛИОТЕКА“
ИНФОРМАЦИОНЕН БЛОК - ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА
N по ред | шифър | Наименование на дейността | ед/м-ка | к-во | ед. Цена без ДДС | Обща Цена без ДДС
1 | *000000008 | Събаряне на стара тухл.зидария | м³ | 256 |  | 0
2 | *000000007 | Пробиване на отвори за изтичане на водата ф12 | бр. | 5871 |  | 0
3 | *000000009 | пренос на стр.отпадъци на 50 м | м³ | 956 |  | 0
4 | *000000010 | Натоварване и изв.на строителни отпадъци на 10км | м³ | 956 |  | 0
5 | *000000001 | Зидария с газобетон 20 см | м3 | 187.83 |  | 0
6 | 8102082030 | Стени с тухлена зидария 12 см | м² | 915.41 |  | 0
7 |  | Зидария с газобетонови бл.25 см. По фасади | м³ | 175.76 |  | 0
8 | 8102082190 | Тухлена зидария 25 см | м3 | 15.16 |  | 0
9 | *000000024 | Демонтиране на стара покривна изолация | м2 | 916 |  | 0
10 | *000000025 | Демонтаж обшивка от ламарина на бордове холк. | м2 | 155 |  | 0
11 | *000000026 | Изравнителна циментова замазка 6 см | м2 | 916 |  | 0
12 | *000000027 | Хидроизолация ос геотекстил с PVC мембрана | м2 | 916 |  | 0
13 | *000000028 | Направа холкери от геотекстил с PVC мембрана | м2 | 131 |  | 0
14 | *000000029 | Обшивка бордове с еталбонд | м2 | 155 |  | 0
15 |  | Боядисване на металната конструкция на фонара с огнеустойчива боя за 60 минути | м2 | 195 |  | 0
16 | *000000030 | Трикамерен високоиздръжлив поликарбонат | м2 | 195 |  | 0
17 | *332304903 | Изолация с минерална вата 8 см.с λ = < 0.038 W / mK и ОБ.ТЕГЛО = 30 кг.м3 | м2 | 261.72 |  | 0
18 | *332304823 | Пароизолация | м2 | 916 |  | 0
19 | *332304824 | Изолация с минерална вата 16см. с λ = < 0.038 W / mK и ОБ.ТЕГЛО = 30 кг.м3 | м2 | 916 |  | 0
20 | 8602112050 | Фасадно тръбно скеле | м2 | 2220 |  | 0
21 | *332304824 | Изолация с минерална вата 12 см.с λ = < 0.038 W / Mk и ОБ.ТЕГЛО =30 кг/м3 | м2 | 887.07 |  | 0
22 | *000000017 | Обл. фасада с еталбонд | м2 | 806.01 |  | 0
23 | *000000019 | Изолация с минерална вата 15 см -под конзола с λ = < 0.038 W / mK и ОБ.ТЕГЛО = 30 кг.м3 | м2 | 178.19 |  | 0
24 | *000000018 | Облицовка с еталбонд хориз./под конзолата | м2 | 178.19 |  | 0
25 | *332304825 | Изолация с минерална вата 3 см.с λ = < 0.038 W / Mk и ОБ.ТЕГЛО =30 кг/м3 | м2 | 455.79 |  | 0
26 |  | Обшивка страници на прозорци с еталбонд | м2 | 179.36 |  | 0
27 | *332305291 | Подпрозоречен корниз от еталбонд | м² | 132.14 |  | 0
28 | *332302666 | Циментова шпакловка с мрежа | м² | 526.64 |  | 0
29 | *332302903 | Облицовка с керамични плочи | м² | 526.64 |  | 0
30 | *332302903 | Облицовка страници на прозорци с кер.плочи | м² | 144.27 |  | 0
31 | *332305124 | Алум.прозорци с прекъснат термомост вкл комарници с λ =< 1.50 W /mK | м2 | 671.67 |  | 0
32 | *332301533 | Алуминиева дограма с термопанел с λ = < 0.038 W / mK | м2 | 66.3 |  | 0
33 | *000000016 | Външни метални слънцезащитни щори C 80/Z 90 | м2 | 369.8 |  | 0
34 | *332303577 | Топлоизолация 4 см ХРS по подове с λ = < 0.03 W / mK и обемно тегло 30 кг./м3 | м² | 1063.4 |  | 0
35 | *332302666 | Шпакловка с мрежа върху топлоизолация | м2 | 1063.4 |  | 0
36 | *000000003 | Армирана циментозамазка 3 см | м² | 5172.71 |  | 0
37 | *000000002 | Щендерни стени от гипсокартон | м² | 1369.03 |  | 0
38 | 8102131010 | Мазилка по стени | м² | 2204.74 |  | 0
39 |  | Вароциментова мазилка по бетонови стени | м2 | 423.46 |  | 0
40 | *000000005 | Облицовка тавани с 2 пласта Х 12.5 мм пожароустойчив гипсокартон | м2 | 3702.36 |  | 0
41 |  | Облицовка тавани с 1 пласт гипсокартон 12.5 мм | м2 | 438.8 |  | 0
42 | *000000014 | Топлоизолация с 6,5 см перлитобетон | м3 | 207.2 |  | 0
43 |  | Циментова шпакловка с мрежа вътре | м2 | 1262.72 |  | 0
44 | 8102132090 | Гипсова шпакловка | м² | 2845.06 |  | 0
45 | *000000012 | Обшивка по стени с PVC панели | м2 | 532.86 |  | 0
46 | *000000013 | Обл.колони с 2х12.5 мм огнеуст.гипсокартон | м2 | 348.61 |  | 0
47 | *000000006 | Латексов грунд | м² | 6939.7 |  | 0
48 | 8102162161 | Боядисване с латекс | м² | 6939.7 |  | 0
49 | *332303426 | Фаянсова облицовка | м2 | 556.79 |  | 0
50 |  | Грундиране за саморазливна настилка | м2 | 1894.21 |  | 0
51 | *000000004 | Самораз.тънкослойливна полимерна настилка | м² | 1894.21 |  | 0
52 | *332301533 | Алум.витрина с плътен пълнеж | м2 | 54.31 |  | 0
53 | *000000021 | Хомогенна винилова настилка 5 мм | м2 | 1889.56 |  | 0
54 | *000000022 | PVC первази | м' | 3735 |  | 0
55 | *332303349 | Настилка с гранитогрес | м² | 134.8 |  | 0
56 | *332305288 | Первази от гранитогрес | м' | 132 |  | 0
57 | *332302628 | Настилка с теракотни плочи | м2 | 303.74 |  | 0
58 | *332302627 | Первази с теракотни плочи | м' | 180 |  | 0
59 | *332302096 | Грунд за силиконова мазилка | м2 | 775.82 |  | 0
60 | *332302074 | Силиконова мазилка | м2 | 775.82 |  | 0
61 | *332305180 | Обработка на дилтационна фуга | м' | 208 |  | 0
62 | *332301533 | Алуминиева витрина остъклена | м2 | 44 |  | 0
63 | *332301533 | Алуминиева преграда остъклена | м2 | 81.29 |  | 0
64 | 8311143801 | Стълбищен парапет | м' | 74.2 |  | 0
65 | *332305124 | Алуминиеви врати | м² | 142.11 |  | 0
66 |  | Метална врата огнеустойчива с E I 60 минути | бр. | 17 |  | 0
67 | *332303492 | Врати MDF | м2 | 154 |  | 0
68 | *332304211 | Метални врати | м2 | 45.14 |  | 0
|  |  |  | общо: |  | 0
ИНФОРМАЦИОНЕН БЛОК - ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА
N по ред |  | наименование на дейности | ед/мярка | количество | ед. Цена без ДДС | Обща Цена без ДДС
1 |  | Подпорно скеле с носимост 1500 кг/м2 | м3 | 10664 |  | 0
2 |  | Изкоп ръчен за понижение на нивото на кота - 5.60 | м3 | 460 |  | 0
3 |  | Разбиване на бетон | м3 | 105 |  | 0
4 |  | Обратно засипване с филц | м3 | 155 |  | 0
5 |  | Бетон В10 подложен | м3 | 17.5 |  | 0
6 |  | Полагане на бетон Б20 | м3 | 233.5 |  | 0
7 |  | Кофраж за армиране бетонови стени и шайби | м2 | 120 |  | 0
8 |  | Стомана В 500 В арматурна | кг | 16345 |  | 0
9 |  | Заготовка стом. конструкция профилна стоманаS 235 | кг | 156328 |  | 0
10 |  | Монтаж стоманена к-я | кг | 156328 |  | 0
11 |  | Ръчен монтажен шев с катет 6 мм. | м1 | 103 |  | 0
12 |  | Ръчен монтажен шев с катет 8 мм. | м1 | 773 |  | 0
13 |  | Пренос на строителни отпадъци с р.колички на 50 м | м3 | 566 |  | 0
14 |  | Натоварване и изв.на строителни отпадъци на 10км | м3 | 566 |  | 0
15 |  | Пробиване отвори ф 20 в стоманобетонова плоча | бр. | 5217 |  | 0
16 |  | Монтаж болтове ф 20 х 300 мм | бр. | 5217 |  | 0
17 |  | Обмазване на стом.к-я при контакт с бет. Повърхност | м2 | 936 |  | 0
18 |  | Антикорозионна защита на стом. Конструкция | м2 | 2996 |  | 0
19 |  | Пробиване на отвори с ръчна ел. бормашина - хоризонтално с деб. 36-40 мм, Ф18 | бр. | 4200 |  | 0
20 |  | Монтаж анкерни шпилки ф14 с лепене/ HIT HY 200R / | бр. | 4200 |  | 0
|  |  |  | Общо: |  | 0
ИНФОРМАЦИОНЕН БЛОК - ЧАСТ: Водопровод и канал
N по ред |  | наименование на дейности | ед/мярка | количество | ед. Цена без ДДС | Обща Цена без ДДС
СВО
1 |  | Изкоп в земна почва с шир.0,8м и дълб.до 2м | м3 | 41 |  | 0
2 |  | Засипване изкопа с трамбоване на пластове по 0,20м | м3 | 41 |  | 0
3 |  | Тръба ф75 ПЕВП,PN10 | м | 42 |  | 0
4 |  | Тротоарен спирателен кран ф21/2” | бр. | 1 |  | 0
5 |  | Водовземна скоба ф150/75 | бр. | 1 |  | 0
0
|  | Вътрешен водопровод |  |  |  | 0
1 |  | ПП тръби ф20 PN20 | м | 117 |  | 0
2 |  | Също ф25 | м | 17 |  | 0
3 |  | Също ф32 | м | 3 |  | 0
4 |  | Също ф40 | м | 2 |  | 0
5 |  | Изолация за ПП тръби ф25 | м | 17 |  | 0
6 |  | Също за ф32 | м | 3 |  | 0
7 |  | Също за ф40 | м | 2 |  | 0
8 |  | Спирателен кран ф20 | бр. | 9 |  | 0
9 |  | Също ф25 | бр. | 5 |  | 0
10 |  | Спирателен кран ф40 с изпразнител | бр. | 1 |  | 0
11 |  | Възвратна клапа ф20 /за бойлери/ | бр. | 2 |  | 0
12 |  | Предпазен вентил за бойлер | бр. | 2 |  | 0
13 |  | Поцинковани тръби ф2” | м | 96 |  | 0
14 |  | Също ф21/2” | м | 35 |  | 0
15 |  | Изолация за поцинковани тръби ф2” | м | 96 |  | 0
16 |  | Също за ф21/2” | м | 35 |  | 0
17 |  | Спирателен кран ф2”с изпразнител | бр. | 1 |  | 0
18 |  | Също пломбиран в отворено положение | бр. | 4 |  | 0
19 |  | Пожарен кран ф2”-комплект | бр. | 10 |  | 0
20 |  | Ел.бойлер 80л | бр. | 2 |  | 0
21 |  | Смесителна батерия за тоалетна мивка | бр. | 12 |  | 0
22 |  | Също за кухненска мивка | бр. | 2 |  | 0
23 |  | Смесителна батерия за душ | бр. | 1 |  | 0
24 |  | Също за аусгус | бр. | 2 |  | 0
25 |  | Укрепители за вертикален водопровод | бр. | 20 |  | 0
26 |  | Укрепители за хоризонтален водопровод | бр. | 18 |  | 0
27 |  | Пробиване отвори 10/10 в подови ст.бет.елементи с дебелина 24см | бр. | 10 |  | 0
28 |  | Стоманена гилза ф150 L=40см /през фугата/ | бр. | 1 |  | 0
СКО и външни връзки на ВТ
1 |  | Изкоп в земна почва с шир.0,8м и дълб.до 2м | м3 | 93 |  | 0
2 |  | Засипване изкопа с трамбоване на пластове по 0,20м | м3 | 93 |  | 0
3 |  | Дебелостенни PVC тръби ф160 | м | 46 |  | 0
4 |  | Също ф200 | м | 47 |  | 0
0
|  | Вътрешна канализация |  |  |  | 0
1 |  | PVC тръби ф110 муфени | м | 49 |  | 0
2 |  | Също ф75 | м | 17 |  | 0
3 |  | Също ф50 | м | 16 |  | 0
4 |  | PVC тръби ф50 гладки | м | 27 |  | 0
5 |  | Дебелостенни PVC тръби ф110 | м | 5 |  | 0
6 |  | Също за водосточни тръби /ВТ/ | м | 90 |  | 0
7 |  | Дебелостенни PVC тръби ф160 | м | 27 |  | 0
8 |  | РО ф110 | бр. | 20 |  | 0
9 |  | Воронки | бр. | 6 |  | 0
10 |  | Тоалетна мивка | бр. | 11 |  | 0
11 |  | Също за инвалиди комплект | бр. | 2 |  | 0
12 |  | Писоар комплект | бр. | 6 |  | 0
13 |  | Клозетно седало с горно оттичане-комплект | бр. | 9 |  | 0
14 |  | Също за инвалиди комплект | бр. | 2 |  | 0
15 |  | Подов сифон със странично оттичане ф50 | бр. | 14 |  | 0
16 |  | Подов сифон 17/17 с долно оттичане ф100 | бр. | 2 |  | 0
17 |  | Аусгус | бр. | 2 |  | 0
18 |  | Укрепители за вертикален канал | бр. | 40 |  | 0
19 |  | Вентилационна шапка за отдушник ф50 | бр. | 1 |  | 0
20 |  | Пробиване отвори 15/15 в подови ст.бет. елементи с дебелина 24см | бр. | 15 |  | 0
21 |  | Също в ст.бет плоча с деб.15см | бр. | 10 |  | 0
|  |  |  | Общо: |  | 0
ИНФОРМАЦИОНЕН БЛОК - ЧАСТ: Електро с добавена ПИС и променено Външно електро
N по ред |  | наименование на дейности | ед/мярка | количество | ед. Цена без ДДС | Обща Цена без ДДС
I. Основни вътрешни ел. инсталации
1 |  | Доставка и монтажна ГРТ ІР31,по схема,състоящосеот: 2 бр.полета: ІІ кат, захранени от ТП 13; АВР – фабрична система, състояща се от 2 бр. автоматични прекъсвачи компакт NSX, инсталирани върху обща монтажна плоча, осигуряваща механична блокировка и автоматика и управление, реализирано от специален фабричен контролер ВА; Поле Iкат., захранено от АВР | бр | 1 |  | 0
2 |  | Доставка и монтаж на кабел СВТ 5 х 25 мм2 от табло РТда за АВР | м | 8 |  | 0
3 |  | Доставка и монтаж на Етажно разпр.ел.табло - Т1 - ІР31, по схема | бр | 1 |  | 0
4 |  | Също, но Т2 | бр | 1 |  | 0
5 |  | Също, но Т3 | бр | 1 |  | 0
6 |  | Също, но Т4 | бр | 1 |  | 0
7 |  | Също, но Т5 | бр | 1 |  | 0
8 |  | Също, но Т6 | бр | 1 |  | 0
9 |  | Доствка и монтаж на етажно разпр. табло за „резервирано“ ел. табло по схема – РT1 | бр | 1 |  | 0
10 |  | Също, ноРТ2 | бр | 1 |  | 0
11 |  | Също, но РТ3 | бр | 1 |  | 0
12 |  | Също, ноРТ4 | бр | 1 |  | 0
13 |  | Също, ноРТ5 | бр | 1 |  | 0
14 |  | Също, ноРТ6 | бр | 1 |  | 0
15 |  | Доставка и монтаж на табло Тасанс. (тип пътнически за зона АИЦ) | бр | 1 |  | 0
16 |  | Също, нотабло Т платформа (хранилище) | бр | 1 |  | 0
17 |  | Също, но табло Т бойлер | бр | 3 |  | 0
18 |  | Доставка и монтаж на технологични табла Ткц, и Ттехн (след избор на оборудване) | бр | 2 |  | 0
19 |  | Доставка и монтажнакабелнаскара с капак | м | 210 |  | 0
20 |  | Също, но кабелен РVС канал | м | 50 |  | 0
21 |  | Също, но гофр. РVС тръба Ф23 мм скрито под мазилка | м | 300 |  | 0
22 |  | Също, но гофр. РVС тръба Ф16 мм | м | 180 |  | 0
23 |  | Достaвка и монтаж на кабелоподобен проводник тип СВТ 3 х 6 мм2 | м | 270 |  | 0
24 |  | Също, но СВТ 5 х 16 мм2 | м | 70 |  | 0
25 |  | Също, но СВТ 5 х 10 мм2 | м | 185 |  | 0
26 |  | Също, но СВТ 5 х 6 мм2 | м | 230 |  | 0
27 |  | Също, но СВТ 5 х 50 мм2 | м | 42 |  | 0
28 |  | Също, но СВТ 5 х 95мм2 | м | 10 |  | 0
29 |  | Доставка и монтаж на осв.тяло тип плафониера с LED 30вт, (3920 лумена) ІР21, открит монтаж | бр | 38 |  | 0
30 |  | Също, но с LED 43 вт (5650 лумена) | бр | 40 |  | 0
31 |  | Също, но с LED 40вт(3840 лумен) за монтаж в окачен таван | бр | 220 |  | 0
32 |  | Монтаж на светлинна реклама (доставка от Възложителя) | бр | 2 |  | 0
33 |  | Доставка и монтаж на осв.тяло тип "луна" с LED 10 вт | бр | 31 |  | 0
34 |  | Доставка и монтаж на противовлажно осв.тяло с LED тип "аплик" | бр | 10 |  | 0
35 |  | Също, но с предпазна решетка (ас.шахта) | бр | 3 |  | 0
36 |  | Доставка и монтажосв.тяло за евакуационно осветление с вградена акумул.батерия | бр | 90 |  | 0
37 |  | Доставка и монтаж на осв.тяло тип "прожектор" с LED 50 вт (за рекреация) | бр | 14 |  | 0
38 |  | Направа лампен излаз с кабелоподобен проводник тип СВТ 3 х 1,5 мм2, положен открито на ПКОМ скоби кабелни скари) и средна дължина до 3 м (надокачентаван) | бр | 358 |  | 0
39 |  | Също, но със средна дължина до 6 м | бр | 29 |  | 0
40 |  | Също, но със средна дължина до 10 м | бр | 97 |  | 0
41 |  | Доствака и монтаж на кабелоподобен проводник тип СВТ 3 х 1,5 мм2 | м | 80 |  | 0
42 |  | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 250V; 1 х 16А, за скрит монтаж | бр | 155 |  | 0
43 |  | Също, но кутия за твърда връзка 250V; 1 х 25А | бр | 20 |  | 0
44 |  | Също, но противовлажен контакт | бр | 10 |  | 0
45 |  | Направа контактен излаз с кабелоподобен проводник СВТ 3 х 2,5 мм2, изтеглен в РVС тр.1", скрито подмазилка и средна дължина до 6 м | бр | 55 |  | 0
46 |  | Също, но до 10 м | бр | 90 |  | 0
47 |  | Доставка и монтаж на кабелоподобен проводник тип СВТ 3 х 2,5 мм2 - за излази | м | 100 |  | 0
48 |  | Също, но СВТ 3 х 4 мм2 | м | 100 |  | 0
49 |  | Доставка и монтаж на ключ обикновен (серия 1) скрит монтаж | бр | 27 |  | 0
50 |  | Също, но сериен (серия 5) | бр | 32 |  | 0
51 |  | Също, но девиаторен (серия 6) | бр | 50 |  | 0
52 |  | Също, но лихтбутон | бр | 11 |  | 0
53 |  | Също, но пуш-бутон (заимпулсни релета в таблото) | бр | 10 |  | 0
54 |  | Доставка и монтаж на сензор (датчик) за движение | бр | 8 |  | 0
55 |  | Доставка и скрит монтаж на PVC конзола | бр | 250 |  | 0
56 |  | Доставка и монтажна РVС разклонителна кутия | бр | 300 |  | 0
57 |  | Направа гипсова кутия 30/30 см | бр | 12 |  | 0
58 |  | Свързване на пров. със сечение до 2,5 мм2 към съоръжение | бр | 4265 |  | 0
59 |  | Също, но до6 мм2 | бр | 108 |  | 0
60 |  | Също, но до35 мм2 | бр | 50 |  | 0
61 |  | Също, но до95мм2 | бр | 10 |  | 0
62 |  | Доствка и монтаж на мълниеприеник с активно действие Si60 | бр | 1 |  | 0
63 |  | Доставка и монтаж на мълниеприемен прът (Н=7,5 м) | бр | 1 |  | 0
64 |  | Доставка и монтаж на проводник AlMgSi - 0,5 Ф8 мм за мълниеотводна мрежа | м | 85 |  | 0
65 |  | Също, но за мълниеотвод | м | 24 |  | 0
66 |  | Направа на контролен съединител | бр | 4 |  | 0
67 |  | Направа на ревизионна кутия | бр | 4 |  | 0
68 |  | Доставка и свързване на поц. шина 40/4 мм към заземление | м | 50 |  | 0
69 |  | Направа на заземител от 2 бр.поц.кола 63/63/6 мм | к-т | 3 |  | 0
70 |  | Също, но с 3 бр.(замълние отводна уредба) | к-т | 4 |  | 0
71 |  | Направа кабелен изкоп 0,8/0,4 м за заземителен контур | м | 32 |  | 0
72 |  | Измерване преходно съпротивление на заземител | бр | 18 |  | 0
II. Структурнакабелнасистема (СКС)
1 |  | Доставка и монтажна RACK 32 U | бр | 1 |  | 0
2 |  | Доставка и монтажна RACK 9 U | бр | 6 |  | 0
3 |  | Доставка и монтаж на кабелна скара 200 м с капак | м | 30 |  | 0
4 |  | Доставка и полаганена РVС тр.Ф23 мм, скрито в стените и подовете | м | 610 |  | 0
5 |  | Доставка и полагане в подовата настилка на кабелен канал с преграда за силови и слаботокови кабели | м | 15 |  | 0
6 |  | Доствака и монтажнакабелоподобенпроводниктип СВТ 3 х 2,5 мм2 | м | 380 |  | 0
7 |  | Доставка и монтажнапроводник 6Е, тип FTP 4х2х0,5 мм2 | м | 650 |  | 0
8 |  | Доставканаподовакутиязаоборудваненаслуж.местасъдържаща: 3 бр.контакти "Шуко"16А, 220V; 2 бр.контакти (розетки) Rj45 (ІІ) | бр | 19 |  | 0
9 |  | Доставканаподовакутиязаоборудванена 2 бр.места в комп.зала, съдържаща: 3 бр.контакти "Шуко"16А, 220V; 1 бр.контакт Rj45 (ІІ) | бр | 12 |  | 0
10 |  | Също, ноза 2 бр.компл.места в читални - 3 бр.контакти 16А;220V | бр | 21 |  | 0
11 |  | Доставка и монтажнапанелзаскритмонтажнастена, съдържащ: 3 бр.контакти "Шуко"16А, 220V; 1 бр.конт Rj45(ІІ) | бр | 6 |  | 0
12 |  | Свързване напров.съссечениедо 2,5 мм2къмсъоръжение | бр | 630 |  | 0
III. Силова ел. инсталация за ОВ съоръжения
1 |  | Монтаж на табло ТВ – IP31 (доставка от Изпълнителя/Възложителя, след окончателния избор на съоръжението) | бр | 1 |  | 0
2 |  | Също но табло ТВПД | бр | 1 |  | 0
3 |  | Също, но табло ТVRF | бр | 1 |  | 0
4 |  | Доставка имонтаж на кабелна скара 200мм с капак | м | 90 |  | 0
5 |  | Доставка имонтаж на PVC тръба ф=23 мм, скрито в подовата настилка | м | 24 |  | 0
6 |  | Също, но тръба ф=36 мм | м | 10 |  | 0
7 |  | Доставка и монтаж на кабелоподобен проводник, тип СВТ 3х4 мм2 | м | 120 |  | 0
8 |  | Също, но СВТ 5х2.5 мм2 | м | 115 |  | 0
9 |  | Също, но СВТ 5х4 мм2 | м | 180 |  | 0
10 |  | Също, но СВТ 5х6 мм2 | м | 25 |  | 0
11 |  | Също, но СВТ 5х10 мм2 | м | 10 |  | 0
12 |  | Също, но СВТ 5х16 мм2 | м | 30 |  | 0
13 |  | Направа заземителен контур с поц. шина 40/4 мм | м | 25 |  | 0
14 |  | Направа и монтаж на заземител от 2 бр. поц. тръби 2.5“, l=1.5 м | компл | 2 |  | 0
15 |  | Свързвне на проводник 2.5 мм2 към съоръжение | бр | 40 |  | 0
16 |  | Също, но до 6 мм2 | бр | 52 |  | 0
17 |  | Също, но до 16 мм2 | бр | 10 |  | 0
|  | IV. Асансьорни уредби |  |  |  | 0
1 |  | Доставка и монтаж наасансьор "Хранилище", тип "товарнаплатформа" - 320 кг 1,50/1,30 | бр | 1 |  | 0
2 |  | Доставканаасансьор "ЗонаИнф.център", тип "пътнически" - 320 кг 1,90/1,60 - 4 спирки | бр | 1 |  | 0
V. Външно (кабелно) ел. захранване 1 кV – от ТП13
1 |  | Доставка и монтаж на кабелна скара 200 мм с капак | м | 55 |  | 0
2 |  | Доставка и монтаж (полагане върху скара) на кабел 1 кV тип САВТ 3х240+120 мм2 | м | 57 |  | 0
3 |  | Също, но кабел САВТ 3х185+95 мм2 | м | 60 |  | 0
4 |  | Направа суха разделка на кабел тип САВТ 3х240+120мм2 | бр | 2 |  | 0
5 |  | Също, но за кабел тип САВТ 3х185+95 мм2 | бр | 2 |  | 0
6 |  | Направа съединителна муфа за кабел САВТ 3х240+120 мм2 | бр | 1 |  | 0
7 |  | Също, но за кабел САВТ 3х185+95 мм2 | бр | 1 |  | 0
8 |  | Изпитване кабел и муфа на повишено напрежение | бр | 6 |  | 0
9 |  | Изпитване изолацията на кабел 1 кV | бр | 4 |  | 0
10 |  | Свързване на проводник със сечение 240 мм2 към съоръжение | бр | 3 |  | 0
11 |  | Също, но със сечение 185 мм2 | бр | 3 |  | 0
12 |  | Също, но със сечение 120 мм2 | бр | 1 |  | 0
13 |  | Също, но със сечение 95 мм2 | бр | 1 |  | 0
14 |  | Пробиване на отвор 250/200 мм в бетонна плоча | бр | 2 |  | 0
15 |  | Направа предпазен метален кожух за обезопасяване на скара (кабели) | м | 5 |  | 0
16 |  | Направа защитно заземление на кабелна скара с 1 бр. поц. тръба 2.5“, l=1.5 м | бр | 1 |  | 0
17 |  | Доставка и монтаж на жълтозелен проводник тип ПВА2 за заземление скара | м | 5 |  | 0
II. Дизелов Електроагрегат 135 кVA
1 |  | Доставка и монтаж на същия върхи готов бетонов фундамент | бр | 1 |  | 0
2 |  | Направа бетонов фундамент за монтаж на ДА – по детайл на Доставчика | бр | 1 |  | 0
3 |  | Направа заземление на ДА с 1 бр. поц. тръба 2.5“, l=1.5м | бр | 1 |  | 0
4 |  | Доставка и монтаж на разпр. табло РТда (в помещение ГРТ на информац. център | бр | 1 |  | 0
5 |  | Направа кабелен изкоп 0.8/0.4 м в почва III кат. със зариване и трамбоване | м | 8 |  | 0
6 |  | Доставка и монтаж (полагане) в готов икоп на PVC тръба ф=110 мм | м | 10 |  | 0
7 |  | Доставка и монтаж на кабел тип САВТ 4х70 мм2 (от ДА за Тда) | м | 10 |  | 0
8 |  | Направа суха разделка на кабел САВТ 4х70 мм2 | бр | 2 |  | 0
9 |  | Свързване на проводник със сечение 70 мм2 към съоръжение | бр | 8 |  | 0
10 |  | Също, но със сечение 2.5 мм2 | бр | 40 |  | 0
11 |  | Доставка и монтаж на кабел СВТ 12х2.5 (контролен) | м | 20 |  | 0
12 |  | Изпитване изолацията на кабел тип САВТ 4х70 мм2 | бр | 1 |  | 0
13 |  | Изпитване на кабел и съоръжение на повишено напрежение | бр | 2 |  | 0
14 |  | Доставка и монтаж на кабелна скара 200 мм с капак от Тда до АВР | м | 6 |  | 0
|  | VI. ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  | 0
|  | Строително монтажни работи | Мярка | К-во
1 |  | Доставка и монтаж на адресируема пожароизвестителна централа – 2 броя контура (Loop) по блок схема, комплект с А.Б. | бр | 1 |  | 0
2 |  | Доставка и монтаж на трудно горима PVC тръба ф=16 мм | м | 1020 |  | 0
3 |  | Доставка и изтегляне в монтирани тръби на трудно горим проводник, тип FIRE GR3 2х1 мм2 – червен (сигнален) контур | м | 810 |  | 0
4 |  | Също, но за сигнални сирени - 2х1.5 | м | 140 |  | 0
5 |  | Също, но за управление на вентилацията в таблата | м | 70 |  | 0
6 |  | Доставка и монтаж на димен оптичен адресируем датчик | бр | 62 |  | 0
7 |  | Също, но със светлинен индикатор | бр | 33 |  | 0
8 |  | Доставка и монтаж на макс. температурен адресируем датчик | бр | 7 |  | 0
9 |  | Доставка и монтаж на ръчен (бутонен) адресируем датчик | бр | 18 |  | 0
10 |  | Доставка и монтаж на адресируема сирена със звукова и Светлинна сигнализация (вътрешен монтаж) | бр | 11 |  | 0
11 |  | Също, но външен монтаж | бр | 1 |  | 0
12 |  | Пусково-наладъчни работи, вкл. 72-а часова проба | бр | 1 |  | 0
|  |  |  | Общо: |  | 0
ИНФОРМАЦИОНЕН БЛОК - ЧАСТ: ТОВК
N по ред |  | наименование на дейности | ед/мярка | количество | ед. Цена без ДДС | Обща Цена без ДДС
І. Климатични и вентилационни системи
1 |  | Въздухообработваща климатична камера зали ниво ±0,00; +3,60, комплект с табло за АУ, състояща се от:
|  | Неподвижна жалузийна решетка 1500/700 мм; φ=0,9; 12600 м3/ч; 3,7 м/сек | бр | 1 |  | 0
|  | Секция входяща с ПЖР с ел.задвижване и вход на въздуха отпред Nел=0,8 kW/220V | бр | 1 |  | 0
|  | Секция рекуперативна с пластинчат топлообменник, кондензна вана и байпасна клапа по пресен въздух | бр | 1 |  | 0
|  | Секция филтърна с филтърни касети G4; | бр | 1 |  | 0
|  | Секция термична отоплителна, електрическа за предварително подгряване на въздуха на сепени - Qот = Nел = 36 kW | бр | 1 |  | 0
|  | Секция термична охладителна/отоплителна с капкоотделител и кондензна вана на директно изпарение Qхл = 68 kW; Qот = 92 kW | бр | 1 |  | 0
|  | Секция вентилаторна, нагнетателна за дебит 12600 м3/ч; Нсв=700 Ра; Nел = 7,0 kW/380V, с нискошумово ниво (с инвертор) | бр | 1 |  | 0
|  | Секция изравнителна | бр | 1 |  | 0
|  | Секция шумозаглушителна | бр | 1 |  | 0
|  | Секция изходяща с ПЖР и изход на въздуха отпред | бр | 1 |  | 0
2 |  | Въздуховодна кутия 2 м/1,4 м/1,6 м | бр | 1 |  | 0
3 |  | Огнепреградна клапа 900/400 мм | бр | 1 |  | 0
4 |  | Огнепреградна клапа 800/400 мм | бр | 1 |  | 0
5 |  | Камера за смукателна система, състояща се от: |  |  |  | 0
|  | Въздуховодна кутия 1,1 м/1,4 м/1,3 м | бр | 2 |  | 0
|  | Секция входяща с ПЖР с ел.задвижване и вход на въздуха отпред Nел=0,8 kW/220V | бр | 1 |  | 0
|  | Секция смукателна, вентилаторна за дебит 9500 м3/ч; Нсв=500 Ра; Nел = 6,5 kW/380V, с нискошумово ниво | бр | 1 |  | 0
6 |  | Канален шумозаглушител за въздуховод 650/650 мм, L = 1000 мм; | бр | 2 |  | 0
7 |  | Канален шумозаглушител за въздуховод 900/500 мм, L = 1000 мм; | бр | 1 |  | 0
8 |  | Огнепреградна клапа 700/300 мм | бр | 1 |  | 0
9 |  | Огнепреградна клапа 500/300 мм | бр | 2 |  | 0
10 |  | Огнепреградна клапа 750/200 мм | бр | 3 |  | 0
11 |  | Огнепреградна клапа 400/300 мм | бр | 2 |  | 0
12 |  | Термопомпен хладилен агрегат на фреон като MUltiVIV-ARUN340LTE4, комплект с принадлежности за Qхл = 75kW; Qот = 92 kW; Nел= 26 kW/ 380V | бр | 1 |  | 0
13 |  | Огнепреградна клапа 300/300 мм | бр | 1 |  | 0
14 |  | Огнепреградна клапа 750/200 мм | бр | 3 |  | 0
15 |  | Вентилационна нагнетателна решетка таванна с кутия като ТРА 400; за 200 м3/ч, 0,8 м/сек; за 250 м3/ч, 1,1 м/сек; | бр | 5 |  | 0
16 |  | Вентилационна нагнетателна решетка таванна с кутия като РХНР 400/200 за 300 м3/ч, 1,7 м/сек; за 350 м3/ч, 2 м/сек; | бр | 5 |  | 0
17 |  | Вентилационна нагнетателна решетка таванна с кутия като ТРА 400 с h=350 мм, за 500 м3/ч, 1,5 м/сек; за 435 м3/ч, 1,3 м/сек; за 400 м3/ч, 1,2 м/сек | бр | 21 |  | 0
18 |  | Вентилационна смукателна решетка таванна квадратна с кутия като ТРА 400; за 490 м3/ч, 2,1 м/сек; за 400 м3/ч, 1,8 м/сек; за 450 м3/ч, 2 м/сек; за 300 м3/ч, 1,4 м/сек; за 600 м3/ч, 2,7 м/сек | бр | 14 |  | 0
19 |  | Вентилационна смукателна решетка таванна квадратна с кутия като ТРА 300; за 350 м3/ч, 3,5 м/сек; за 250 м3/ч, 2,5 м/с | бр | 3 |  | 0
20 |  | Вентилационна смукателна решетка с кутия като РХР 400/300 за 700 м3/ч, 2,5 м/сек; | бр | 3 |  | 0
21 |  | Вентилатор канален с меки връзки за 3000 м3/ч, Нсв = 350 Ра; Nел = 0,8 kW за топловъздушно отопление оберлихт | бр | 2 |  | 0
22 |  | Канален шумозаглушител за въздуховод 450/450 мм, L = 1000 мм | бр | 3 |  | 0
23 |  | Вентилационна смукателна решетка с кутия като РХР 800/300 за 1500 м3/ч, 2,5 м/сек; | бр | 2 |  | 0
24 |  | Вентилационна смукателна решетка с кутия като РХР 600/300 за 1000 м3/ч, 2,5 м/сек; | бр | 3 |  | 0
25 |  | Вентилационна нагнетателна решетка с регулиране и направление като РХНР 1200/300 за 1500 м3/ч, 1,8 м/сек за ВСОДТ | бр | 2 |  | 0
26 |  | Приточни отвори за чист въздух - прозорец 0,7/1,7 м с ел.механизъм за отваряне и застопоряване | бр | 7 |  | 0
27 |  | Димен люк 1200/1200 мм | бр | 2 |  | 0
28 |  | Противодимен вентилатор, работещ на 300оС до 120 мин.,за дебит 70000 м3/ч, Нсв = 650 Ра; Nел = 30 kW/380V | бр | 1 |  | 0
29 |  | Мрежеста решетка | бр | 1 |  | 0
30 |  | Въздухообработваща климатична камера за хранилища на ниво -6,10 и -2,80, комплект с табло за АУ, състояща се от: |  |  |  | 0
За нагнетателна система
|  | Неподвижна жалузийна решетка 800/600 мм; φ=0,9; 5450 м3/ч; 3,5 м/сек | бр | 1 |  | 0
|  | Секция входяща с ПЖР с ел.задвижване и вход на въздуха отгоре Nел=0,8 kW/220V | бр | 1 |  | 0
|  | Секция рекуперативна с пластинчат топлообменник, кондензна вана и байпасна клапа по пресен въздух | бр | 1 |  | 0
|  | Секция филтърна с филтърни касети G4; | бр | 1 |  | 0
|  | Секция термична отоплителна, електрическа за предвари телно подгряване на въздуха на степени - Qот = Nел = 18 kW | бр | 1 |  | 0
|  | Секция термична охладителна/отоплителна с капко отдели тел и кондензна вана на директно изпарение Qхл = 30 kW; Qот = 43 kW | бр | 1 |  | 0
|  | Секция вентилаторна, нагнетателна за дебит 5450 м3/ч; Нсв=600 Ра; Nел = 6,5 kW/380V, с нискошумово ниво (с инвертор) | бр | 1 |  | 0
|  | Секция изравнителна | бр | 1 |  | 0
|  | Секция шумозаглушителна | бр | 1 |  | 0
|  | Секция изходяща с ПЖР и изход на въздуха отгоре | бр | 1 |  | 0
31 |  | Огнепреградна клапа 600/250 мм | бр | 1 |  | 0
32 |  | Огнепреградна клапа 500/350 мм | бр | 2 |  | 0
33 |  | Огнепреградна клапа 250/250 мм | бр | 1 |  | 0
34 |  | Вентилационна нагнетателна решетка с регулиране и направление като РХНР 400/200 за 450 м3/ч, 2,6 м/сек | бр | 4 |  | 0
35 |  | Вентилационна нагнетателна решетка с регулиране и направление като РХНР 600/100 за 300 м3/ч, 2,7 м/сек; за 250 м3/ч, 3 м/сек | бр | 10 |  | 0
36 |  | Вентилационна нагнетателна решетка с регулиране и направление като РХНР 400/100 за 250 м3/ч, 3 м/сек | бр | 1 |  | 0
37 |  | Огнепреградна клапа 400/200 мм | бр | 1 |  | 0
38 |  | Камера за смукателна система, състояща се от:
|  | Секция входяща с ПЖР с ел.задвижване и вход на въздуха отпред Nел=0,8 kW/220V | бр | 1 |  | 0
|  | Секция смукателна, вентилаторна за дебит 5450 м3/ч; Нсв=500 Ра; Nел = 6,5 kW/380V, с нискошумово ниво | бр | 1 |  | 0
39 |  | Канален шумозаглушител за въздуховод 600/500 мм, L = 1000 мм; | бр | 1 |  | 0
40 |  | Канален шумозаглушител за въздуховод 800/350 мм, L = 1000 мм; | бр | 1 |  | 0
41 |  | Огнепреградна клапа 800/200 мм | бр | 2 |  | 0
42 |  | Огнепреградна клапа 600/500 мм | бр | 1 |  | 0
43 |  | Огнепреградна клапа 400/150 мм | бр | 1 |  | 0
44 |  | Огнепреградна клапа 500/150 мм | бр | 1 |  | 0
45 |  | Вентилационна смукателна решетка с регулиране като РХР 600/100 за 450 м3/ч, 3,7 м/сек; за 300 м3/ч, 2,7 м/сек; за 350 м3/ч, 3 м/сек; | бр | 14 |  | 0
56 |  | Вентилационна смукателна решетка с регулиране като РХР 400/100 за 250 м3/ч, 3 м/сек | бр | 1 |  | 0
47 |  | Термопомпен хладилен агрегат на фреон като MUltiVIV-ARUN340LTE4, за Qхл = 33 kW; Qот = 43 kW; | бр | 1 |  | 0
48 |  | Осев вентилатор 90 м3/ч, с падаща клапа | бр | 21 |  | 0
49 |  | Въздуховод от поцинкована ламарина, прав с дебелина 0,82 мм и периметър до 750 мм | м2 | 200 |  | 0
50 |  | Също, но с периметър до 1200 мм | м2 | 390 |  | 0
51 |  | Също, но с периметър до 2700 мм | м2 | 1200 |  | 0
52 |  | Също, но с периметър над 2700 мм | м2 | 90 |  | 0
53 |  | Въздуховод от поцинкована ламарина, фасонен с дебелина 0,82 мм и периметър до 750 мм | м2 | 50 |  | 0
54 |  | Също, но с периметър до 1200 мм | м2 | 80 |  | 0
55 |  | Също, но с периметър до 2700 мм | м2 | 250 |  | 0
56 |  | Също, но с периметър над 2700 мм | м2 | 20 |  | 0
57 |  | Регулиращи клапи 700/250 мм | бр | 2 |  | 0
58 |  | Също, но 700/350 мм | бр | 1 |  | 0
59 |  | Също, но 700/300 мм | бр | 1 |  | 0
60 |  | Също, но 550/300 мм | бр | 1 |  | 0
61 |  | Също, но 500/200 мм | бр | 1 |  | 0
62 |  | Също, но 400/300 мм | бр | 1 |  | 0
63 |  | Също, но 400/250 мм | бр | 2 |  | 0
64 |  | Също, но 400/150 мм | бр | 1 |  | 0
65 |  | Също, но 400/300 мм | бр | 1 |  | 0
66 |  | Също, но 300/300 мм | бр | 2 |  | 0
67 |  | Също, но 300/200 мм | бр | 2 |  | 0
78 |  | Също, но 200/200 мм | бр | 1 |  | 0
69 |  | Също, но 200/300 мм | бр | 2 |  | 0
70 |  | Също, но 200/100 мм | бр | 1 |  | 0
71 |  | Също, но 150/200 мм | бр | 1 |  | 0
72 |  | Също, но 150/150 мм | бр | 1 |  | 0
73 |  | Изолация на въздуховоди от пореста гума | м2 | 2280 |  | 0
74 |  | Метална конструкция за укрепване на въздуховоди и съоръжения | т | 1 |  | 0
75 |  | Ел.отоплително тяло, влагоустойчиво Qот = 400 W | бр | 15 |  | 0
76 |  | Осев вентилатор 90 м3/ч, Nел = 0,03 kW | бр | 18 |  | 0
77 |  | Единични изпитания на вентилатори | бр | 26 |  | 0
78 |  | Ефективна проба и механична наладка на климатична и вентилационна системи | бр | 8 |  | 0
79 |  | Изолация на въздуховоди от минерална вата 50 мм2 | м2 | 15 |  | 0
80 |  | Кръгли гъвкави въздуховоди с изолация ф200 | лм | 30 |  | 0
81 |  | Кръгли гъвкави въздуховоди с изолация ф250 | лм | 60 |  | 0
82 |  | Кръгли въздуховоди ф160 | лм | 70 |  | 0
|  |  |  | Общо: |  | 0
БЛОК: „ ЦЕНТРАЛНА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ (ЦНИЛ) - ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА
N по ред |  | наименование на дейности | ед/мярка | количество | ед. Цена без ДДС | Обща Цена без ДДС
1 |  | Пробиване на отвори за изтичане на водата от същ. подови панели ф12 | бр. | 887 |  | 0
2 |  | пренос на стр.отпадъци на 50 м | м² | 174 |  | 0
3 |  | Натоварване и изв.на строителни отпадъци на 10км | м² | 174 |  | 0
4 |  | Стени с тухлена зидария 12 см | м² | 558.51 |  | 0
5 |  | Зидария с газобетонови бл.25 см. По фасади | м² | 6 |  | 0
6 |  | Тухлена зидария 25 см | м3 | 15.16 |  | 0
7 |  | Изолация с минерална вата 12 см.с λ=< 0.038 W / Mk и ОБ.ТЕГЛО =30 кг/м3 | м2 | 133.64 |  | 0
8 |  | Изолация с минерална вата 3 см.с λ= < 0.038 W / Mk и ОБ.ТЕГЛО =30 кг/м3 | м2 | 60 |  | 0
9 |  | Подпрозоречен корниз от еталбонд | м² | 13.44 |  | 0
10 |  | Циментова шпакловка с мрежа | м2 | 133.64 |  | 0
11 |  | Облицовка с керамични плочи | м2 | 133.64 |  | 0
12 |  | Облицовка страници на прозорци с кер.плочи | м2 | 46.32 |  | 0
13 |  | Алум.прозорци с прекъснат термомост вкл комарници λ =< 1.50 W /mK | м2 | 69.26 |  | 0
14 |  | Топлоизолация 4 см ХРS по подове λ = < 0.03 W / mK и обемно тегло 30 кг./м3 | м² | 219.4 |  | 0
15 |  | Шпакловка с мрежа върху топлоизолация | м2 | 219.4 |  | 0
16 |  | Армирана циментозамазка 3 см | м² | 523.55 |  | 0
17 |  | Мазилка по стени | м² | 1408.6 |  | 0
18 |  | Вароциментова мазилка по бетонови стени | м2 | 105 |  | 0
19 |  | Облицовка тавани c 2 пласта Х 12.5 мм пожароустойчив гипсокартон | м2 | 98 |  | 0
20 |  | Облицовка тавани с 1 пласт гипсокартон 12.5 мм | м2 | 438.8 |  | 0
21 |  | Топлоизолация с 6,5 см перлитобетон | м3 | 19.8 |  | 0
22 |  | Циментова шпакловка с мрежа вътре | м2 | 22 |  | 0
23 |  | Гипсова шпакловка | м2 | 310.7 |  | 0
24 |  | Обшивка по стени с PVC панели | м2 | 532.86 |  | 0
25 |  | Латексов грунд | м2 | 835.7 |  | 0
26 |  | Боядисване с латекс | м2 | 835.7 |  | 0
27 |  | Фаянсова облицовка | м2 | 170.29 |  | 0
28 |  | Грундиране за саморазливна настилка | м2 | 316.21 |  | 0
29 |  | Самораз.тънкослойна полимерна настилка | м² | 316.21 |  | 0
30 |  | Алум.преграда с плътен пълнеж | м2 | 13.77 |  | 0
31 |  | PVC первази | м' | 311 |  | 0
32 |  | Настилка с теракотни плочи | м2 | 207.34 |  | 0
33 |  | Первази с теракотни плочи | м' | 180 |  | 0
34 |  | Алуминиева витрина остъклена | м2 | 44 |  | 0
35 |  | Алуминиеви врати | м² | 26.91 |  | 0
36 |  | Метална врата огнеустойчива с E I 60 минути | бр. | 1 |  | 0
37 |  | Врати MDF | м2 | 52.2 |  | 0
|  |  |  | Общо: |  | 0
БЛОК: „ ЦЕНТРАЛНА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ (ЦНИЛ) - ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА
N по ред |  | наименование на дейности | ед/мярка | количество | ед. Цена без ДДС | Обща Цена без ДДС
1 |  | Изкоп ръчен за понижение на нивото на кота - 5.60 | м3 | 187.7 |  | 0
2 |  | Разбиване на съществуваща бетонова настилка и стоманобет. плоча, също разбиване на ст.б. стена | м3 | 35.5 |  | 0
3 |  | Обратно засипване и уплътняване с филц | м3 | 53.2 |  | 0
5 |  | Бетон за стоманобетонова настилка | м3 | 17.5 |  | 0
|  | Армировка за нова стоманобетонова настилка B500B | кг | 840 |  | 0
6 |  | Полагане на бетон C 25/30 за стълба | м3 | 4.5 |  | 0
7 |  | Кофраж за армирани стоманобетонови стълби | м2 | 24.4 |  | 0
8 |  | Стомана В 500 В арматурна | кг | 540 |  | 0
9 |  | Заготовка стом. конструкция профилна стоманаS 235 | кг | 258 |  | 0
10 |  | Монтаж стоманена к-я | кг | 258 |  | 0
11 |  | Ръчен монтажен шев с катет 6 мм. | м | 10 |  | 0
13 |  | Пренос на строителни отпадъци с р.колички на 50 м | м3 | 214.3 |  | 0
14 |  | Натоварване и изв.на строителни отпадъци на 10км | м3 | 214.3 |  | 0
18 | 13.017 | Антикорозионна защита на стом. конструкция с два пласта антикорозионен грунд | м2 | 6 |  | 0
|  | Доставка и монтаж на дюбели HST R M16/25 с лепене/ HIT HY 200R / | бр. | 24 |  | 0
19 |  | Пробиване на отвори с ръчна ел. бормашина - хоризонтално с деб. 100-120 мм, Ф18 | бр. | 24 |  | 0
|  |  |  | Общо: |  | 0
БЛОК: „ ЦЕНТРАЛНА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ (ЦНИЛ) - ЧАСТ: Водопровод и канал
N по ред |  | наименование на дейности | ед/мярка | количество | ед. Цена без ДДС | Обща Цена без ДДС
Вътрешен водопровод
1 |  | 1.ПП тръби ф20 PN20 | м | 106 |  | 0
2 |  | 2.Също ф25 | м | 21 |  | 0
3 |  | 3.Тръби ф20ПЕВП | м | 6 |  | 0
4 |  | 4.Предпазни тръби за тръби ф20ПЕВП | м | 6 |  | 0
5 |  | 5.Спирателен кран ф20 | бр. | 8 |  | 0
6 |  | 6.Също ф25 | бр. | 2 |  | 0
7 |  | 7.Възвратна клапа ф20 /за бойлери/ | бр. | 7 |  | 0
8 |  | 8.Предпазен вентил за бойлер | бр. | 6 |  | 0
9 |  | 9.Спирателен кран ф20/за бойлери/ | бр. | 7 |  | 0
10 |  | 10.Поцинковани тръби ф2” | м | 15 |  | 0
11 |  | 11.Изолация за поцинковани тръби ф2” | м | 9 |  | 0
12 |  | 12.Пожарен кран ф2”-комплект | бр. | 2 |  | 0
13 |  | 13.Ел.бойлер 80л | бр. | 6 |  | 0
14 |  | 14.Също 10л | бр. | 1 |  | 0
15 |  | 15.Смесителна батерия за тоалетна мивка | бр. | 5 |  | 0
16 |  | 16.Също за лабораторна мивка | бр. | 10 |  | 0
17 |  | 17.Също за кухненска мивка | бр. | 1 |  | 0
18 |  | 18.Също за аусгус | бр. | 1 |  | 0
19 |  | 19.Смесителна батерия за душ | бр. | 2 |  | 0
20 |  | 20.Пробиване отвори 10/10 в подови ст.бет.елементи с дебелина 24см | бр. | 2 |  | 0
21 |  | СКО
22 |  | 1.Изкоп в земна почва с шир.0,8м и дълб.до 2м | м3 | 38 |  | 0
23 |  | 2.Засипване изкопа с трамбоване на пластове по 0,20м | м3 | 38 |  | 0
24 |  | 3.Дебелостенни PVC тръби ф160 | м | 32 |  | 0
25 | [5 empty] | 0
26 |  | Вътрешна канализация
27 |  | 1.PVC тръби ф110 муфени | м | 20 |  | 0
28 |  | 2.Също ф75 | м | 5 |  | 0
29 |  | 3.PVC тръби ф50 | м | 35 |  | 0
30 |  | 5.Дебелостенни PVC тръби ф110 | м | 19 |  | 0
31 |  | 6.Дебелостенни PVC тръби ф160 | м | 33 |  | 0
32 |  | 7.РО ф110 | бр. | 3 |  | 0
33 |  | 8.РО ф75 | бр. | 4 |  | 0
34 |  | 9.РО ф50 | бр. | 4 |  | 0
35 |  | 10.Вентилационна /противовакуумна/клапа ф50 | бр. | 2 |  | 0
36 |  | 11.Също ф75 | бр. | 1 |  | 0
37 |  | 12.Също ф110 | бр. | 2 |  | 0
38 |  | 13.РШквадратна 60/60/60 от бет тухли и ст.б.капак | бр. | 1 |  | 0
39 |  | 14.Тоалетна мивка | бр. | 5 |  | 0
40 |  | 15.Клозетно седало с горно оттичане-комплект | бр. | 5 |  | 0
41 |  | 16.Аусгус | бр. | 1 |  | 0
42 |  | 17.Подов сифон със странично оттичане ф50 | бр. | 5 |  | 0
43 |  | 18.Подов сифон с долно оттичане ф50 | бр. | 1 |  | 0
44 |  | 19.Укрепители за вертикален канал | бр. | 10 |  | 0
45 |  | 20.Пробиване отвори 15/15 в подови ст.бет.елементи с дебелина 24см | бр. | 5 |  | 0
46 |  | 21.Също в ст.бет плоча с деб.15см | бр. | 5 |  | 0
|  |  |  | Общо: |  | 0
БЛОК: „ ЦЕНТРАЛНА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ (ЦНИЛ) - ЧАСТ: електро
N по ред |  | наименование на дейности | ед/мярка | количество | ед. Цена без ДДС | Обща Цена без ДДС
I. ОСНОВНИ ВЪТРЕШНИ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ
1 |  | Доставка и монтаж на ГРТ ІР31,по схема,състоящо се от: 1 бр. поле: ІІ кат, захранено от ТП 13; АВР – фабрична система, състояща се от 2 бр. автоматични прекъсвачи компакт NSX, инсталирани върху обща монтажна плоча, осигуряваща механична блокировка и автоматика и управление, реализирано от специален фабричен контролер ВА; Поле Iкат., захранено от АВР | бр | 1 |  | 0
2 |  | Доставка и монтаж на кабел СВТ 5 х 10 мм2 от табло РТда за АВР | м | 10 |  | 0
3 |  | Доставка и монтаж на Етажно разпр.ел.табло – Тл - ІР31, по схема | бр | 1 |  | 0
4 |  | Доставка и монтаж на бойлерно табло Тб | бр | 4 |  | 0
5 |  | Доставка и монтаж на табло асансьор Таск | бр | 1 |  | 0
6 |  | Доставка и монтаж на технологично табло Тп(подготовка) след избор на оборудване – по схема | бр | 1 |  | 0
7 |  | Също, но Тавт (автоклав) | бр | 1 |  | 0
8 |  | Също, но табло Тмб (микробиолигия) | бр | 1 |  | 0
9 |  | Също, но табло Тфх (физикохимия) | бр | 1 |  | 0
10 |  | Също, но табло Твр (вирусология) | бр | 1 |  | 0
11 |  | Също, но табло Тм (молекулярно) | бр | 1 |  | 0
12 |  | Доставка и монтаж на кабелна скара с капак | м | 15 |  | 0
13 |  | Също, но кабелен РVС канал | м | 30 |  | 0
14 |  | Също, но гофр. РVС тръба Ф23 мм скрито под мазилка и настилка | м | 450 |  | 0
15 |  | Също, но гофр. РVС тръба Ф16 мм | м | 30 |  | 0
16 |  | Също, но гофр. PVC тръба Ф29 мм | м | 110 |  | 0
17 |  | Достaвка и монтаж на кабелоподобен проводник тип СВТ 5 х 16 мм2 | м | 50 |  | 0
18 |  | Също, но СВТ 5х6 мм2 | м | 60 |  | 0
19 |  | Доставка и монтаж на осв.тяло тип плафониера с LED 30 вт, (3920 лумена) ІР21, открит монтаж | бр | 15 |  | 0
20 |  | Също, но противовлажно | бр | 4 |  | 0
21 |  | Също, но взривобезопастно | бр | 2 |  | 0
22 |  | Също, но с LED 40 вт (3894 лумен) за открит монтаж | бр | 66 |  | 0
23 |  | Доставка и монтаж на противовлажно осв.тяло с LED тип "аплик" | бр | 6 |  | 0
24 |  | Доставка на бактерицидна (UV) лампа | бр | 7 |  | 0
25 |  | Доставка и монтаж на Oсов вентилатов за WC | бр | 1 |  | 0
26 |  | Доставка и монтаж осв.тяло за евакуационно осветление с вградена акумул.батерия | бр | 23 |  | 0
27 |  | Направа лампен излаз с кабелоподобен проводник тип СВТ 3 х 1,5 мм2, положен открито на ПКОМ скоби кабелни скари) и средна дължина до 3 м (над окачен таван) | бр | 95 |  | 0
28 |  | Също, но със средна дължина до 6 м | бр | 33 |  | 0
29 |  | Доствака и монтаж на кабелоподобен проводник тип СВТ 3 х 1,5 мм2 | м | 100 |  | 0
30 |  | Също, но СВТ 2х1.5 мм2 | м | 30 |  | 0
31 |  | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 250V; 1 х 16А, за скрит монтаж | бр | 150 |  | 0
32 |  | Също, но за монтаж на маси и плотове | бр | 15 |  | 0
33 |  | Също, но група от 12 бр. контакти | компл | 10 |  | 0
34 |  | Също, но група от 4 бр. контакти | компл | 3 |  | 0
35 |  | Също, но трифазен контакт | бр | 3 |  | 0
36 |  | Направа контактен излаз с кабелоподобен проводник СВТ 3 х 2,5 мм2, изтеглен в РVС тр.1", скрито под мазилка и средна дължина до 6 м | бр | 120 |  | 0
37 |  | Също, но до 10 м | бр | 20 |  | 0
38 |  | Доставка и монтаж на кабелоподобен проводник тип СВТ 3 х 2,5 мм2 | м | 240 |  | 0
39 |  | Също, но СВТ 3 х 4 мм2 | м | 110 |  | 0
40 |  | Също, но СВТ 5х2.5 мм2 | м | 100 |  | 0
41 |  | Доставка и монтаж на ключ обикновен (серия 1) скрит монтаж | бр | 12 |  | 0
42 |  | Също, но сериен (серия 5) | бр | 2 |  | 0
43 |  | Също, но девиаторен (серия 6) | бр | 16 |  | 0
44 |  | Доставка и скрит монтаж на PVC конзола | бр | 210 |  | 0
45 |  | Доставка и монтаж на РVС разклонителна кутия | бр | 150 |  | 0
46 |  | Направа гипсова кутия 30/30 см | бр | 8 |  | 0
47 |  | Свързване на пров.със сечение до 2,5 мм2 към съоръжение | бр | 1980 |  | 0
48 |  | Също, но до 6 мм2 | бр | 150 |  | 0
49 |  | Също, но до 16 мм2 | бр | 30 |  | 0
II. СИЛОВА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОВ СЪОРЪЖЕНИЯ
1 |  | Монтаж на табло ТВл – IP31 (доставка от Изпълнителя/Възложителя, след окончателния избор на съоръжението) | бр | 1 |  | 0
2 |  | Също но табло РТВл | бр | 1 |  | 0
3 |  | Също, но табло ТVRF | бр | 1 |  | 0
4 |  | Доставка имонтаж на кабелна скара 200мм с капак | м | 20 |  | 0
5 |  | Доставка имонтаж на PVC тръба ф=29 мм, скрито в подовата настилка | м | 30 |  | 0
6 |  | Доставка и монтаж на кабелоподобен проводник СВТ 5х16 мм2 | м | 15 |  | 0
7 |  | Също, но СВТ 5х2.5 мм2 | м | 125 |  | 0
8 |  | Също, но СВТ 5х4 мм2 | м | 30 |  | 0
9 |  | Също, но СВТ 5х6 мм2 | м | 45 |  | 0
10 |  | Направа заземителен контур с поц. шина 40/4 мм | м | 15 |  | 0
11 |  | Направа и монтаж на заземител от 2 бр. поц. колове 63/63/6 мм – l=3 м | компл | 1 |  | 0
12 |  | Свързвне на проводник 2.5 мм2 към съоръжение | бр | 90 |  | 0
13 |  | Също, но до 6 мм2 | бр | 20 |  | 0
14 |  | Също, но до 16 мм2 | бр | 10 |  | 0
15 |  | Направа кабелен изкоп 0.8/0.4 м за заземителен контур | м | 6 |  | 0
16 |  | Измерване преходното заземление на заземител | бр | 2 |  | 0
|  | III. АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ |  |  |  | 0
1 |  | Доставка и монтаж на асансьор, тип "кухненски"– хидравличен 0.9/0.9 м | бр | 2 |  | 0
IV. ВЪНШНО (КАБЕЛНО) Л. ЗАХРАНВАНЕ 1 KV
1 |  | Доставка и монтаж на кабелна скара 200 мм с капак | м | 9 |  | 0
2 |  | Доставка и монтаж (полагане върху скара) на кабел 1 кV тип САВТ 3х185+95 мм2 | м | 54 |  | 0
3 |  | Също, но контролен кабел СВТ 12х2.5 мм2 | м | 10 |  | 0
4 |  | Направа суха разделка на кабел тип САВТ 3х185+95мм2 | бр | 2 |  | 0
5 |  | Също, но за кабел СВТ 12х2.5 мм2 | бр | 2 |  | 0
6 |  | Направа съединителна муфа за кабел САВТ 3х185+95 мм2 | бр | 1 |  | 0
7 |  | Изпитване кабел и муфа на повишено напрежение | бр | 3 |  | 0
8 |  | Изпитване изолацията на кабел 1 кV | бр | 2 |  | 0
9 |  | Свързване на проводник със сечение 185 мм2 към съоръжение | бр | 6 |  | 0
10 |  | Също, но със сечение 95 мм2 | бр | 2 |  | 0
11 |  | Също, но със сечение 2.5 мм2 | бр | 24 |  | 0
12 |  | Доставка и монтаж на жълтозелен проводник, тип ПВА2 за заземление скара | м | 1 |  | 0
13 |  | Демонтаж на кабел 1 KV тип САВТ 3х185+95 мм2 от съществуващо табло | бр | 1 |  | 0
0
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
| 1 | Доставка и монтаж на трудно горима PVC тръба ф=16 мм | м | 185 |  | 0
| 2 | Доставка и изтегляне в монтирани тръби на трудно горим проводник, тип FIRE GR3 2х1 мм2 – червен (сигнален) контур | м | 125 |  | 0
| 3 | Също, но за сигнални сирени FIRE 2Х1.5 мм2 | м | 30 |  | 0
| 4 | Също, но за управление на вентилацията в таблата | м | 30 |  | 0
| 5 | Доставка и монтаж на димен оптичен адресируем датчик | бр | 26 |  | 0
| 6 | Доставка и монтаж на макс. температурен адресируем датчик | бр | 2 |  | 0
| 7 | Доставка и монтаж на ръчен (бутонен) адресируем датчик | бр | 5 |  | 0
| 8 | Доставка и монтаж на адресируема сирена със звукова и светлинна сигнализация (вътрешен монтаж) | бр | 3 |  | 0
| 9 | Също, но външен монтаж | бр | 1 |  | 0
| 10 | Пусково-наладъчни работи, вкл. 72-а часова проба | бр | 1 |  | 0
|  |  |  | Общо: |  | 0
БЛОК: „ ЦЕНТРАЛНА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ (ЦНИЛ) - ЧАСТ: ТОВК
N по ред |  | наименование на дейности | ед/мярка | количество | ед. Цена без ДДС | Обща Цена без ДДС
І. Климатични и вентилационни системи
Доставка и монтаж на:
1 |  | Въздухообработваща вентилационна камера за лаборатория ниво -6,10, комплект с табло за АУ , състояща се от:
|  | Неподвижна жалузийна решетка 400/300 мм; φ=0,9; 1200 м3/ч; 3,1 м/сек | бр | 1 |  | 0
|  | Изравнителна секция 400/600/250 | бр. | 3 |  | 0
|  | Въздушен филтър за 1200 м3/ч | бр. | 1 |  | 0
|  | Подвижна жалузийна решетка ПЖР | бр | 1 |  | 0
|  | Меки връзки за вентилатор | бр. | 2 |  | 0
|  | Вентилатор нагнетателен канален за дебит 1200 м3/ч; Нсв=600 Ра; Nел = 1,4 kW/380V, с нискошумово ниво | бр. | 1 |  | 0
|  | Електрически въздухоотоплител , на степени - Qот = Nел = 15 kW/380v | бр | 1 |  | 0
|  | Шумозаглушител канален, L=1000мм | бр | 1 |  | 0
2 |  | Осев вентилатор 90 м3/ч, Nел=0,03 kW/220V,взривобезопасен | бр | 3 |  | 0
3. |  | Вентилатор смукателен канален за дебит 640 м3/ч; Нсв=300 Ра; Nел = 1 kW/380V, взривобезопасен | бр | 1 |  | 0
4. |  | Вентилатор смукателен канален за дебит 1400 м3/ч; Нсв=300 Ра; Nел = 1 kW/380V, взривобезопасен за аварийна вентилация микробиология | бр | 1 |  | 0
5. |  | Осев вентилатор нагнетателен за 1400 м3/ч, 300 Ра,Nел=1kW/380V | бр | 1 |  | 0
6. |  | Огнепреградна клапа 250/250 мм | бр | 1 |  | 0
7. |  | Огнепреградна клапа 400/200 мм | бр | 2 |  | 0
8. |  | Огнепреградна клапа 500/150 мм | бр | 2 |  | 0
9. |  | Вентилационна нагнетателна решетка стенна като РХНР 300/100 с регулиране и направление за 120 м3/ч, 2 м/сек; за 60 м3/ч, 1,5 м/сек; | бр. | 3 |  | 0
10. |  | Вентилационна нагнетателна решетка стенна като РХНР 400/200 с регулиране и направление за 320 м3/ч, 1,8 м/сек | бр | 2 |  | 0
11. |  | Вентилационна смукателна решетка стенна като РХР 600/100 с регулиране за 320 м3/ч, 2 м/сек | бр. | 3 |  | 0
12. |  | Вентилационна смукателна решетка стенна като РХР 200/100 с регулиране за 90 м3/ч, 2 м/сек | бр. | 1 |  | 0
13. |  | Вентилационна смукателна решетка стенна като РХР 600/200 с регулиране за 700 м3/ч, 2,8 м/сек | бр. | 2 |  | 0
14. |  | Вентилационна нагнетателна решетка стенна като РХНР 500/100 с регулиране и направление за 200 м3/ч, 2,5 м/сек | бр | 1 |  | 0
15. |  | Въздухообработваща вентилационна камера за лаборатория на ниво -2,80, комплект с табло за АУ, състояща се от: |  |  |  | 0
|  | За нагнетателна система |  |  |  | 0
|  | Неподвижна жалузийна решетка 400/300 мм; φ=0,9; 1270 м3/ч; 2,4 м/сек | бр | 1 |  | 0
|  | Подвижна жалузийна решетка ПЖР | бр | 1 |  | 0
|  | Въздушен филтър за 1200 м3/ч | бр | 1 |  | 0
|  | Меки връзки за вентилатор | бр | 2 |  | 0
|  | Вентилатор нагнетателен канален за дебит 1270 м3/ч; Нсв=600 Ра; Nел = 1,4 kW/380V, с нискошумово ниво | бр | 1 |  | 0
|  | Електрически въздухоотоплител , на степени - Qот = Nел = 15 kW/380v | бр | 1 |  | 0
|  | Изравнителна секция 400/600/250 | бр | 3 |  | 0
|  | Шумозаглушител канален, L=1000мм | бр | 1 |  | 0
16. |  | Огнепреградна клапа 250/150 мм | бр | 1 |  | 0
17. |  | Огнепреградна клапа 100/150 мм | бр | 1 |  | 0
18. |  | Огнепреградна клапа 150/150 мм | бр. | 9 |  | 0
19. |  | Огнепреградна клапа 400/150 мм | бр. | 1 |  | 0
20. |  | Огнепреградна клапа 100/100 мм | бр. | 1 |  | 0
21. |  | Огнепреградна клапа 200/150 мм | бр. | 1 |  | 0
22. |  | Огнепреградна клапа 350/150 мм | бр | 1 |  | 0
23. |  | Вентилационна нагнетателна решетка с регулиране и направление като РХНР 200/100 за 70 м3/ч, 1,8 м/сек | бр | 1 |  | 0
24. |  | Вентилационна нагнетателна решетка с регулиране и направление като РХНР 400/100 за 150 м3/ч, 1,8 м/сек;200 м3/ч, 2,0 м/сек | бр | 2 |  | 0
25. |  | Вентилационна нагнетателна решетка с регулиране и направление като РХНР 600/100 за 250 м3/ч, 1,8 м/сек;350 м3/ч, 3 м/сек | бр | 3 |  | 0
26. |  | Вентилатор смукателен канален за дебит 600 м3/ч; Нсв=300 Ра; Nел = 1 kW/380V, взривобезопасен | бр | 1 |  | 0
27. |  | Канален шумозаглушител , L = 1000 мм; | бр | 1 |  | 0
28. |  | Вентилатор смукателен канален за дебит 90 м3/ч; Нсв=150 Ра;Nел = 0,05 kW/220V, взривобезопасен | бр | 1 |  | 0
29. |  | Вентилатор смукателен канален за дебит 200 м3/ч; Нсв=300 Ра; Nел = 1 kW/380V, взривобезопасен | бр | 1 |  | 0
30. |  | Канален шумозаглушител , L = 1000 мм; | бр | 1 |  | 0
31. |  | Вентилатор смукателен канален за дебит 1200 м3/ч; Нсв=300 Ра; Nел = 1 kW/380V, взривобезопасен за аварийна вентилация | бр | 1 |  | 0
32. |  | Осев вентилатор нагнетателен за 1200 м3/ч, 150 Ра,Nел=0,8kW/220V | бр | 1 |  | 0
33. |  | Вентилатор смукателен канален за дебит 400 м3/ч; Нсв=350 Ра;Nел = 0,84 kW/380V, взривобезопасен за аварийна вентилация | бр | 1 |  | 0
34. |  | Вентилатор смукателен канален за дебит 150 м3/ч; Нсв=300 Ра; Nел = 0,4 kW/220V, взривобезопасен | бр. | 1 |  | 0
35. |  | Вентилатор смукателен канален за дебит 390 м3/ч; Нсв=350 Ра; Nел = 0,84kW/380V, взривобезопасен | бр. | 1 |  | 0
36. |  | Вентилационна смукателна решетка с регулиране като РХР 200/100 за 45 м3/ч, 1,8 м/сек | бр. | 2 |  | 0
37. |  | Вентилационна смукателна решетка с регулиране като РХР 400/100 за 200 м3/ч, 2,5 м/сек | бр. | 3 |  | 0
38. |  | Вентилационна смукателна решетка с регулиране като РХР 600/200 за 600 м3/ч, 2,3 м/сек | бр. | 2 |  | 0
39. |  | Вентилационна смукателна решетка с регулиране като РХР 400/100 за 250 м3/ч, 3 м/сек | бр | 2 |  | 0
40. |  | Ел.отоплително тяло, влагоустойчиво Qот = 400 W | бр. | 4 |  | 0
41. |  | Осев вентилатор 90 м3/ч, с падаща клапа | бр | 6 |  | 0
42. |  | Въздуховод от поцинкована ламарина, прав с дебелина 0,82 мм и периметър до 750 мм | м2 | 170 |  | 0
43. |  | Също, но с периметър до 1200 мм | м2 | 220 |  | 0
44. |  | Също, но с периметър до 2700 мм | м2 | 35 |  | 0
45. |  | Въздуховод от поцинкована ламарина, фасонен с дебелина 0,82 мм и периметър до 750 мм | м2 | 50 |  | 0
46. |  | Също, но с периметър до 1200 мм | м2 | 70 |  | 0
47. |  | Също, но с периметър до 2700 мм | м2 | 10 |  | 0
48. |  | Регулираща клапа 300/200 мм | бр | 1 |  | 0
49. |  | Също, но 150/150 мм | бр | 1 |  | 0
50. |  | Също, но 100/100 мм | бр | 1 |  | 0
51. |  | Изолация на въздуховоди от пореста гума d 9мм | м2 | 480 |  | 0
52. |  | Метална конструкция за укрепване на въздуховоди и съоръжения | т | 0.6 |  | 0
53. |  | Единични изпитания на вентилатори | бр | 21 |  | 0
54. |  | Ефективна проба и механична наладка на вентилационна системи | бр | 6 |  | 0
55. |  | Изолация на въздуховоди от минерална вата 50 м2 | м2 | 25 |  | 0
56. |  | Чадър метален с филтър | бр. | 1 |  | 0
57. |  | Кръгли въздуховоди ф160 | лм | 30 |  | 0
ІІ.VRF системи
1. |  | Доставка и монтаж на инверторен термопомпен агрегат - като тип ARUN100LTE4. Охладителна мощност 28,0 kW, Отоплителна мощност = 30,0 kW; | бр. | 1 |  | 0
2. |  | Доставка и монтаж на инверторен термопомпен агрегат - като тип ARUN050LSSO. Охладителна мощност 15,0 kW, Отоплителна мощност = 16,0 kW; | бр. | 1 |  | 0
3. |  | Доставка и монтаж на подов конвектор за открит монтаж - като тип - ARNUO7GCEA4.Охладителна мощност = 2,2 kW, Отоплителна мощност = 2,5 kW. , Ниво на шум =32/35 dB(A)ВxШxД= 635x1067x203 мм | бр. | 17 |  | 0
4. |  | Доставка и монтаж на черипътна касета - като тип - ARNUO7GTR-C2.Охладителна мощност = 1,6 kW, Отоплителна мощност = 1,8 kW. , Ниво на шум =32/35 dB(A)ВxШxД= 570x570x214 мм | бр. | 3 |  | 0
5. |  | Дистанционно управление | бр. | 20 |  | 0
6. |  | Системен разклонител като ARBLNO3321 | бр. | 3 |  | 0
7. |  | Системен разклонител като ARBLNO1621 | бр. | 15 |  | 0
8. |  | Медна тръба ф6,35х1 | лм | 125 |  | 0
9. |  | Медна тръба ф9,52х1 | лм | 115 |  | 0
10. |  | Медна тръба ф12,70х1 | лм | 125 |  | 0
11. |  | Медна тръба ф15,88х1 | лм | 90 |  | 0
12. |  | Медна тръба ф22,20х1 | лм | 28 |  | 0
13. |  | Изолация по тръби х9mm | лм | 485 |  | 0
14. |  | Тръби и фитинги PVC за конденз | лм | 200 |  | 0
15. |  | Изолация по тръби х9mm - конденз | лм | 200 |  | 0
16. |  | Фреон R410A | кг | 10 |  | 0
17 |  | Кабелно втр/дист управление LIYCY 2x1мм² | лм | 70 |  | 0
18. |  | Кабелно трасе вн/втр LIYCY 2x1мм² | лм | 95 |  | 0
19. |  | Конструкция за укрепване на съоръжения | к-кт | 2 |  | 0
20. |  | Конструкция за укрепване /трасета/ | кг | 200 |  | 0
21. |  | Единични изпитания и въвеждане в експлоатация | бр. | 20 |  | 0
|  |  |  | Общо: |  | 0
|  |  | ОБЩО СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС |  |  | 0
|  |  | ДДС 20% |  |  | 0
|  |  | ОБЩО СТОЙНОСТ С ДДС |  |  | 0