## ОП 1
обособена позиция № 1
Китове и реактиви за микробиологичен анализ
№ по ред | Наименование | Разфасовка | Количество
1 | Мембранни филтри, 0.22µm, 47mm, стерилни, 100 бр/оп | брой | 100
2 | Мембранни филтри, 0.45µm, 47mm, стерилни , 100 бр/оп | брой | 100
3 | Тест за идентификация на анаеробни бактерии с най-малко 23 биохимични реакции за 48 часа | опаковка | 1
4 | Суспензионна среда в епруветки за тест за идентификация на анаеробни бактерии | опаковка | 2
5 | 50 мм-ови готови за употреба лиофилизирани хранителни среди за откриване на общ брой аероби | опаковка | 2
6 | 50 мм-ови готови за употреба лиофилизирани хранителни среди за количествена детекция на E.coli и колиформи | опаковка | 2
7 | 50 мм-ови готови за употреба лиофилизирани хранителни среди за количествена детекция на Pseudomonas aeruginosa | опаковка | 1
8 | 50 мм-ови готови за употреба лиофилизирани хранителни среди за количествена детекция на Enterococcus | опаковка | 2
9 | Реагент за детекция на индол – в опаковка най- малко 18 ml съвместим с тест забиохимична идентификация на анаеробни бактерии | брой | 1
10 | Реагент за детекция на нитрати - в опаковка най- малко 18 ml, съвместим с тест за биохимична идентификация на анаеробни бактерии | брой | 1
11 | Агар за Clostridium perfringens (Perfringens TSC agar) - 20 бр. петри в опаковка | опаковка | 5

## ОП 2
обособена позиция № 2
Рестрикционни ензими
№ по ред | Наименование | Разфасовка | Количество
1 | Рестриктаза BauI (BssSI) (10 U/µL) | 200 U | 5
2 | Рестриктаза BsaHI 300U | опаковка | 3
3 | Рестриктаза Bsh1236I (BstUI) (10 U/µL), 2500 Unit | опаковка | 3
4 | Рестриктаза BsoBI | 10 000 U | 1
5 | Рестриктаза Eco47I (AvaII) (10 U/µL), 4000 Units | опаковка | 2
6 | Рестриктаза Eco81I (Bsu36I) (10 U/µL) 500U | опаковка | 2
7 | Рестриктаза Eco88I (AvaI) (10 U/µL)) | 1000 U | 1
8 | Рестриктаза FaqI (BsmFI), 100U | опаковка | 5
9 | Рестриктаза Hhal (10 U/µL) | 2000 Units | 1
10 | Рестриктаза Hin1II (NlaIII) (5 U/µL), 300 Units | 300 U | 8
11 | Рестриктаза HpyF3I (DdeI) (10 U/µL), 2500 Unit | 2500 U | 3
12 | Рестриктаза NcoI (10 U/µL) | 2500 Units | 1
13 | Рестриктаза PaeI (SphI) (10 U/µL) | 2500 U | 1
14 | Рестриктаза PvuII (10 U/µL) | 2500 Units | 1
15 | Рестриктаза RsaI (10 U/µL) | 1000 Units | 2
16 | Рестриктаза RsaI (10 U/µL) | 5000 Units | 1
17 | Рестриктаза TaaI (10 U/µL) | 1000 Units | 4
18 | Рестриктаза XagI (EcoNI) (10 U/µL), 1000 Units | опаковка | 5

## ОП 3
обособена позиция № 3
Китове и реактиви за автоматичен анализатор на Roshe
№ по ред | Наименование | Разфасовка | Количество
1 | hs - cTnT (сърдечен тропонин Т) | 200 | 1
2 | hs - cTnT (сърдечен тропонин Т) | 100 | 3
3 | калибратор за hs - cTnT |  | 0.5
4 | контрол за hs - cTnT (Precicontrol hs-cTnT) |  | 0.5

## ОП 4
обособена позиция № 4
ELISA китове за ензими и растежни фактори
№ по ред | Наименование | Разфасовка | Количество
1 | Human Chitinase 3-like 1 (YKL-40) ELISA kit (range - 62.5-4000 pg/ml, for serum, plasma, cell culture supernatant) | 1 kit/96-well strip plate | 1
2 | Human Complement Factor H ELISA (Assay Range: 23.44—1500 ng/mL or less) | 1 kit for 5 96-well strip plate | 1
3 | Human MMP12 ELISA Kit (Sandwich ELISA) (range 0.31—20 ng/mL or less, for serum, plasma, cell culture supernatant) | 1 kit/96-well strip plate | 1
4 | Human MMP-9 Quantikine ELISA Kit ( Range 0.3 - 20 ng/mL or less for Cell Culture Supernates, Serum, Plasma) | 1 kit/96-well strip plate | 2
5 | Human Osteopontin (OPN) ELISA Kit ( Range - 0.3 - 20 ng/mL) (Cell Culture Supernates, EDTA Plasma, Heparin Plasma) | 1 kit 96-well strip plate | 1
6 | Human PBEF/Visfatin ELISA (Range 0.5 - 32 ng/m or less) (for serum, and plasma) | 1 kit 96-well strip plate | 1
7 | Human TIMP-1 ELISA Kit (range - 0.2-10 ng/ml or less, for serum, plasma, cell culture supernatant) | 1 kit/96-well strip plate | 1
8 | Human TIMP-2 ELISA Kit (Assay Range 0.2 - 10 ng/mL or less for Cell Culture Supernates, Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma) | 1 kit/96-well strip plate | 1
9 | Human Total MMP-7 ELISA Kit (Assay Range0.156 - 10 ng/mL ) | 1 kit/96-well strip plate | 1
10 | Human Total MMP-2 ELISA Kit ( Range 0.78—50 ng/mL or less for Cell Culture Supernates, Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma) | 1 kit/96-well strip plate | 2
11 | Human VEGF A ELISA kit, 96 tests ( Range 31.25—2000 pg/mL or less for Cell Culture Supernates, Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma) | опаковка | 1

## ОП 5
обособена позиция № 5
Реактиви за стандартна PCR
№ по ред | Наименование | Разфасовка | Количество
1 | Рекомбинанта Taq ДНК полимераза (5U/µl) с 10x PCR buffer, отделно доставен MgCl2 | 500U | 5
2 | dNTP mix, 10mM each | 1ml | 3
3 | праймери, небелязани за конвенционален PCR, HPLC пречистен; до 30 бази; 50nmol | 1 бр., до 30 бази, 50 нмол | 24
4 | PCR tubes 0.2 ml Индивидуални, безцветни, с изпъкнало капаче, DNAse/RNAse free | 1000бр/ опаковка | 1

## ОП 6
обособена позиция № 6
Китове и реактиви за количествена полимеразна реакция в реално време
№ по ред | Наименование | Разфасовка | Количество
1 | Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки TGFBR2, чиито дизайн е предлаган и препоръчан от фирмата производител за стандатрен анализ на генна ексресия, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB | 250 rxn | 1
2 | Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки RORC, чиито дизайн е предлаган и препоръчан от фирмата производител за стандатрен анализ на генна ексресия, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB | 250 rxn | 1
3 | Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки IL18BP, чиито дизайн е предлаган и препоръчан от фирмата производител за стандатрен анализ на генна ексресия, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB | 250 rxn | 1
4 | Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки NOS2, чиито дизайн е предлаган и препоръчан от фирмата производител за стандатрен анализ на генна ексресия, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB | 250 rxn | 1
5 | Maxima Probe qPCR Master Mix (2X), ROX Solution provided -2х Мастер микс за количествен PCR в реално време с включени hot Start Taq DNA Polymerase; dNTPs (включително dUTP); оптимизиран PCR буфер. Доставен с nuclease-free вода и ROX в отделни виалки. | 1000 rxn/25 ul | 1
6 | Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки TNFA, чиито дизайн е предлаган от фирмата производител, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB | 250 rxn | 1
7 | Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки IL10, чиито дизайн е предлаган от фирмата производител, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB | 250 rxn | 1
8 | Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки IL1b, чиито дизайн е предлаган от фирмата производител, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB | 250 rxn | 1
9 | Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки IL23A, чиито дизайн е предлаган от фирмата производител, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB | 250 rxn | 1
10 | 96-ямкови плаки от 0,2 ml, оптични, с текстови означения в черен цвят, | 20 бр | 1
11 | Maxima Probe qPCR Master Mix (2X), ROX Solution provided - 2х Мастер микс за количествен PCR в реално време с включени hot Start Taq DNA Polymerase; dNTPs (включително dUTP); оптимизиран PCR буфер. Доставен с nuclease-free вода и ROX в отделни виалки. | 200 rxn/25ul | 6
12 | Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки TGFB1, чиито дизайн е предлаган и препоръчан от фирмата производител за стандартен анализ на генна ексресия, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB | 250 rxn | 1
13 | Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки VEGFA, чиито дизайн е предлаган и препоръчан от фирмата производител за стандартен анализ на генна ексресия, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB | 250 rxn | 1
14 | Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки FOXP3, чиито дизайн е предлаган и препоръчан от фирмата производител за стандартен анализ на генна ексресия, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB | 250 rxn | 1
15 | Кит за изолиране на геномна ДНК от кръв с автоматична система iPrep™ Purification Instrument - 52 tests | опаковка | 2
16 | Латексови ръкавици- М | кутия от 100бр | 15
17 | Латексови ръкавици без талк; размер S | 100бр/кут | 1
18 | кит за синтеза на кДНК - First Strand cDNA Synthesis Kit | 100 rxn x 20 ul | 1
19 | Optical Adhesive Film for 96-Well Reaction Plate | брой | 25
20 | Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode | брой | 10
21 | Набор от праймери и сонда за анализ на генна експресия на човешки FOXP3 ген чрез хидролизираща се (Taqman) сонда, за 900 реакции | опаковка | 1
22 | Набор от праймери и сонда за анализ на генна експресия на човешки референтен ген (GAPDH) чрез хидролизираща се (Taqman) сонда, за 900 реакции | опаковка | 1
23 | Набор от праймери и сонда за анализ на генна експресия на човешки референтен ген B2M (beta-2-microglogulin) чрез хидролизираща се (Taqman) сонда, за 900 реакции | опаковка | 1
24 | Набор от праймери и сонда за анализ на генна експресия на човешки референтен ген PPIA (peptidyl-prolyl isomerise A) чрез хидролизираща се (Taqman) сонда, за 900 реакции | опаковка | 1

## ОП 7
обособена позиция № 7
Китове за обратна транскрипция
№ по ред | Наименование | Разфасовка | Количество
1 | Кит с колонки за изолиране на РНК, за 100 проби | брой | 2
2 | Кит за обратна транскрипция за 150 реакции | брой | 2
3 | 2х мастермикс за real-time PCR без ROX, за 1000р- ии х 20мкл (10х1,25мл) | брой | 1

## ОП 8
обособена позиция № 8
Китове за определяне в серум на цитокини
№ по ред | Наименование | Разфасовка | Количество
1 | ELISA кит за човешки IL-1beta, колориметричен, биотинилиран, обхват 15.6-500 pg/ml, сензитивност 6.5pg/ml | 96 tests | 2
2 | ELISA кит за човешки IL-18, колориметричен, биотинилиран, обхват 15.6-1000 pg/ml, сензитивност 1pg/ml | 96 tests | 2
3 | Human sCD163 готов набор, 2x96 tests | опаковка 2x96 tests | 1
4 | IL-27 Human ELISA kit, 96 tests | опаковка | 1
5 | IL-17AF Human ELISA kit, 96 tests | опаковка | 1
6 | TGF-beta1 Human ELISA kit, 96 tests | опаковка | 1
7 | IL-10 Human ELISA kit, 96 tests | опаковка | 1
8 | IL-12 (p70) Human ELISA kit, 96 tests | опаковка | 1
9 | IL-6 Human ELISA kit, 96 tests | опаковка | 1
10 | ST2/IL-1 R4 ELISA кит | 96 теста | 1

## ОП 9
обособена позиция № 9
Колориметрични тестове за ензимна активност и цитокини
№ по ред | Наименование | Разфасовка | Количество
1 | Human TGF-beta 1 ELISA Kit подходящ за серум, плазма; Assay Range: 31.2 - 2,000 pg/mL ; Sensitivity: 15.4 pg/mL; minimum detectable dose (MDD): 4.61 pg/mL. | 1 plate /96 wells | 2
2 | Кит от предварително смесени реагенти за активиране на проби, съдържащи TGF-бета1; Sample Activation Kit- 1N HCL и 1.2 N NaOH/0.5M HEPES | 1 | 1
3 | Human IL-18 ELISA Kit подходящ за серум, плазма; Assay Range:15.6 - 1,000 pg/mL; Sensitivity: 12.5 pg/mL | 1 plate /96 wells | 1
4 | Human IL-23 ELISA Kit подходящ за серум, плазма; Assay Range: 39.0 - 2,500 pg/mL ; Sensitivity: 16.3 pg/mL; minimum detectable dose (MDD): 6.8 pg/mL | 1 plate /96 wells | 1
5 | High sensetivity Human IL-10 ELISA Kit подходящ за серум, плазма; Assay Range: 0.8 - 50 pg/mL; Sensitivity: 0.17 pg/mL minimum detectable dose (MDD): 0.09 pg/mL | 1 plate /96 wells | 1
6 | Колориметричен тест за активността на каспаза 1 - Caspase-1 colorimetric assay | 100 tests | 1

## ОП 10
обособена позиция № 10
Хранителна среда за определяне на колититър във вода
№ по ред | Наименование | Разфасовка | Количество
1 | Хранителна среда за определяне на колититър във вода | 20 бр/оп | 1

## ОП 11
обособена позиция № 11
Тестове за определяне на кръвногрупови антигени
№ по ред | Наименование | Разфасовка | Количество
1 | Анти-АВ моноклонален кръвно-групов тест серум | фл. 10 мл | 7
2 | Анти-А моноклонален кръвно-групов тест серум | фл. 10 мл | 7
3 | Анти-В моноклонален кръвно-групов тест серум | фл. 10 мл | 7
4 | Анти-D моноклонален кръвно-групов тест серум | фл. 10 мл | 7
5 | Тестове за бързо откриване на ранна бременност | опаковки по 100 теста | 3
6 | Глюкомер с тест-ленти и ланцетки - 10 бр. Кутии х 50 броя тест-ленти + 200 бр. Ланцети |  | 1

## ОП 12
обособена позиция № 12
ELISA китове за антигени от плъх
№ по ред | Наименование | Разфасовка | Количество
1 | ELISA кит за определяне на плъши IL-6 в серум и плазма, чуствителност < 5 pg/ml , стандартен обхват от 62.5 pg/ml-4000 pg/ml | 96 well/plate | 1
2 | ELISA кит за определяне на плъши TNF-alpha в серум и плазма, чуствителност < 25 pg/ml, стандартен обхват от 82.3 pg/ml - 20000 pg/ml | 96 well/plate | 1
3 | ELISA кит за определяне на плъши Insulin в серум и плазма, чуствителност 5 µIU/ml , стандартен обхват от 5 µIU/ml - 300 µIU/mL | 96 well/plate | 1
4 | ELISA кит за определяне на плъши Leptin в серум и плазма, чуствителност <30 pg/ml, стандартен обхват от 10.97 до 8000 Pg/ml | 96 well/plate | 1
5 | ELISA кит за определяне на плъши 17beta-Estradiol в серум и плазма, чуствителност 0.06 ng/ml , стандартен обхват 20 ng/ml-0.312 ng/ml | 96 well/plate | 1
6 | ELISA кит за определяне на плъши Renin в серум и плазма, чуствителност 1 pg/ml, стандартен обхват 6.25 pg/ml - 200 pg/ml | 96 well/plate | 2

## ОП 13
обособена позиция № 13
Тестове и реактиви за уестърн блот
№ по ред | Наименование | Разфасовка | Количество
1 | Anti-CD1c antibody [2F4] , WB, IHC-P | опаковак | 1
2 | CLEC9A Monoclonal Antibody (14N8D7), Western Blot and IHC (P) | опаковак | 1

## ОП 14
обособена позиция № 14
Китове за генотипиране на набор от полиморфизми
№ по ред | Наименование | Разфасовка | Количество
1 | Cytokine Genotyping Tray (TNF-α, TGF-β, IL-10, IL-6 и IFN-γ) 24 tests | опаковка | 3

## ОП 15
обособена позиция № 15
Китове и реактиви за флоуцитометрия
№ по ред | Наименование | Разфасовка | Количество
1 | Single-color antibody HLA-DR-FITC, 2ML, ASR | опаковка 2 ml | 1
2 | Single-color antibody CD16-PC7, 100 tests, RUO | опаковка 100 tests | 1
3 | Single-color antibody CD64-PC5, 100 tests, CE-IVD | опаковка 100 tests | 1
4 | Single-color antibody CD14-PE, 100 test, CE-IVD | опаковка 100 tests | 1
5 | Single-color antibody CD3-PC5 100 tests CE | опаковка 100 tests | 1
6 | Single-color antibody CD4 PC7 100 tests CE | опаковка 100 tests | 1
7 | Single-color antibody CD25-FITC, 2ML, ASR | опаковка 2ml | 1
8 | Single-color antibody CD127-PE, 100 tests, CE-IVD | опаковка 100 tests | 1
9 | TEST TUBE, 12 X 75 MM, POLYPROPYLENE, BLUE (250/PK) | опаковка 250 бр. | 4
10 | IMMUNOPREP REAGENTS 300 TEST | опаковка 300 tests | 1
11 | ISOFLOW SHEATH 20L | опаковка 20 L | 1
12 | CLENZ 5L | опаковка 5 l | 1