Обр. № 1

## ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Настоящата оферта е подадена от: ..................................................................................................

(наименование /име / на участника, адрес и телефон)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

представлявано от: ..............................................................................................................................

в качеството му ...........................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

На основание Ваше Решение № .............. от .................г. и Обявление № .............. от ………………..г. за възлагане на обществена поръчка заявявам, че желая да участвам в обявена от Вас обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

дата:............2018 г.			Подпис, печат:……………....

Обр. № 2

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

!!! ЕЕДОП за настоящата обществена поръчка, Възложителя публикува в официалната страница на Тракийски университет, в главно меню „Профил на купувача“, на посочения в т. 1 адрес на поръчката. ЕЕДОП може да се отвори и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd , достъпен чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/Електронни укслуги на Европейската комисия.

Обр. № 3

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“

от ………...............................................................................................................................................

[наименование на участника]

регистрирано [данни за регистрацията на участника] ..............................................................

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […]

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Удостоверяваме и потвърждаваме, че представлявания от нас участник: ……………………………………………………………………………………………., отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие.

С настоящото гарантираме, че ще изпълним доставката, качествено и в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и в съответствие с представената оферта.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на 6 (шест) месеца, считано от датата на подаване на офертата.

Приемаме, че в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител по обособената позиция, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия. Задължаваме се да представим всички необходими документи при сключване на договора, съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП

Неразделна част от настоящата оферта са следните документи:

1.Техническо предложение, съдържащо изискуемите документи, за обособена позиция № …. - ……………………………………………………………………………………………………

2. Ценово предложение за обособена позиция № …. - ………………

Име и фамилия на представляващото участника лице:…………………………………………

Длъжност:…………………………………..

Подпис и печат:

В случай на упълномощаване:

Име и фамилия на упълномощеното лице:………………………………………………………..

Длъжност:

Подпис и печат:

Дата:………..2018 г.

Обр. № 4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

...................................................................................................................................................

(наименование на участника)

Долуподписаният/ата .................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ..................................................... в/на ................................................................, със седалище и адрес на управление ..............................................................................................,

ЕИК (БУЛСТАТ)........................,

участник в обществена поръчка – открита процедура с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“

по обособена позиция № ................................

След като се запознахме и проучихме документацията за участие, с настоящото техническо предложение правим следните обвързващи ни предложения за изпълнение на обществената поръчка:

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

# 2. Срок за изпълнение на поръчката:

Предлагаме следният срок за изпълнение на поръчката:

Срок за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация с всички окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация - …………. (.......словом..............) календарни дни, считано от подадена писмена заявка от представител на Възложителя.

Поръчката ще изпълним франко мястото, посочено от Възложителя до структурното звено.

3. Гаранционни срокове:

Срок на гаранцията - ......................................... (.......словом..............) месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на доставения ……………………….. по обособена позиция № ……..

Декларираме, че ще отстраним всички несъответствия и повреди на доставеното за наша сметка в рамките на гаранционните срокове, възникнали след доставката и които не са били забелязани при неговата доставка.

Декларираме, че всички използвани материали и части са в гаранция и отговарят на изискванията за качество.

4. Възстановяването на гаранцията, внесена по банков  път се възстановява по с платежно нареждане по следната банкова сметка:

Обслужваща банка  ……………………….........................................................,

IBAN...................................................., BIC........................................

# 5. Неразделна част от нашето предложение е и попълнена Таблица на съответствието обр. № 4а.

Дата:..............2018 г.					Подпис и печат:.........................

(име, длъжност)

Обр. № 4а

ТАБЛИЦА – ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора”

Предлагаме да извършим доставка по отношение на обособена позиция № 1 „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ със следните параметри

| Параметри по техническа спецификация на Възложителя | Технически характеристики /Предложение | Марка, модел, производител, гаранционен срок | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| pH метър – 1 брой параметри: - обхвати pH 0 ÷ +14; - T° 0 ÷ +60° C; - точност ± 0.02 рН; ± 0.4°С; - разделителна способност ± 0.01 рН; - ± 0.1°С пpoбoдeн вpъx, ĸoмбиниpaн c тeмпepaтypнa coндa; - сменяем измepвaтeлен нaĸpaйниĸ; - нeизиcĸвaщ пoддъpжaнe eлeĸтpoлитeн гeл; - ocвeтяeм диcплeй; - звyĸoв cигнaл зa oбpaтнa вpъзĸa; - 2-peдoв диcплeй; - aвтoмaтичнo paзпoзнaвaнe нa цeлия oбxвaт; - 1 или 2 тoчĸи нa ĸaлибpиpaнe. Допълнителни материали, част от комплекта; Капсула за съхранение за pH метър-а, пълна с KCL гел; рН бyфepeн paзтвop 4.01 в бyтилĸa (250 ml) (c DАkkЅ cepтифиĸaт зa ĸaлибpиpaнe); рН бyфepeн paзтвop 7.00 в бyтилĸa (250 ml) (c DАkkЅ cepтифиĸaт зa ĸaлибpиpaнe). Монтаж и обучение на място, гаранционно поддръжка. Професионален настолен pH метър – 1 брой - обхват - pH - 2 .000 ÷ 20.000; mV - ±2000 ORP, ° С - от 0 до 100.0; - разделение - pH - 0.001, mV - 1 (±2000), ° С - 0.1; - точност (при 20°С) - pH - ± 0.002, mV - ±0.2 (±2000), ° С - ± 0 .5; - Калибровка - Автоматична 5 запаметени буфера; - Темпер. компенсация - Автоматична от 0 до 100.0; - Електрод - с BNC куплунг и 1 м кабел; - Запис на данни - 500 записа; - Интерфейс – USB; - Условия на работа - 0 д о 50° С; относит. влажност 95%; - Захранване - DC5V адаптер - AC 220VAC/50Hz; - Размери/тегло – до 210 х 188 х 60 мм - Окомплектовка: Комбиниран рН-електрод с BNC куплунг и 1 м кабел, температурна сонда, държател за електрода и температурната сонда, буфери рН 4.01, рН 7.01 и 10.01, адаптор 5V DC и инструкция за работа на български език. - Безплатен софтуер Монтаж и обучение на място, гаранционно поддръжка. Прецизна везна – 1 брой Обхват на теглото: не по-малко от 2 000g; Разделителна способност: 0,01g; Репродуктивност: 0,02g; Линейност: ±0,03; Размер на блюдото: не по-малко от 130х130 mm; Външна калибрация; Време за стабилизация- не повече от 1 сек; Защита от претоварване (механична и софтуерна) - не по-малко от 10 пъти над капацитета на везната Широк и ярък LCD дисплей с подсветка и възможност за манипулиране на везната с не повече от 4 бутона Възможност за следните измервания: Претегляне в различни мерни единици; Определяне на плътност; Моларно претегляне; Автоматично изключване на везната при продължително прекъсване на претеглянето Автотариране Индикатори за стабилност или слаба батерия Кука за претегляне отдолу Възможност за заключване на везната при транспортиране, както и срещу промяна на менюта и калибрации Интерфейс за връзка с PC: RS 232; Възможност за подреждане на няколко везни една в/у друга Възможност за захранване на везната от ел. мрежа или чрез батерия Възможност за работа на батерии – не по-малко от 80 часа В комплект с АС- адаптeр за захранване от ел. мрежа Монтаж и обучение на място, гаранционно поддръжка. |  |  |  |

Предлагаме да извършим доставка по отношение на обособена позиция № 2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора“ със следните параметри

| Параметри по техническа спецификация на Възложителя | Технически характеристики /Предложение | Марка, модел, производител, гаранционен срок | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| Остеоденситометър – 1 брой Характеристики: - Метод на сканиране: ултразвуков, авто-позициониращи се трансдюсери - Изследвана област: Calcaneus - Контактна среда: ултразвуков гел - Влияние на температурата: не се използува вода и по този начин са избегнати неточностите, породени от флуктуациите на температурата на водата - Вграден компютър с touch screen интерфейс и вграден термопринтер - Габарити: до 300 х 620 х 390 mm - Тегло: до 12 kg Измервани параметри: - SOS ( speed of sound) с точност до 0.2% - BUA ( broadband ultrasonic attenuation) с точност до 1.5% - BQI ( bone quality index ) с точност до 1.5%, получен чрез SOS и BUA - STI ( strength index) - T-score, Z-score отчитани спрямо възрастта и графично изобразявани върху графиката на нормативите - Време за измерване до 15 sec Опции възможност за включване към: - Монитор - Клавиатура и мишка - Външен принтер Монтаж и обучение на място, гаранционно поддръжка. Спирометър – 1 брой Характеристики: - Настолен спирометър с моногократен турбинен трансдюсер - Цветен VGA тъч екран с висока резолюция до 640x480 pix и дисплей до 6 инча - сензорна клавиатура - Вграден принтер за термохартия 112mm - Автоматичен контрол на качеството QC с инструкции и оценка ( от А до F) - Програма за проверка на точността съгласно ATS/ERS 2005 - База данни за над 1000 теста с графики - USB порт за за връзка с външен принтер или PC - Захранване: 220V 50Hz ± 10% - Акумулаторна батерия за 1.5 часа работа. - Габарити: до 195x 270 x 100 mm - Тегло: до 2 Kg Измервани параметри: - Диапазон на измерване: дебит 0-±16l/s; - обем 0-10l - Точност: до 5%(200ml/s); до 3%(50ml) - качествени основни тестове с интерактивна помощ: FVC, VC, MVV, Бронходилатация, Графики F/V и V/T, Запаметяване/принтиране на 3 маневри, Графични подсказки за деца, Конфигурационни програми - Измервани параметри: FVC(l); FEV.5(l); FEV1(l); FEV3(l); FEV1/FVC(%); FEV3/FVC(%); FEV1/VC(%); PEF(l/s); MEF75%(l/s); MEF50%(l/s); MEF25%(l/s); FEF25-75%(l/s); FEF75-85%(l/s); FET25-75(s); FET100(s); MEF50/MIF50; FEV1/FEV.5; FEV1/PEF ; FIV1(l); FIV1/FIVC(%); FEV1/FIV1(%); MIF50%(l/s); FIVC(l); PIF(l/s); MTT(s); PEF/PIF; Vext(%); MVVInd(l/min); FEV(l); FEV1/FEV6 (%); EPOC Risk; Lung Age; VC (l); TV(l); ERV(l); IRV(l); IC(l); Ti(s); Te(s); Tt(s); Ti/Tt; MVV(l/min); Br./min (Br/min) Окомплектовка: Термохартия, многократен мундщук, еднократни мундщуци – 25 бр., USB кабел, назална щипка, захранващ кабел. Монтаж и обучение на място, гаранционно поддръжка. |  |  |  |

Предлагаме да извършим доставка по отношение на обособена позиция № 3 „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на филиал Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора“ със следните параметри

| Параметри по техническа спецификация на Възложителя | Технически характеристики /Предложение | Марка, модел, производител, гаранционен срок | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| Електрокардиограф – 1 брой - 3-канален електрокардиограф, с мрежово и акумулаторно захранване - цветен LCD дисплей с диагонал минимум 5” - дисплеят да изобразява 3 ЕКГ криви, както и следната информация: дата час номер на пациента статус на акумулаторите източник на захранване (от електрическата мрежа или от акумулаторите) сърдечна честота скорост на записа чувствителност статус на треморния (мускулния) филтър статус на мрежовият филтър прекъснат контакт на някой от изводите на пациентния кабел - вградено мрежово електрическо захранване с LED индикатор - вградено акумулаторно захранване - капацитет на акумулаторите за работа без външно захранване – не по-малко от 4 часа - вграден термален принтер с висока разрешаваща способност - автоматично и ръчно разпечатване на 12-те ЕКГ отвеждания в 3-канален режим - избор между симултанен (едновременен) и секвенциален (последователен) автоматичен запис на периферните и гръдните ЕКГ отвеждания - инсталиран Измерващ софтуер за ЕКГ в покой - скорост на записа 5, 25 и 50 mm/s - чувствителност 5, 10 и 20 mm/mV - тегло на електрокардиографа, не повече от 2 kg заедно с хартията за принтера - консумирана мощност – максимум 30 Watt - апаратът да е комплект със стандартни принадлежности за ЕКГ в покой – за възрастни - възможност за настройка на треморния (мускулния) филтър - 25Hz, 40Hz, 150Hz или 250Hz - възможност за пресмятане на QT интервала, по следните формули – Bazett, Fredericia, Fremingham и Hodges по избор - разпознаване на разменени електроди на пациентния кабел - цветно кодиране на ЕКГ кривите на екрана в зависимост от качеството на сигнала - възможност за преглед на снето ЕКГ преди разпечатка Инфузионна помпа за спринцовки – 1 бр. - Едноканална инфузионна помпа за спринцовки - Задаване на вливането по следните начини: по обем ml/h, по време /определен обем за зададено време/ - Мрежово и акумулаторно захранване - Не по-малко от 8 часа работа на акумулатори, при скорост на вливане 5 ml/h - LCD дисплей, изобразяващ параметрите на вливането и типа спринцовка - Инсталиран детектор за размера на спринцовката - Работа със спринцовки 10, 20, 30, 50/60 и 100 ml - Обем за вливане от 0.1 до 999 ml или неограничено - Скорост на вливане: от 0.1 ml/h до 1 500 ml/h - Титрация - промяна на скоростта на вливане, без спиране на вливането - Задаване на ръчни и автоматични болуси - Задаване на дозата и скоростта на вливане на болуса - Аларми - визуални и звукови - Подаване на алармен сигнал при завършила инфузия и едновремено поддържане на проходимостта на вената Обучителен апарат – 1 брой Преносим диагностичен уред за контрол правилната дезинфекция на ръце - устойчив пластмасов корпус със странични отвори за двете ръце - с вградена ултравиолетова лампа oт min 8W - с вградена камера за визуализация на правилно дезинфекцираната повърхност на ръцете - в комплект с контролен дезинфектант за ръце, съдържащ маркиращо фосфоресциращо вещество за целите на диагностиката - да позволява свързване на камерата в уреда с монитор или мултимедийна система за прожекция на резултатите при обучение в групи; - да позволява контрол и самоконтрол на резултата от дезинфекцията директно през отворите в кутията - Компактен и лесен за пренасяне с размери 50 х 40 х 40 см (+/- 5%) - Електрозахранване: 230 V / 50 Hz |  |  |  |

Дата:...........2018 г.					Подпис и печат:.........................

(име, длъжност)

Обр. № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие с клаузите на приложения проект на договора

Долуподписаният/-ната/  ..........................................................................................

в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на …………………………………………………. (посочва се наименованието на участника), с ЕИК ………………, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................... – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Като участник в обществената поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“, по отношение на обособена позиция № ….. …………………………………………………………………………………………………… приемам всички условия на проекта на договор за изпълнение.

Дата: ………2018 г. 	                          Декларатор:……………..

(подпис, печат)

Обр. № 6

## ДЕКЛАРАЦИЯ

за срок на валидност на офертата

Долуподписаният /-ната/ ……………………………………………………………………..….….

в качеството ми на	……………………………………………посочете длъжността) на ………………………………………………………… (посочете наименованието на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“

ДЕКЛАРИРАМ, че

Срокът на валидност на офертата, е ……….. (…………словом……………) месеца включително, считано от датата на подаване на офертата.

Дата: ………2018 г. 	Декларатор:……………..

(подпис, печат)

Образец № 7

### ...................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЦЕНОВО ПЕДЛОЖЕНИЕ

за участие за възлагане на обществена поръчка – открита процедура с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“

След запознаване с документацията за участие в обществената поръчка – Открита процедура, предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

Обособена позиция № ….. „…………………………………………………..“

Обща стойност - …….…. (….словом……..) лева без ДДС, което е …….…. (….словом……..) лева с ДДС

Предложената от нас обща цена се получава като сбор от цените на отделните апарати, както следва:

1. за „……………………………..“ - …….…. (….словом……..) лева без ДДС, което е …….…. (….словом……..) лева с ДДС

2. за „……………………………..“ - …….…. (….словом……..) лева без ДДС, което е …….…. (….словом……..) лева с ДДС

3. за „……………………………..“ - …….…. (….словом……..) лева без ДДС, което е …….…. (….словом……..) лева с ДДС

4. за „……………………………..“ - …….…. (….словом……..) лева без ДДС, което е …….…. (….словом……..) лева с ДДС

Цената за изпълнение на поръчката е окончателна и не подлежи на промяна, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обем на поръчката. Посочените цена е окончателна и не подлежат на промяна.

Известно ни е, че при разлика в изписването на цените цифром и словом ще се взема предвид изписването на цената словом.

Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание минимум 6 (шест) месеца, считано от датата на подаване на офертата.

Плащанията по договора се извършват по банков път с платежно нареждане по следната банкова сметка:

Обслужваща банка  ……………………….........................................................,

IBAN...................................................., BIC........................................

Дата: ………2018 г. 	                   Декларатор:……………..

(подпис, печат)

Обр. № 8

Проект!

ДОГОВОР

Днес …………………г. в гр. Стара Загора, се сключи настоящия договор между:

1. Тракийски университет гр. Стара Загора, ЕИК 123024538, седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, Студентски град, представляван от проф. двмн Иван Тодоров Въшин – Реткор, за нуждите на ……………………….. , представлявано от ………………….. на длъжност и …………………..на длъжност ………………………., ЕИК ………………., адрес: ………………………….., наричана за краткост Възложител, от една страна

и

2. „......................................................................, гр. ……………………. представлявано от .............................................. в качеството си на ……………, със седалище и адрес на управление: гр. ................................................................................................................................., Булстат ..........................., Инд № по ЗДДС ......................., , наричано по-долу за краткост Изпълнител,  друга страна.

Договорът се сключва на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. Изпълнителят е определен с Решение № ….. от ……… на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора

Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши доставка, монтаж и гаранционно обслужване на апаратура/лабораторно оборудване, наричани за краткост в Договора "стока" по Обособена позиция № …….-……………………………… за нуждите на ……………………………………………………., конкретизирани по вид, технически параметри, количество и качество, съгласно Техническата спецификация на Възложителя и Предложението за изпълнение на поръчката на Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия договор.

(2) Доставката, предмет на настоящия договор, включва всички необходими дейности за въвеждане в експлоатация на апаратурата, като при необходимост от използване на консумативи за пускане в експлоатация, същите са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 2 (1) Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни и поражда действие до изтичане на срока за гаранционна поддръжка на доставената апаратура.

(2) Дейностите по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратурата се извършват в срока по чл. 20 от договора и се извършват от получаването на писмена заявка от представител на Възложителя.

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Стойността на договора за доставка е ……………лв. (………….словом...........…..) без ДДС, което е ……………лв. (………….словом...........…..) с ДДС и е определена съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя – неразделна част от настоящия договор.

(2) Цените на апаратите, включени в обособената позиция са както следва:

- ……………лв. (………….словом...........…..) без ДДС, което е ……………лв. (………….словом...........…..) с ДДС

- ……………лв. (………….словом...........…..) без ДДС, което е ……………лв. (………….словом...........…..) с ДДС

…………………

(3) Цената на доставяната апаратура е окончателна и не подлежи на промяна за срока на договора.

(4) Цената по ал. 2 включва всички дейности и разходи на Изпълнителя, свързани пряко или косвено с доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на апаратурата (доставка, транспортни и др. разходи, данъци, такси, мита и др.съпътстващи разходи за доставката на заявената апаратура до адреса на Възложителя).

Чл. 4. (1) Възложителят ще заплати договорената цена окончателно в срок до 30 календарни дни след представяне на оригинал на фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол по чл. 18, ал. 1.

(2) Плащанията по договора се извършват по банков път с платежно нареждане по следната банкова сметка на Изпълнителя:

Обслужваща банка  ……………………….........................................................,

IBAN...................................................., BIC........................................

(3) Фактурата задължително трябва да съдържа: номер и предмет на договора; период, за който се отнася плащането; броя и вида на апаратурата, за които се извършва плащането. При представяне на фактура без някой от горепосочените реквизити, плащането се извършва след отстраняване на пропуска.

(4) При промяна в банковата сметка, по която ще се извършва плащането, Изпълнителят следва да уведоми писмено и да представи на Възложителя данните на новата сметка не по-късно от 3 (три) календарни дни от настъпване на промяната. Всяко плащане по предходната сметка, извършено преди да бъде уведомен Възложителя за промяната, се счита за надлежно извършено.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. Изпълнителят има право да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете по този договор.

Чл. 6. Изпълнителят е длъжен да достави нова, технически изправна апаратура, в сроковете по договора и по договорения ред, с качество, което да отговаря на всички изисквания на Възложителя, посочени в обществената поръчка и съгласно офертата за участие на Изпълнителя. Констатираните впоследствие скрити недостатъци, които не са могли да бъдат открити при предаването, се уреждат по реда на глава VІ.

Чл. 7. Изпълнителят извършва доставката и въвеждането в експлоатация за своя сметка и със собствен транспорт, осигурява сам товаро-разтоварните работи и предава апаратурата в пълна функционална годност.

Чл. 8. (1) Изпълнителят е длъжен да достави апаратурата във вид, количество, качество и с технически параметри съгласно направеното Предложение за изпълнение на поръчката – неразделна част от договора.

(2) Апаратурата/оборудването се доставя в оригинална опаковка с ненарушена цялост и се придружава от следните документи, предоставени от Изпълнителя:

1. сертификат за качество;

2. гаранционна карта;

3. документация от производителя, съпътстваща стоката.

(3) Изпълнителят е длъжен да извърши доставката и въвеждането в експлоатация на апаратурата с грижата на добър търговец.

Чл. 9. Освен посочените в чл. 8, ал. 2 документи при писмено искане от Възложителя, Изпълнителят е длъжен да предостави документи, доказващи произхода и качеството на доставената апаратура – предмет на договора.

Чл. 10. (1) Изпълнителят има право да иска от Възложителя да приеме доставката и въвеждането в експлоатация на апаратурата, извършени при договорените условия и съгласно направената писмена заявка.

(2) Изпълнителят няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор на трети страни.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 11. Възложителят е длъжен:

1. да посочи на Изпълнителя местата, на които да се извърши доставката и въвеждането в експлоатация на апаратурата и да осигури достъп до обекта;

2. при точно, качествено и в срок изпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя, да приеме стоката и да заплати уговорената цена в размер, по начин и срокове, определени в настоящия договор;

3. да спазва указанията за ползване на апаратурата.

Чл. 12. Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

Чл. 13. (1) Възложителят има право да иска Изпълнителят да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от офертата.

(2) Когато Изпълнителят се е отклонил от заявката или последната е с недостатъци, Възложителят има право да откаже нейното приемане и заплащането на цялото или част от възнаграждението за доставката.

Чл. 14. Възложителят е длъжен да заплати уговорената цена в размера, по начина, при условията и в сроковете по настоящия договор, след като се убеди в съответствието със заявеното и договорените условия.

Чл. 15. Възложителят е длъжен да получи договорените стоки в договорените срокове, количество, вид и качество, в съответствие със заявката и да ги приеме.

Чл. 16. Възложителят заявява вида и количеството на стоките, предмет на настоящия договор чрез изпратена писмена заявка на посочените в чл. 20 от Изпълнителя адрес или по друг подходящ начин, удостоверяващ получаването на заявката, съдържаща всички данни, необходими за изпълнение на предмета на настоящия договор.

Чл. 17. Възложителят е длъжен да съхранява и поддържа доставената стока в съответствие с инструкциите на производителя, предоставени от Изпълнителя.

V. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.

ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Чл. 18. (1) Предаването и приемането на доставената, монтирана и въведена в експлоатация апаратура/оборудване, се извършва с двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от представители на страните, съставен в 2 (два) екземпляра. Подписаният от двете страни протокол съставлява основание за Изпълнителя да издаде фактура за извършената доставка.

(2) Рискът от погиване и повреждане на апаратурата се носи от Изпълнителя до момента на подписване на протокола по ал. 1 от двете страни по договора.

(3) Преминаването на собствеността от Изпълнителя към Възложителя става в момента на подписването на протокола по ал. 1 от представителите на двете страни.

Чл. 19. (1) Рекламации за липси могат да се правят само в момента на приемане на апаратурата.

(2) Рекламации за явни недостатъци на стоката могат да бъдат направени от Възложителя в 7 /седем/ дневен срок, считано от подписването на приемо-предавателния протокол за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, а за скрити недостатъци –  при откриването им, но не по-късно от изтичане на гаранционния период.

Чл. 20. Изпълнителят се задължава да достави, монтира, въведе в експлоатация заявената апаратура в срок до …................…… календарни дни съгласно Предложението за изпълнение на поръчката, считано от получаване на писмената заявка от Възложителя.

Чл. 21. Изпълнителят доставя, монтира и въвежда в експлоатация заявената от Възложителя апаратура, на адрес: Ветеринарномедицински факултет, гр. Стара Загора, Студентски град.

VI. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

Чл. 22. Недостатъци, повреди, дефекти, констатирани от Възложителя, след получаване на апаратурата при употребата й, при спазване на указанията на Изпълнителя, последният се задължава да съдейства на Възложителя за осъществяване на правата по гаранцията.

Чл. 23. Гаранционният срок на апаратурата е ……….(…………….) месеца. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол за доставената апаратура.

Чл. 24. Изпълнителят гарантира възможността за нормална експлоатация на апаратурата, указана в Предложението за изпълнение на поръчката, от датата удостоверяваща въвеждането в експлоатация на доставката при спазване на условията, описани в гаранционната карта.

Чл. 25. (1) Всички дефекти, които не са причинени от неправилно действие на служители на Възложителя, се отстраняват от и за сметка на Изпълнителя.

(2) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да приеме за ремонт дефектиралата апаратура не по-късно от 2 (два) работни дни, считано от уведомяването му от Възложителя за съответния дефект. Срокът за изпълнение на ремонта е до 5 (пет) работни дни, а ако е необходим по-дълъг срок (но не повече от 30 работни дни), той се определя в двустранен протокол за предаване на апаратурата за ремонт. Когато е необходим ремонт в сервиз на Изпълнителя, транспортът на апаратурата до сервиза и обратно, е за сметка на Изпълнителя.

(3) В случай, че се установят скрити недостатъци, за които Изпълнителят е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или замени некачествената апаратура с нова със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът прави апаратурата негодна за използване по предназначение. Всички разходи по замяната са за сметка на Изпълнителя.

(4) В случай на причиняване на  вреда  на  Възложителя  поради причина, дължаща се на доставена некачествена апаратура, като отклонението от качеството е констатирано при употребата и/или вреди, причинени от некачествено изпълнен монтаж, Изпълнителят се задължава за своя сметка да възстанови причинените вреди.

VІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 26. (1) Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му без ДДС. Размерът на гаранция по настоящия договор възлиза на ....... лв. (......................лева) под формата на парична сума, вносима по банкова сметка на Възложителя, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя.

(2) При приемане на изпълнението на договора без възражение, Възложителят освобождава гаранцията по ал. 1 в срок от 30 дни след приемане на оборудването, удостоверено с двустранно подписания приемо-предавателен протокол. Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(3) Съгласно чл. 111, ал. 10, изр. 2 от ЗОП, страните определят 1/5 от внесената гаранция за изпълнение по ал. 1 да служи като обезпечение изпълнението на задълженията на Изпълнителя за гаранционна поддръжка на доставеното оборудване съгласно уговорените условия и срокове. Същата се възстановява при условията на чл. 26, ал. 2 от договара.

(4) Възстановяването на гаранцията, внесена по банков  път се възстановява по с платежно нареждане по следната банкова сметка:

Обслужваща банка  ……………………….........................................................,

IBAN...................................................., BIC........................................

Чл. 27. При виновно неизпълнение на задълженията си по договора или при прекратяването му от страна на Изпълнителя, както и когато Изпълнителят забави изпълнението на предмета на договора в предвидения в договора срок, Възложителят предприема съответните действия в своя полза по усвояване на гаранцията за изпълнение.

Чл. 28. При наемане на трети лица /физически или юридически/, сключване на договор за партньорство или ползване на подизпълнител за осъществяване предмета на договора, Изпълнителят отговаря за техните действия като за свои.

Чл. 29. (1) При неспазване на уговорения срок за доставка и/или неизпълнение в срок на други задълженията по договора, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5 на сто на ден върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10 на сто от стойността на договора.

(2) При частично неизпълнение или неточно изпълнение на договорните задължения Изпълнителят дължи неустойка в размер на 30 % от неизпълнената част на договора.

(3) При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 10 % от неговата стойност.

(4) При неизпълнение на задължението за плащане по този договор, Възложителят дължи на Изпълнителя законната лихва за забава върху неплатената сума, считано от датата на забава до окончателното плащане.

(5) Плащането на предвидените неустойки в този договор не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

Чл. 30. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай, че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 3 работни дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за претърпените от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 31. (1) Настоящият договор се прекратява с:

1. изпълнението на предмета на договора;

2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение за период повече от 10 (десет) работни дни;

4. когато едната страна не изпълни свое задължение по договора по причина, за която тя отговаря, изправната страна може да развали договора, след като даде на длъжника подходящ срок за изпълнение с писмено предупреждение, че след изтичането му, ще смята договора за развален.

5. с десетдневно писмено предизвестие от изправната страна в случай, че неизправната страна системно (три или повече пъти) не изпълнява задълженията си по този договор. През времето, през което тече предизвестието, всяка от страните изпълнява задълженията си по договора.

6. едностранно от Възложителя, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

7. в предвидените в чл. 118, ал. 1 от ЗОП случаи.

ІX . ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 32. Настоящия договор е сключен на основание чл. 112 от ЗОП.

Чл. 33. Изменение на договора се допуска по изключение при условията на чл. 116 от ЗОП.

Чл. 34. За изпълнение на поетите с настоящия Договор задължения, страните определят следните свои представители за контакт:

За Възложителя: лице за контакт ......................................., тел. ...................

За Изпълнителя: лице за контакт ........................................, тел.....................

Чл. 35. (1) Всички съобщения, предупреждения и покани между страните се считат за валидно изпратени на посочените в договора седалище и адрес на управление.

(2) Страната, която промени адреса си, е длъжна да изпрати на другата страна писмо или декларация с данните за новия адрес. До получаването на това писмо или декларация от другата страна всички съобщения, предупреждения и покани, изпратени на стария адрес се считат за получени.

Чл. 36. Възникналите спорове във връзка с настоящия договор се решават чрез споразумение между двете страни, а при непостигане на такова – по съдебен ред, пред компетентния български съд по реда на ГПК.

Чл. 37. За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Неразделна част от договора са:

- Предложение за изпълнение на поръчката;

- Ценово предложение.

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и един за регистъра на Възложителя.

# ВЪЗЛОЖИТЕЛ:							ИЗПЪЛНИТЕЛ: