ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование | Мярка | Колич. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Клиника за дребни животни |  |  |
| 1 | Ветеринарномедицинска помощна маса неръждаема с два плота с берт р/ри 800х550, вис.. 1200 мм с колела ф 80 неръждаеми | Бр. | 4 |
| 2 | Ветеринарномедицинска неръждаема помощна маса с два плота с берт р/ри 500х550, вис. 900 мм с колела ф 80 неръждаеми | Бр. | 4 |
| 3 | Операционна ветеринарна маса неръждаема с два подвижни плота, регулируема височина от 800 до 1000 мм. Размери на плотовете 600х1500 мм, парапет 100 мм | Бр. | 2 |
| 4 | Операционна ветеринарномедицинска маса неръждаема с два подвижни плота, регулируема височина от 800 до 1000 мм. Размери на плотовете 500х1050 мм, парапет ф12, 100 мм | Бр. | 4 |
| 5 | Шкаф мивка с плот р/ри 1000х600х 900 мм неръждаема стомана, регулируеми пети | Бр. | 4 |
|  | ЕПЖ, ДПЖ и Неонатология |  |  |
| 6 | Ветеринарномедицинска помощна маса неръждаема с два плота с берт 20 мм, р/ри 900х600 височ. 800 мм с колела ф 80, неръждаеми | Бр. | 1 |
| 7 | Ветеринарномедицинска помощна маса неръждаема с два плота с берт 20 мм, р/ри 800х900 височ. 800 мм с колела ф 80, неръждаеми | Бр. | 1 |
| 8 | Медицинска маса неръждаема за инструменти, р/ри 700х400 с колела | Бр. | 1 |
| 9 | Медицински шкаф неръждаем 850х350х1800 за зала ЕПЖ, ДПЖ и неонатология, регулируеми пети | Бр. | 2 |
| 10 | Медицински шкаф неръждаем 650х350х1800 за зала ЕПЖ, ДПЖ и неонатология, регулируеми пети | Бр. | 3 |
| 11 | Медицинска маса-шкаф неръждаем с берт тристранен с две врати и вътрешен рафт, р/ри 1600х600х 900 мм с регулируеми пети | Бр. | 1 |
| 12 | Неръждаема медицинска маса за преглед на новородени животни, р/ри 1600 х800х900 мм с три прегради с височ. 700 мм и стойка с 3 куки | Бр. | 1 |
|  | Стерилизационна зала за коне |  |  |
| 13 | Инструментална неръждаема помощна маса за операция на коне с регулируеми пети с берт 100 мм р/ри 1700х600 мм вис. 950 мм | Бр. | 1 |
| 14 | Ветеринарна маса за инструменти, р/ри 700х400 мм вис. 1000 до 1400 мм, неръждаема | Бр. | 2 |
| 15 | Неръждаема ветеринарна маса помощна, р/ри 850х650 мм с два плота с берт 20/25 мм на колела ф 80 неръждаеми - втора зала за коне | Бр. | 1 |
| 16 | Изработка на ветеринарномедицински шкаф с мивка с плот 4470х600 височ. 950 мм с 6 бр. врати и рафтове | Бр. | 1 |
| 17 | Ветеринарен медицински шкаф ПДЧ 1200х900х600 мм с две чекмеджета и две врати с рафт - втора зала | Бр. | 1 |
| 18 | Ветеринарен медицински шкаф ПДЧ 650х440х 1700 мм с четири врати и 2 рафта - втора зала | Бр. | 1 |
| 19 | Ветеринарен медицински шкаф ПДЧ 1200х440 х1000 мм с термоплот | Бр. | 1 |
| 20 | Изработка на ветеринарномедицински шкаф стенен от неръждаема стомана на с р/ри 1750х 400 вис. 700 мм с четири врати и рафт | Бр. | 1 |
|  | Аутопсионна зала |  |  |
| 21 | Аутопсионна ветеринарномедицинска маса неръждаема с колела размери 1200х930 мм, височ. 850 мм | Бр. | 2 |
| 22 | Изработка от неръждаема стомана на шкаф с плот за дисекции на животни р/ри П 3000х1000х височ. 970 мм | Бр. | 3 |

Нестандартно оборудване  с включен монтаж.

Материали АISI 304.